| «РАЗРАБОТАНА» |  | «УТВЕРЖДЕНА» |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  | Директор муниципального образовательного учреждения «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1» |
| ______________________Ю.Б.Пушкарева |  | ____________________Л.П. Домущей |
| «______»_____________________200___г. |  | «______»___________________200___г. |

#### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу  на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией  в муниципальном в образовательном учреждении

Сергиево-Посадского муниципального района

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1»

(реестровый № 11-01/09-ОК)

Муниципальный заказчик:	             Муниципальное образовательное учреждение

«Краснозаводская средняя общеобразовательная

школа № 1»

Уполномоченный на

осуществление функций

по размещению заказа

(организатор конкурса): 	             Отдел муниципального заказа администрации

Сергиево-Посадского муниципального  района

2009 го

г. Сергиев Посад

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ  I.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ  II.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  КОНКУРСА

РАЗДЕЛ III.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

РАЗДЕЛ  IV. 	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ  V. 	ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Общие сведения о конкурсе.

1.1. Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом № 94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами о размещении заказов.

В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведении конкурса либо конкурсной документации применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. При этом недействительность отдельных положений извещения о проведении конкурса либо конкурсной документации не влечет за собой недействительности извещения о проведении конкурса либо конкурсной документации в целом.

1.2. Настоящая конкурсная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса, опубликованного в официальном печатном издании администрации Сергиево-Посадского муниципального района МУ «Газета «Вперед» и размещенного на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области  www.sergiev-posad.ru.

2. Инструкция по оформлению заявки на участие в конкурсе для участника размещения заказа.

Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая данную инструкцию, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям,   содержащимся в конкурсной документации, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка), а так же  вся корреспонденция и     документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа,
не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены печатью организации-участника размещения заказа.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности), в противном случае заявка будет отклонена.

Все копии  документов должны иметь четкую печать текстов, заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации.

Участник размещения заказа желающий принять участие в конкурсе должен подготовить конкурсную заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе II настоящей документации. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт и запечатать его.

На внешней стороне конверта указывается наименование открытого конкурса, в случае,  если конкурс проводится по двум и более лотам,  то заявка подается в отношении определенного лота.

Внешний  конверт  должен содержать  следующие реквизиты:

На открытый конкурс ___________________________________________________________

(указать наименование конкурса)

ЛОТ№     _________________________________________________________________________________

(указать № и наименование лота, в случае если конкурс проводится по двум и более лотам)

кому:		Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

куда:		141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад,

проспект Красной Армии, д. 169, комн. 407

Не вскрывать до:     ……час   ……мин      «____»_______________________200____г.

(указываются время и дата вскрытия конверта, согласно извещению о проведении открытого конкурса)

* от кого:  ________________________________________________________________

откуда:  _________________________________________________________________

* Участник размещения вправе не указывать на таком конверте фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт не должен иметь повреждений. Все надписи на конверте должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо с использованием другой оргтехники. Помарки, подчистки не допускаются.

Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, уполномоченный орган, не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.

Документы, представленные на открытый конкурс в установленный срок

и не отозванные участником, возврату не подлежат.

3. Требования к участникам размещения заказа.

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

-  не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-  отсутствие, у участника размещения заказа, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный год;

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Ни одному из Участников размещения заказа не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе.

Внимание!

Организатор конкурса оставляет за собой право проверить предоставленную Участником размещения заказа, предусмотренную Конкурсной документацией,  информацию, и в случае ее недостоверности, неполноты или несоответствия  предъявляемым требованиям не допустить такого участника к конкурсу.

4. Документальное подтверждение участника размещения заказа на право участия в конкурсе.

Участник размещения заказа, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет  в обязательном порядке организатору конкурса следующие документы:

1. Заявку на участие в конкурсе, оформленную в строгом соответствии с Разделом  III настоящей конкурсной документации и следующими обязательными приложениями;

А) опись документов;

Б) анкета участника размещения заказа,

В) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

Г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных  характеристиках товара, о качестве  работ, услуг;

Д) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ.

Е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Ж) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

З) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

И) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено);

К) копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

Л) копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

М) копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ;

5. Порядок разъяснения положений Конкурсной  документации.

5.1. Любой участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, организатору конкурса (отдел муниципального заказа администрации р-на) запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Для получения разъяснений, запрос необходимо направлять по адресу заказчика или организатора конкурса, указанного в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  КОНКУРСА настоящей конкурсной документации.

5.2. Заказчик, организатор конкурса, в зависимости от того, в чей адрес направлен запрос, в течение 2-х рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику, организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.3. В течение одного дня со дня  направления разъяснения положений Конкурсной документации,  заказчик,  организатор конкурса, размещает такое  разъяснение на официальном  сайте  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

5.4. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Конкурсную документацию.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган (по предварительному согласованию между собой) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о  внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять  дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

6.3. заказчик или уполномоченный орган,  по чьей инициативе было принято решение  о внесении изменения:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения опубликовывает такие изменения  в газете «Вперед»;

-  в течение одного дня размещает такие изменения  на официальном  сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района www.sergiev-posad.ru и на официальном сайте Московской области www.gz-gov.ru.;

- в течение двух рабочих дней направляет  заказными письмами или в форме электронного документа такие изменения  всем участникам    размещения заказа, которым  организатор конкурса представил конкурсную документацию.

6.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей Конкурсной документации.

6.5. В  случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается  так, чтобы со дня опубликования и размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

7. Порядок формирования цены контракта (коммерческое предложение).

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  КОНКУРСА настоящей конкурсной документации. В противном случае участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

Предложение о цене  муниципального контракта Участник предоставляет в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам, описанным в Техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после поставки. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

Все расчеты и суммы денежных средств должны быть выражены в российских  рублях.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

Все документы, входящие в конкурсную заявку должны быть подготовлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке. Такие документы предоставляются на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык.

8.     Подача заявки на участие в конкурсе

8.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заказчик, уполномоченный орган оставляют за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 6   настоящего раздела.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются поданными с опозданием. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием.

По требованию участника размещения заказа лицу, вручившему конверт
с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать дату и время подачи заявки, а также подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

8.2.    Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с требованием конкурсной документации, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном конкурсной документацией, уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

8.3.    Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с конкурсной документацией.

Изменения в заявке на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в конверт в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документацией. Конверт с комплектом документов маркируется - «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и должен поступить адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие
в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган, в письменной форме до наступления последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном  порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

8.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются уполномоченным органом и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе (если в Информационной карте установлено  данное требование)

Если  Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, участники размещения заказа в составе заявки предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую 5% начальной цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, должен быть оригинал платежного поручения или его копия. В случае если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк-клиент», должен быть приложен оригинал или копия выписки из банка, подтверждающий факт перевода денежных средств.

Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным
обеспечением, не будет допущена к участию в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участнику размещения заказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений настоящей конкурсной документации;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта, составленного в соответствии с пунктом 8.4. настоящего раздела;

е) победителю конкурса и участнику конкурса, заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

- уклонения участника конкурса, заявке  которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

- непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 14.2 настоящего раздела.

10.Порядок проведения конкурсных процедур.

10.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками участников размещения заказа, изъявивших желание участвовать в конкурсе и представивших необходимые документы, будет  произведено в месте и сроки, указанные в информационной карте.

При вскрытии конвертов могут присутствовать представители Участника размещения заказа (не более 2-х человек), которые пожелают принять участие в данной процедуре проведения конкурса, с правом подписи документов (в том числе по доверенности) и наличием паспорта или документа удостоверяющего личность.

Конверты с конкурсными заявками Участников размещения заказа вскрываются публично членом конкурсной (единой) комиссии.

«Заказчик», «Уполномоченный орган» оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов член комиссии объявляет наименование и  адрес Участника размещения заказа, наличие сведений  и документов, предусмотренных конкурсной документацией, показателей для оценки конкурсных  предложений, условия исполнения контракта, а также иные сведения (при наличии), которые конкурсная комиссия сочтет уместным  для рассмотрения.

Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на этой процедуре, вправе вести аудио и видеозапись вскрытия таких конвертов. Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были представлены в срок, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки. Отозванные и отклоненные конкурсные заявки вскрываются и возвращаются Участникам размещения заказа.

Процедура вскрытия конвертов отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, и заказчиком  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Указанный протокол уполномоченный орган  размещает в течение дня, следующего после дня его подписания на официальном  муниципальном сайте.

10.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная     комиссия    рассматривает    поступившие заявки на участие  в    конкурсе  в месте и сроки, указанные в Информационной карте. Конкурсные заявки должны соответствовать  следующим требованиям:

а) удовлетворение заявки установленным требованиям по оформлению, изложенным в инструкции по оформлению заявки на участие в конкурсе, и конкурсной документации;

б) участник конкурса должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, законодательства и настоящей Конкурсной документации;

Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям и положениям Конкурсной документации без существенных отклонений или оговорок. Конкурсная заявка, не соответствующая требованиям действующего законодательства и Конкурсной документации отклоняется.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Данное решение оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В этот же день, указанный протокол размещается на официальном сайте.

В протоколе отражаются: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенными к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя  конкурса.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, и признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление конкурсных заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваиваются порядковые номера заявкам в порядке уменьшения степени выгодности  исполнения  условий контракта.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол составляется в двух экземплярах (для заказчика и уполномоченного органа).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном муниципальном сайте и опубликовывается в муниципальной газете «Вперед» «Уполномоченным органом», в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания протокола, соответственно.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса уведомление о признании его заявки на участие в конкурсе выигравшей конкурс, а также один экземпляр протокола и проект контракта, в который включены условия исполнения контракта, предложенные победителем конкурса в конкурсной заявке.

11. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Критерии оценки и их значимость  указаны в Информационной карте конкурса.

12. Порядок оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказанию услуг для муниципальных нужд Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Перечень критериев и требования к их значимости установлены действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения государственного и муниципального заказа.

1.2. Отбор критериев, необходимых для определения лучших условий исполнения муниципального контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – заявка на участие в конкурсе) участниками конкурса, и значимость каждого критерия осуществляется муниципальным заказчиком исходя из вида поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг и требований, предъявляемых к ним.

1.3. Оценка заявок на участие в конкурсе должна осуществляться  раздельно в отношении коммерческой части заявки на участие в конкурсе и ее технической части.

2. Оценка коммерческой части заявки на участие в конкурсе

2.1. Коммерческая часть заявки оценивается по такому критерию как цена контракта.

2.2. Для оценки данного критерия предусмотрено максимальное количество баллов  - 100.

2.3. Участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта, получает максимальное количество баллов, т.е. 100 баллов.

2.4. Для каждого из остальных участников конкурса количество баллов по данному критерию определяется как величина, обратно пропорциональная величине предложенной им цены контракта и рассчитывается по формуле:

Букх = Ц min /Ц укх Х100, где

Букх – количество баллов по данному критерию для участника конкурса под номером х (где х - номер заявки участника конкурса);

Ц min – наименьшая цена контракта, предложенная одним из участников конкурса;

Ц укх – цена контракта, предложенная участником конкурса под номером х (где х - номер заявки участника конкурса);

2.5. Система оценки коммерческой части предложения указана в таблице:

| №/№ | Наименование критерия | Значимость (%) | Техническая оценка (баллы) | Суммарная оценка (гр.4хгр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цена | По усмотрению муниципального заказчика | Рассчитывается по вышеприведенной формуле | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |

3. Оценка технической части заявки на участие в конкурсе

3.1. Техническая часть заявки на участие в конкурсе должна оцениваться  по иным критериям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по усмотрению муниципального заказчика за исключением цены контракта.

3.2. С целью учета  различных по степени своей значимости критериев определяется их значение  для технической части в целом. При этом значимость критериев «Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара» или «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» не может составлять более двадцати процентов от совокупной значимости всех критериев, установленных для оценки и сопоставления в конкурсной документации, а в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа сорока пяти процентов.

3.3. Система оценки технической части предложения указана в таблице:

| №/№ | Наименование критерия | Значимость (%) | Техническая оценка (баллы) | Суммарная оценка (гр.4хгр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара или качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса | Не более 20 | 10-40 | До 800 |
| 2. | Расходы на эксплуатацию товара | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |
| 3. | Расходы на техническое обслуживание товара | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |
| 6. | объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |
| 7. | Иные критерии, установленные действующим законодательством РФ | По усмотрению муниципального заказчика | 10-40 | В зависимости от значимости критерия и присвоенного балла |

3.4. Члены и эксперты конкурсной комиссии (единой комиссии) дают принципиальную оценку технической части заявки на участие в конкурсе на основании изучения конкретных данных, указанных участником конкурса  в организационно-техническом предложении и других документах его заявки на участие в конкурсе, и присваивают баллы в следующем порядке:

| №/№ | Условия, предлагаемые участниками конкурса | Присваиваемые баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | при наличии полного соответствия предлагаемых участником конкурса требованиям технического задания, а также наличие дополнительных предложения или технических характеристик, по своим параметрам превышающих основные требования технического задания, и позволяющих улучшить качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | 30-40 |
| 2. | соответствие требованиям технического задания | 20 |
| 3. | В случае наличия незначительного отличия предлагаемых участником конкурса условия выполнения требований технического задания и, если эти отличия существенно не влияют на качество исполнения условий технического задания | 10 |

4. Определение победителя конкурса, по результатам

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

4.1.  По результатам присвоения баллов единой комиссией производится расчет суммарной оценки по всем критериям, путем их сложения.

4.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер.

4.3. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, и которая набрала наибольшее количество балов, присваивается первый номер.

4.4. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13. Преференции.

В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта процентном размере, указанном в Информационной карте конкурса.

14. Условия и порядок заключения муниципального контракта.

14.1. Срок заключения муниципального контракта

Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком  должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком  победителю конкурса.

В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке вносятся заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

14.2.	Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. Только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта, то такой
победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о лицах, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

14.3.	Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях указанных в заявке, поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 14.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

14.4.	Права и обязанности заказчика

Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, или с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в конкурсной заявке и  в документах, прилагаемых к ней;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 14.3. настоящего раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящим разделом. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренными законодательством и настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте о проведении открытого конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте о проведении открытого конкурса.

15. Разрешение споров и разногласий.

Решение уполномоченного органа или конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе, могут быть обжалованы таким участником.

Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 10.2 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.

Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов только судом.

Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в уполномоченный
орган на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти или орган местного самоуправления.

При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,  конкурсной комиссии участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, несут дисциплинарную,  гражданско-правовую,   административную,  уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  КОНКУРСА

Следующая информация и данные для проводимого конкурса изменяют и (или) дополняют Раздел I «Основные положения по организации и проведению конкурса», изложенные в конкурсной документации.

При возникновении противоречия Положения Информационной карты имеют приоритет над Положениями  Извещения и Раздела I «Основные положения по организации и проведению конкурса».

| Наименование пункта | Пояснения |
| --- | --- |
| Организатор конкурса - орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков | Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.169,комн.407; Контактный телефон: 8-496-540-91-01; Официальный муниципальный сайт: www. sergiev-posad.ru |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное образовательное учреждение Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1» Адрес:141321, Московская область, Сергиево- Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4, Телефон/факс - (496) 545-20-11 |
| Наименование официального печатного издания | МУ Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Газета «Вперед» |
| Предмет контракта | Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1» |
| Сроки и объем выполнения услуг | Период выполнения работ: в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта и получения Исполнителем авансового платежа в объеме, указанном в техническом задании (Раздел VI конкурсной документации). Частичное выполнение работ не допускается |
| Место выполнение работ | помещения здания МОУ «КСОШ№ 1», по адресу: Московская область, Сергиево – Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4 |
| Условия выполнения работ | Работы по монтажу АПС проводить во внеурочное время, т.е. в период отсутствия учащихся в помещениях образовательного учреждения (по согласованию с администрацией образовательного учреждения). Исполнитель обязан выполнить все требования по безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательного учреждения. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | 775003руб.21 коп. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса. Цена контракта должна быть предусмотрена фиксированной в течение всего срока действия контракта и включать все издержки, налоги, сборы и пошлины. |
| Обязательные требования к участникам размещения заказа | Обязательные требования к участникам размещения заказа: - не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие, у участника размещения заказа, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков: - соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. |
| Источник финансирования | средства местного бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| Форма и порядок оплаты | Платежи за оказываемые услуги будут производиться в рублях в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: - авансирование в размере 30% от цены контракта в течение 7-ми банковских дней, с момента подписания муниципального контракта на основании представленных Исполнителем платежных документов. - оставшиеся 70% перечисляется на счет исполнителя в течение 7-ми банковских дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи АПС в эксплуатацию, согласно представленных Исполнителем платежных документов. |
| Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа несет расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик и Уполномоченный орган не несут ответственности, и не имеют обязательств, в связи с такими расходами, независимо от итога конкурса. |
| Изменение условий исполнения контракта | В случае перемены муниципального заказчика по контракту, права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. |
| Сроки и порядок выдачи конкурсной документации | Документация выдается ежедневно с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней) в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица при наличии документа, подтверждающего внесение платы за предоставление конкурсной документации, по адресу организатора конкурса: Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, комн. 407. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | 7 руб. 00 коп. за один печатный лист (ксерокопии), в форме безналичного платежа путем перечисления денежных средств на лицевой счет организатора конкурса. Реквизиты для оплаты: Управление Федерального казначейства по Московской области (для администрации Сергиево-Посадского муниципального района) ИНН 5042022397 КПП 504201001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 р/с 40101810600000010102 КБК 926 1 17 05050 05 0000 180 ОКАТО 46215000000 Основание платежа: за предоставление ксерокопии конкурсной документации реестровый № 11-01/09-ОК Общая сумма к оплате: 336 рублей. |
| Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа желающий принять участие в конкурсе должен подготовить заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе III настоящей документации, с учетом требований п.2 Раздела I настоящей документации. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. |
| Порядок разъяснения положений конкурсной документации | Организатор конкурса отвечает на просьбу о разъяснении положений документации не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, в порядке, указанном в конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта | Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок или протокола рассмотрения заявок, и не позднее 20 дней со дня подписания указанных протоколов. |
| Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Начало подачи заявок с 26 марта 2009г. (в письменной форме) с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169, комн. 407. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе – 28 апреля 2009г. в 10 ч. 00 м. Заявки на участие в конкурсе до 28.04.2009г. подаются в срок и по адресу, указанному в п.12-13, настоящего Извещения. 28.04.2008г. заявки подаются в 10:00 на заседание конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.15 настоящего Извещения, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить, или отозвать поданные заявки. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов на участие в конкурсе | 28 апреля 2009 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169, комн. 409. |
| Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 30 апреля 2009 г., по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169, комн. 409. |
| Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 04 мая 2009г., по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169, комн. 409. |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значения | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значения: Качество услуг и квалификация участника конкурса -20; срок оказания услуг - 20; срок предоставления гарантии качества услуг - 20; цена контракта- 40 |
| Преференции | Не предусмотрены |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. | Не установлено |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта. Срок и порядок его предоставления. | Не установлено |

РАЗДЕЛ III.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма 1

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых на участие в открытом конкурсе  на

________________________________________________________________________________

(укажите название конкурса)

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации – Участника размещения заказа)

участия в открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные  документы:

| №№ п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе (по форме, согласно приложения к конкурсной документации) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа |  |
| 3. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, работ, услуг (согласно приложению к конкурсной заявке), копии документов подтверждающих квалификацию участника размещения заказа |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7. | Копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (лицензии и т.п.) |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ |  |
| 10 | Копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ |  |
| 11 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 12 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
| 13 | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено) |  |
| 14* | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |
|  | 14.1. |  |
|  | 14.2. |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Итоговое количество листов по описи |  |

Руководитель организации		________________________          __________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

М.П.

* Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-13), которые должны представить участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие документы (пункт 14) прилагаются участниками самостоятельно, по собственному усмотрению.

Форма 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ____________________________________________________________

(укажите наименование Муниципального заказчика)

муниципального контракта на ______________________________________________________

(укажите наименование услуг  по предмету конкурса)

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(укажите  наименование организации – Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(укажите наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах и направляет настоящую Заявку.

2. Мы согласны оказать предусмотренный конкурсом услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которого мы представили в настоящем предложении, по цене ________________________________________________________________________________

(указать  цену Заявки цифрами и прописью)

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Структура расчета цены муниципального контракта  да/нет

3.2. График оказания услуг   да/нет

4. Мы ознакомлены с объемом и качеством услуг, необходимых для оказания. И обязуемся оказать услуги с качеством и на условиях, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах .

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость услуг.  Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость_________________________________________________________

(укажите все, что включено в стоимость услуг)

а также все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.

5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки  на сопутствующие услуги, необходимые для оказания услуг по предмету конкурса, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости муниципального контракта.

6. Если наши предложения, изложены выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________ ________________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Контракт с Заказчиком  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок _____ дней со дня подписания протокола рассмотрения или оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и представления Заказчиком проекта муниципального контракта.

11. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Контракт на указание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера с Заказчиком, Организатором конкурса нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(укажите Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все необходимые сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения или оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального муниципального контракта настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

14. Мы обязуемся считать себя  связанными настоящей конкурсной заявкой и ценовыми предложениями в течение всего срока размещения данного муниципального заказа.

15. Мы согласны с тем, что указание других условий по выполнению услуг, а также предоставление неполной и (или) недостоверной информации является существенным отклонением от требований условий конкурсной документации и может привести к отклонению конкурсной заявки.

16. Наш  юридический и фактический адреса ____________________________________,

Почтовый адрес: ________________________________________________________________.

телефон_____________, Факс_______________, банковские реквизиты: __________________.

17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_______________________________________________________________________________

18.  К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

Руководитель организации        ____________________               _________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     ____________________               _________________

(подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

М.П.

###### РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

###### И ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

###### Таблица цен

Смета на работы по _______________________________________________________

(Составлена в базе 2001 года, пересчитана в цены текущего периода)

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффициента пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого |
| Непредвиденные расходы 2 % |
| Итого |
| НДС 18 % |
| Всего: |
| Снижение цены по сравнению с начальной ценой |
| Обоснование снижения начальной цены |

Примечания:

- Стоимость всех материалов включена  в цены соответствующих  проектно-сметных работ, а также уточненные замеры.

- Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в  соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта, включены в цену конкурсной заявки и, соответственно, в цену по каждому виду  работ.

- Все представленные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):

  - по состоянию на ______________________(число, месяц, год);

  - в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

4. Укажите, за счет каких факторов  предлагается снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье «материалы», укажите вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

Руководитель организации        _________________ 		    _________________

(подпись)                   			 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     __________________    		    _________________

(подпись)                              		  (Ф.И.О.)

М.П.

График

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

| №№ | Наименование | Ед.изм. | К-во | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации        _________________ 		    _________________

(подпись)                   			 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     __________________    		    _________________

(подпись)                              		  (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 3

# АНКЕТА

# УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  | Перечень сведений, представляемых Участником размещения заказа | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника размещения заказа |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 4. | Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 5. | Телефон/факс участника размещения заказа |  |
| 6. | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности* |  |
| 7. | Регистрационные данные*: - дата, место и орган регистрации (на основании св-ва о гос. регистрации); - учредители; - срок деятельности организации (с учетом правопреемственности); - размер уставного капитала; - адрес и телефон ИФНС (на учете, в которой состоит участник размещения заказа) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления копий следующих документов*: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации - информационное письмо об учете в Едином государственном реестре - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 8. | Банковские реквизиты * (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с) |  |
| 9. | Руководитель (Ф.И.О., должность)* |  |
| 10. | Главный бухгалтер (ФИО)* |  |
| 11. | Балансовая стоимость активов участника размещения по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период * |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды по усмотрению  участника  конкурса могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель организации        ____________________           		    _________________

Главный бухгалтер                     ____________________          		    _________________

М.П.

*Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень сведений (пункты 1-5), которые должны представить все участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие сведения (пункт 6-11) предоставляются участниками размещения заказа по собственному усмотрению.

Форма 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

(укажите должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес должна быть направлена Заявка)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

предлагаемого к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

Исполняя наши обязательства и изучив нормативно-правовую базу и конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________________________

(укажите наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на ___________________________________________________

(укажите предмет конкурса)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________,

(полное наименование организации – Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать Контракт, согласны выполнить предусмотренные Контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение (заполняется Заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией) | Данные Участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Квалификация участника размещения заказа |  | Может быть подтверждено следующими показателями: - применяемое и устанавливаемое оборудование на объекте (по форме 4.1. настоящего раздела документации) - опыт работы, включая на объектах с массовым пребыванием людей; - наличие отзывов по предмету конкурса; - наличие квалифицированного персонала имеющего удостоверения о прохождении обучения; - возможность оперативного реагирования и сроки устранения возникших неисправностей в системах АПС. |
| 2 | Условия и порядок оплаты за выполненные работы | Согласно информационной карте конкурса. Возможность отсрочки платежей |  |
| 3 | Условия и сроки выполнения работ | Согласно информационной карте конкурса. |  |
| 4 | Срок предоставления гарантий качества АПС | Согласно техническому заданию | Участником указываются срок предоставления гарантий качества оборудования |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации и влияющими на стоимость выполнения работ.

Руководитель организации   _____________________                         ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                 _____________________                       ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

М.П.

Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прилагать любые документы)

Форма 4.1.

Приложение к предложению о

функциональных  и

качественных характеристиках

поставляемого товара

П  Е  Р  Е  Ч  Е  Н  Ь

оборудования,  предлагаемого   участником размещения заказа

к монтажу и вводу в эксплуатацию

| № п/п | Наименование с указанием функциональных и технических характеристик | Единица измерения | Кол-во Товара к поставке | Марка, товарный знак | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фирма | страна |

Руководитель организации   _____________________                          ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                 _____________________                         ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

М.П.

РАЗДЕЛ IV.       ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения  людей  о пожаре и управления эвакуацией

в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж автоматической сигнализации и системы оповещения о пожаре 3-его типа |
| 1. | Приборы ПС проектно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, предназначен для сбора информации с подключенных к нему приборов | шт. | 1 |
| 3. | Конструкция для установки извещателя | шт. | 193 |
| 4. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоканальный, световой в нормальном исполнении | шт. | 193 |
| 5. | Извещатель пожарный дымовой, «Аврора ДТН» или эквивалент | шт. | 193 |
| 6. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 16 |
| 7. | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, напряжение питания 12 В, марка АКБ-12А/ч или эквивалент | шт. | 16 |
| 8. | Блок источника резервного питания для бесперебойного питания средств безопасности с напряжением 12 В, максимальный ток нагрузки 2 А, место под 2 АКБ 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП 12/2» или эквивалент | шт. | 16 |
| 9. | Приборы приемно-контрольные объектовые (РРОП) | шт. | 16 |
| 10. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный для контроля 20 ШС, адресный расширитель шлейфов, программирование прибора осуществляется с пульта «С2000» или ПЭВМ, марка «Сигнал-20П» или эквивалент | шт. | 16 |
| 11. | Транспарант световой (табло) | шт. | 16 |
| 12. | Оповещатель световой пожарный, напряжение питания 12В, марка «Блик-С-12»или эквивалент | шт. | 16 |
| 13. | Пускатель ручной общего назначения устанавливаемый на конструкции на: стене (ИПР-Р) | шт. | 16 |
| 14. | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией, марка ИО-101-2 или эквивалент | Шт. | 16 |
| 15. | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 114 |
| 16. | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3 Вт., марка «АСР-03.1.2» или эквивалент | шт. | 114 |
| 17. | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1 |
| 18. | Кабель-канал размером 15х10х2000 мм с крышкой | м | 100 |
| 19. | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2.5 |
| 20. | Провода стационарные кроссовые на напряжение до 120 В с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, сечением 2х0.4 кв. мм | 1000 м | 0.2 |
| 21 | Шнуры на напряжение до 380 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкий, марки ШВВП (или эквивалент), с числом жил-2 и сечением 0, 75 кв. мм | 1000 м | 0.05 |
| 22. | Радиокомплект из 1-канального приемника и 2-х брелков марка ACS-101 или эквивалент | шт. | 1 |

* Примечание: Предложения о частичном выполнении работ относительно требуемого объема -  не допускаются.

Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса  технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должно осуществляться  в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1»,  по адресу: Московская область,  Сергиево- Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4 , во внеурочное время, т.е. в период отсутствия учащихся в помещениях образовательного учреждения, при выполнении всех требований по безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательного учреждения.

Комплекс технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен обеспечивать:

- обнаружение очагов возгорания и задымления в помещениях;

- оповещение людей о пожаре;

- передачу сигнала о пожаре на центральный пульт пожарной сигнализации (ЦППС) Сергиево-Посадского отряда  федеральной противопожарной службы на базе внутри объектовой  системы «Стрелец» по каналу GSM;

- управление эвакуацией людей находящихся в образовательном учреждении.

Исполнитель согласует выполнение работ по монтажу комплекса и его вводу в эксплуатацию с организациями и учреждениями, осуществляющими надзорные и контрольные функции на основании требований федерального законодательства и законодательства Московской области.

Перед подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участнику размещения заказа желательно  выполнить обследование помещений образовательного учреждения (по доверенности) для обоснования  расчета стоимости работ.

Исполнитель должен иметь комплект документов, подтверждающих его право выполнять требуемый вид работ на весь срок действия муниципального контракта (предоставление копии лицензии, разрешающую данный вид работ).

Количество и комплектность монтируемого оборудования комплекса должны соответствовать расчету стоимости работ.  Количество оборудования  и проведение пусконаладочных работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, технических условий  и иным нормативно-правовым актам, и подтверждаться копиями сертификатов соответствия, передаваемых заказчику при приемке выполненных работ.

Количество выполненных работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а материалы и оборудование должны иметь государственный сертификат соответствия. Сертификаты соответствия на изделия, оборудование  и материалы, используемые Исполнителем при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику при приемке выполненных работ.

В состав комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны входить:

- система автоматической пожарной сигнализации (основание – НПБ 110-03);

- система оповещения людей о пожаре (световые, звуковые извещатели) и управления эвакуацией  (таблички-указатели направления выхода, световое табло «ВЫХОД») (основание – НПБ 104-03);

- система электропитания (в том числе аварийного) и  заземления;

- кабельные сети и кабелепроводы (кабельканалы).

Исполнитель осуществляет выбор приемно-контрольного устройства, типов пожарных извещателей, их количество, определение мест установки и метод монтаж в соответствии с требованиями  действующих документов, назначением  помещений и строительных особенностей образовательного учреждения.

Электроснабжение комплекса должно соответствовать первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, обеспечивать круглосуточное функционирование комплекса и включать в себя:

- подсистему постоянного электроснабжения от внешнего источника через электрическую сеть образовательного учреждения;

- подсистему аварийного электроснабжения от аккумуляторных батарей (при отключении подачи электроэнергии в образовательное учреждение).

Осуществлять переход комплекса на работу от резервного источника электропитания и обратно автоматически, без выдачи сигналов тревоги на ЦППС и бесперебойно.

Осуществлять постоянное электроснабжение  в рамках отдельной группы потребителей действующей электрической сети образовательного учреждения.

Монтировать подсистему аварийного электроснабжения на базе резервного источника питания и обеспечивать функционирование комплекса:

- в «Дежурном режиме» - не менее 24 часов;

- в режиме «Тревога» - не менее 3 часов.

Монтаж электрической сети электроснабжения комплекса выполнять в соответствии требованиями ППБ 01-2003.

Исполнитель должен выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводки электрической сети электроснабжения комплекса и проверку работы предусмотренных схемой электроснабжения  устройств защитного отключения.

Элементы электротехнического оборудования комплекса должны удовлетворять требованиям защиты человека от поражения электрическим током. Монтаж электрической проводки выполнять скрыто, в кабельканалах и защитить гофрошлангом или металлорукавом. Защитное зануление или заземление технических средств должно соответствовать  ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на применяемую аппаратуру.

Монтаж комплекса и пусконаладочные работы осуществлять в соответствии со СНиП 1.02.01-85.

Исполнитель после сдачи АПС в эксплуатацию, обязан осуществлять бесплатное гарантийное техническое обслуживание АПС в течении 3-х лет .

Время устранения технических неисправностей АПС, на период гарантийного обслуживания не должен превышать 12 часов.

Срок выполнения работ в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта и  получения Исполнителем авансового платежа.

Начальная (максимальная) цена контракта:  775003,21 (семьсот семьдесят пять тысяч три) рубля 21 копейка, которая включает НДС и другие сопутствующие расходы.

РАЗДЕЛ  V.       ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса

технических средств автоматической пожарной сигнализации,

системы оповещения  людей  о пожаре и управления эвакуацией

№________

_____________________                                                  «____» _____________ 200__г.                                                           (место составления договора)

«Муниципальный Заказчик»  - _________________________________________________, в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________

и____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения открытого конкурса  протокол № ___ от «___»________________200__г. _________________________________________________

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения  людей о пожаре и управления эвакуацией в объеме, указанном в Техническом задании  (приложение 1 контракта), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются из материалов Исполнителя.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату за выполненные работы в установленном настоящим  Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ по утвержденной сметной документации, указанных в Техническом задании (приложение 1 настоящего Контракта), НДС и сопутствующие расходы, оплачиваемую Заказчиком  за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит (приложение 2 настоящего Контракта).

2.3. Работы оплачиваются Муниципальным заказчиком в соответствии с заявкой (предложением) Исполнителя, поданной в ходе размещения муниципального  заказа.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте в следующем порядке:

- авансирование в размере 30% общей стоимости выполнения работ оплачивается Исполнителю в течение 7 банковских дней, согласно представленных поставщиком платежных документов;

- оставшиеся 70% общей стоимости выполнения работ оплачивается Исполнителю в течение 7 банковских дней после  подписания сторонами акта сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию, согласно представленных Исполнителем платежных документов.

3.2. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.3. Работы должны быть выполнены в течение _____  дней  со дня   перечисления авансового платежа на счет Исполнителя.

3.4. Место выполнения работ: помещения здания МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу: Московская область,  Сергиево- Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Муниципальный Заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение работ по монтажу и ввод в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу: Московская область,  Сергиево- Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4

б) производит приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

в) обязуется предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта в течение ____ дней с момента подписания настоящего Контракта;

г) обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта;

д) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль над исполнением настоящего Контракта.

4.2. Исполнитель:

а) обязуется приступить к работам не позднее _____ дней с момента получения необходимой документации;

б) обязуется выполнить работы, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом и за свой риск;

в) самостоятельно приобретают материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика;

д) обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

е) при необходимости получает консультации у Заказчика по вопросам выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

ж) вправе получать оплату за работу, выполненную для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

з) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него (Заказчика) соответствующего возмещения;

и) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту;

к) несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременное выполнение работ;

л) имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

5. НЕУСТОЙКА

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. При завершении работ в целом Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра акта  выполненных работ (Приложение 3 контракта).

6.2. Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ.

6.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение ________ дней со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

6.4. Если при сдаче-приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления работ с изменением отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика указанные работы производятся Исполнителем на основании дополнительного соглашения между ними с указанием срока и стоимости выполнения указанных работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОР ЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания  и действует до «____» ______________________ 200___г.

8.2. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной  условий настоящего Контракта.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ для заключения настоящего Контракта.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.6. Настоящий Контракт  может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика,  Исполнителя и уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Исполнитель: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:                						Исполнитель:

______________________________				___________________________

М.П. 								М. П.

Приложение № 1 к муниципальному  контракту

№_____     от «___» __________________200__г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                            СОГЛАСОВАНО

_________________________________                                    _________________________________

(Заказчик-должность, Ф.И.О.)                                                  (Исполнитель -должность, Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения  людей  о пожаре и управления эвакуацией

в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж автоматической сигнализации и системы оповещения о пожаре 3-его типа |
| 1. | Приборы ПС проектно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 |
| 2. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, предназначен для сбора информации с подключенных к нему приборов | шт. | 1 |
| 3. | Конструкция для установки извещателя | шт. | 193 |
| 4. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоканальный, световой в нормальном исполнении | шт. | 193 |
| 5. | Извещатель пожарный дымовой, «Аврора ДТН» или эквивалент | шт. | 193 |
| 6. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 16 |
| 7. | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, напряжение питания 12 В, марка АКБ-12А/ч или эквивалент | шт. | 16 |
| 8. | Блок источника резервного питания для бесперебойного питания средств безопасности с напряжением 12 В, максимальный ток нагрузки 2 А, место под 2 АКБ 7А/ч и 4А/ч, марка «БИРП 12/2» или эквивалент | шт. | 16 |
| 9. | Приборы приемно-контрольные объектовые (РРОП) | шт. | 16 |
| 10. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный для контроля 20 ШС, адресный расширитель шлейфов, программирование прибора осуществляется с пульта «С2000» или ПЭВМ, марка «Сигнал-20П»или эквивалент | шт. | 16 |
| 11. | Транспарант световой (табло) | шт. | 16 |
| 12. | Оповещатель световой пожарный, напряжение питания 12В, марка «Блик-С-12»или эквивалент | шт. | 16 |
| 13. | Пускатель ручной общего назначения устанавливаемый на конструкции на: стене (ИПР-Р) | шт. | 16 |
| 14. | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией, марка ИО-101-2 или эквивалент | Шт. | 16 |
| 15. | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 114 |
| 16. | Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3 Вт., марка «АСР-03.1.2» или эквивалент | шт. | 114 |
| 17. | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1 |
| 18. | Кабель-канал размером 15х10х2000 мм с крышкой | м | 100 |
| 19. | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2.5 |
| 20. | Провода стационарные кроссовые на напряжение до 120 В с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика, сечением 2х0.4 кв. мм | 1000 м | 0.2 |
| 21 | Шнуры на напряжение до 380 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с параллельно уложенными жилами, гибкий, марки ШВВП (или эквивалент), с числом жил-2 и сечением 0, 75 кв. мм | 1000 м | 0.05 |
| 22. | Радиокомплект из 1-канального приемника и 2-х брелков марка ACS-101 или эквивалент | шт. | 1 |

* Примечание: Предложения о частичном выполнении работ относительно требуемого объема -  не допускаются.

Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию комплекса  технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должно осуществляться  в помещениях МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу: Московская область,  Сергиево- Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4 , во внеурочное время, т.е. в период отсутствия учащихся в помещениях образовательного учреждения, при выполнении всех требований по безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательного учреждения.

Комплекс технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен обеспечивать:

- обнаружение очагов возгорания и задымления в помещениях;

- оповещение людей о пожаре;

- передачу сигнала о пожаре на центральный пульт пожарной сигнализации (ЦППС) Сергиево-Посадского отряда  федеральной противопожарной службы на базе внутриобъектовой  системы «Стрелец» по каналу GSM;

- управление эвакуацией людей находящихся в образовательном учреждении.

Исполнитель согласует выполнение работ по монтажу комплекса и его вводу в эксплуатацию с организациями и учреждениями, осуществляющими надзорные и контрольные функции на основании требований федерального законодательства и законодательства Московской области.

Перед подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участнику размещения заказа желательно  выполнить обследование помещений образовательного учреждения (по доверенности) для обоснования  расчета стоимости работ.

Исполнитель должен иметь комплект документов, подтверждающих его право выполнять требуемый вид работ на весь срок действия муниципального контракта (предоставление копии лицензии, разрешающую данный вид работ).

Количество и комплектность монтируемого оборудования комплекса должны соответствовать расчету стоимости работ.  Количество оборудования  и проведение пусконаладочных работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, технических условий  и иным нормативно-правовым актам, и подтверждаться копиями сертификатов соответствия, передаваемых заказчику при приемке выполненных работ.

Количество выполненных работ должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а материалы и оборудование должны иметь государственный сертификат соответствия. Сертификаты соответствия на изделия, оборудование  и материалы, используемые Исполнителем при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику при приемке выполненных работ.

В состав комплекса технических средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны входить:

- система автоматической пожарной сигнализации (основание – НПБ 110-03);

- система оповещения людей о пожаре (световые, звуковые извещатели) и управления эвакуацией  (таблички-указатели направления выхода, световое табло «ВЫХОД») (основание – НПБ 104-03);

- система электропитания (в том числе аварийного) и  заземления;

- кабельные сети и кабелепроводы (кабельканалы).

Исполнитель осуществляет выбор приемно-контрольного устройства, типов пожарных извещателей, их количество, определение мест установки и метод монтаж в соответствии с требованиями  действующих документов, назначением  помещений и строительных особенностей образовательного учреждения.

Электроснабжение комплекса должно соответствовать первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, обеспечивать круглосуточное функционирование комплекса и включать в себя:

- подсистему постоянного электроснабжения от внешнего источника через электрическую сеть образовательного учреждения;

- подсистему аварийного электроснабжения от аккумуляторных батарей (при отключении подачи электроэнергии в образовательное учреждение).

Осуществлять переход комплекса на работу от резервного источника электропитания и обратно автоматически, без выдачи сигналов тревоги на ЦППС и бесперебойно.

Осуществлять постоянное электроснабжение  в рамках отдельной группы потребителей действующей электрической сети образовательного учреждения.

Монтировать подсистему аварийного электроснабжения на базе резервного источника питания и обеспечивать функционирование комплекса:

- в «Дежурном режиме» - не менее 24 часов;

- в режиме «Тревога» - не менее 3 часов.

Монтаж электрической сети электроснабжения комплекса выполнять в соответствии требованиями ППБ 01-2003.

Исполнитель должен выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводки электрической сети электроснабжения комплекса и проверку работы предусмотренных схемой электроснабжения  устройств защитного отклонения.

Элементы электротехнического оборудования комплекса должны удовлетворять требованиям защиты человека от поражения электрическим током. Монтаж электрической проводки выполнять скрыто, в кабельканалах и защитить гофрошлангом или металлорукавом. Защитное зануление или заземление технических средств должно соответствовать  ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на применяемую аппаратуру.

Монтаж комплекса и пусконаладочные работы осуществлять в соответствии со СНиП 1.02.01-85.

Исполнитель после сдачи АПС в эксплуатацию, обязан осуществлять бесплатное гарантийное техническое обслуживание АПС в течение 3-х лет.

Время устранения технических неисправностей АПС, на период гарантийного обслуживания не должен превышать 12 часов.

Приложение № 2 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ                                                       СОГЛАСОВАНО

_________________________________               ___________________________________

(Заказчик-должность, Ф.И.О.)                              (Исполнитель-должность, Ф.И.О.)

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Смета на работы по____________________________________________________________

(Составлена в базе 2001 года, пересчитана в цены текущего периода)

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед.изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффициента пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого |
| Непредвиденные расходы 2 % |
| Итого |
| НДС 18 % |
| Всего: |

Примечания:

1. Стоимость всех материалов включена  в цены соответствующих  ремонтно-строительных работ, а также уточненные замеры.

- Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в  соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта, включены в цену конкурсной заявки и, соответственно, в цену по каждому виду  работ.

- Все представленные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):

  - по состоянию на ______________________(число, месяц, год);

  - в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Итого: контрактная стоимость выполнения работ составляет

_____________________________________________________________________________

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и позиция по смете | Шифр по ГЭСН и ТЭР | Единица измерения | Кол-во единиц | Прямые затраты базисные (2000г.) на единицу измерения | Прямые затраты базисн. (2000г.) на объем работ в т.ч. ФоТ | Нормативные показатели (2000г.) в % от ФОТ НР/СП | Стоимость СМР в базисных (2000г.) ценах с НР и СП | Индекс к стоимости СМР и обоснование | Стоимость СМР в текущих ценах (гр.10*гр.11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ФОТ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Ответственное лицо Исполнителя:                           Ответственное лицо Заказчика:

_____________________________                         _____________________________

«___»__________________200__г.			«____»_____________________200__г.

м.п.                                                                                  м.п.