«Р А З Р А Б О Т А Н А»					  «У Т В Е Р Ж Д Е Н А»

Начальник отдела муниципального 			Главный врач  МУЗ Сергиево-

заказа  администрации    Сергиево-     			Посадского муниципального района

Посадского муниципального района                    		"Районная больница"

_________________Ю.Б.Пушкарева	            	___________________ П.Н.Верин

«_____»________________200__г.                       		 «_____»________________200__г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОБ   АУКЦИОНЕ

на  право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования для нужд муниципального учреждения здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница»

(реестровый номер 82-01/09-ОА)

Муниципальный заказчик:        МУЗ Сергиево-Посадского муниципального

района "Районная больница"

Уполномоченный на

осуществление функций

по размещению заказа

(организатор аукциона): 	             Отдел муниципального заказа администрации

Сергиево-Посадского муниципального  района

2009 год

г. Сергиев Посад

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ  I.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ  II.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ III.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

РАЗДЕЛ  IV. 	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ  V. 	ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

1. Общие сведения об аукционе.

1.1. Настоящий открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом № 94 ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере размещения заказа.

1.2. В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями извещения о проведение аукциона либо документации об аукционе применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. При этом недействительность отдельных положений извещения о проведение аукциона либо документации об аукционе не влечет за собой недействительности извещения о проведении аукциона либо документации об аукционе в целом.

2. Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе для участника размещения заказа.

Участник размещения заказа должен изучить документацию об аукционе, включая данную инструкцию, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по документации об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям,   содержащимся в документации об аукционе, являются риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Заявка на участие в аукционе (далее – заявка), а так же  вся корреспонденция и     документация, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа,
не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью организации-участника размещения заказа.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности), в противном случае заявка будет отклонена.

Все копии  документов должны иметь четкую печать текстов, заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации.

Участник размещения заказа желающий принять участие в аукционе должен подготовить заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе III настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение  участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие а аукционе документов и сведений.

Участник размещения заказа должен поместить заявку в конверт и подать его в незапечатанном виде.

На внешней стороне конверта указывается наименование открытого аукциона, в случае если аукцион проводится по двум и более лотам,  то заявка подается в отношении определенного лота.

Внешний  конверт  должен содержать  следующие реквизиты:

На открытый аукцион ___________________________________________________________

(указать наименование аукциона)

ЛОТ №___    _________________________________________________________________________________

(указать № и наименование лота, в случае если аукцион проводится по двум и более лотам)

кому:		Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

куда:		141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад,

ул.Ак.Силина, д.7, каб.12

Дата и время окончания  подачи заявки

Дата и время начала рассмотрения заявки: «___»_______________200_г.  ...час …мин

(указывается дата, согласно извещению о проведении открытого аукциона)

от кого:  ________________________________________________________________

откуда:  _________________________________________________________________

Все надписи на конверте должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо с использованием другой оргтехники. Помарки, подчистки не допускаются.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота)

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в форме электронного документа.

Документы, представленные на открытый аукцион в установленный срок

и не отозванные участником, возврату не подлежат.

3. Требования к участникам размещения заказа.

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

-  не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе не принято;

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Ни одному из Участников размещения заказа не могут быть созданы преимущественные условия участия в аукционе.

Внимание!

Организатор аукциона оставляет за собой право проверить предоставленную Участником размещения заказа, предусмотренную документацией об аукционе,  информацию, и в случае ее недостоверности, неполноты или несоответствия  предъявляемым требованиям не допустить такого участника к аукциону.

4. Документальное подтверждение участника размещения заказа на право участия в аукционе.

Участник размещения заказа, изъявивший желание принять участие в аукционе, представляет  в обязательном порядке организатору аукциона следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе, оформленная в строгом соответствии с Разделом  III настоящей документации и следующими обязательными приложениями;

А) опись документов;

Б) анкета участника размещения заказа,

В) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

Г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных  характеристиках товара, о качестве  работ, услуг;

Д) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ.

Е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Ж) Копии учредительных документов участника  размещения заказа ( для юридических лиц).

З) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

И) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено);

К) копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

Л) копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ;

5.Порядок разъяснения положений документации об аукционе.

5.1. Любой участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, организатору аукциона (отдел муниципального заказа администрации р-на) запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Для получения разъяснений, запрос необходимо направлять по адресу заказчика или организатора аукциона, указанного в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.

5.2. Заказчик, организатор аукциона, в зависимости от того, в чей адрес направлен запрос, в течение 2-х рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил заказчику, организатору аукциона не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.3. В течение одного дня со дня  направления разъяснения положений документации об аукционе,  заказчик,  организатор аукциона, размещает такое  разъяснение на официальном  сайте  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

5.4. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

6.Порядок внесения изменений и дополнений в извещение о проведении аукциона и  документацию об аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган (по предварительному согласованию между собой) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о  внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять  дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

6.2. Изменение предмета аукциона не допускается.

6.3. Заказчик или уполномоченный орган,  по чьей инициативе было принято решение  о внесении изменения:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений опубликовывает такие изменения  в официальном печатном издании МУ Газета «Вперед»;

-  в течение одного дня размещает такие изменения  на официальном  сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района www.sergiev-posad.ru и на официальном сайте Московской области www.gz-gov.ru.;

- в течение двух рабочих дней направляет  заказными письмами или в форме электронного документа такие изменения  всем участникам    размещения заказа, которым  организатор аукциона представил документацию об аукционе.

6.4. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей документации.

6.5. В  случае,  внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается  так, чтобы со дня опубликования и размещения внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.6. Если участник размещения заказа воспользовался информацией и документацией об аукционе, размещенной в сети Интернет или иным способом (например, у другого участника размещения заказа), не обращаясь к организатору аукциона  с письменным заявлением о выдаче документации об аукционе, обязан самостоятельно отслеживать внесение изменений и (или) разъяснения положений настоящей документации. В данном случае, заказчик, организатор аукциона не несут ответственность за предоставление участником  документации, не соответствующей требованиям документации.

7.Порядок формирования цены контракта (коммерческое предложение).

Цена контракта, предлагаемая Участником, не может превышать начальную  (максимальную) цену контракта, указанную в РАЗДЕЛЕ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА настоящей документации об аукционе.

Предложение о цене  муниципального контракта Участник предоставляет в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам, описанным в Техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после поставки. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

Все расчеты и суммы денежных средств должны быть выражены в российских  рублях.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

Все документы, входящие в аукционную заявку должны быть подготовлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке. Такие документы предоставляются на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык

8.     Подача заявки на участие в аукционе

8.1.    Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Прием заявок прекращается  в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.

Заказчик, уполномоченный орган оставляют за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 6   настоящего раздела.

Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после дня окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе в течение всего срока поступления заявок, признаются опоздавшими. Претендент при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации регистрируется организатором аукциона

По требованию участника размещения заказа лицу, подавшего заявку на участие в аукционе организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки. Такая расписка должна содержать дату и время подачи заявки, а также подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку.

8.2.    Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее  в любое время до дня  и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении открытого аукциона и в РАЗДЕЛЕ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА настоящей документации.

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие
в аукционе, уведомляет организатора аукциона в письменной форме до дня  и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В уведомлении в обязательном  порядке должны указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку, и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

8.3.	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

9. Обеспечение заявок на участие в аукционе (если в Информационной карте установлено  данное требование)

Если  Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе, участники размещения заказа в составе заявки предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона, в размере  5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, должен быть оригинал платежного поручения или его копия.

В случае если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк-клиент», должен быть приложен оригинал  или копию выписки из банка, подтверждающий факт перевода денежных средств.

Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным
обеспечением, не будет допущена к участию в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участнику размещения заказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком, уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений настоящей документации;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола  аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам, не допущенным к участию в аукционе;

д) победителю аукциона и участнику аукциона, заявке, на участие в аукционе которого, присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта;

е) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта;

- уклонения участника аукциона заявке на участие в аукционе, которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

- непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 14.2 настоящего раздела.

- иное, предусмотренное действующим законодательством РФ

10.Порядок проведения аукционных процедур.

10.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и  документацией об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

10.2. Порядок проведения аукциона

1.В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

4.1. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.

5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

5.1. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку выше головы   в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и объявил свой номер после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

7. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

10. Любой участник аукциона после  размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

11. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт.

13. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

11. Преференции.

В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта процентном размере, указанном в Информационной карте аукциона.

12. Условия и порядок заключения муниципального контракта.

1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в срок, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке вносятся заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

13.	Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. Только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечение исполнения контракта, то такой
победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о лицах, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

14.	Права и обязанности победителя аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях указанных в заявке, поданной победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, и в документации об аукционе с учетом положений настоящего раздела.

В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, которому заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

15.	Права и обязанности заказчика

Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, или с участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе и  в документах, прилагаемых к ней;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 15.3. настоящего раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

16. Разрешение споров и разногласий.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов только судом.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, несут дисциплинарную,  гражданско-правовую,   административную,  уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для проводимого аукциона изменяют и (или) дополняют Раздел I «Основные положения по организации и проведению аукциона», изложенные в  документации.

При возникновении противоречия Положения Информационной карты имеют приоритет над Положениями  Извещения и Раздела I «Основные положения по организации и проведению аукциона».

| Наименование пункта | Пояснения |
| --- | --- |
| Организатор аукциона -орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков | Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12 Контактный тел.: (496)540-58-85 Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yаndex.ru |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района "Районная больница" 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а Контактный тел.: (496)542-12-95 Адрес электронной почты: SPMUZRB@mail.ru |
| Наименование официального сайта: | www. sergiev-posad.ru |
| Наименование официального печатного издания | "ВПЕРЕД" – муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-Посадского района |
| Предмет контракта | поставка медицинского оборудования |
| Сроки и условия поставки товара, выполнение работ, оказание услуг | Период поставки товара: в течение 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Доставка оборудования осуществляется в полном соответствии с перечнем и требованиями изложенными в Разделе IV «Техническое задание» настоящей документации. |
| Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг | Больничный комплекс, по адресу: 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а Поставка и разгрузка товара должна осуществляться транспортом и силами Поставщика в соответствии с графиком поставки согласованным с Заказчиком. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) в тыс.руб. | 9 999 997,62 рублей Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона. Цена контракта должна быть предусмотрена фиксированной в течение всего срока действия контракта и включать все предусмотренные законодательством сборы, налоги, пошлины и иные издержки поставщика. |
| Обязательные требования к участникам размещения заказа | Обязательные требования к участникам размещения заказа: - не проведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - отсутствие, у участника размещения заказа, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков: - соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. |
| Источник финансирования | Средства РФПМ |
| Форма и порядок оплаты | Оплата за Товар будет производиться в рублях в форме безналичного платежа, после подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара, на основании представленных платежных документов Поставщика, по мере поступления денежных средств из источника финансирования. |
| Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа несет расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Заказчик и Уполномоченный орган не несут ответственности, и не имеют обязательств, в связи с такими расходами, независимо от итога аукциона. |
| Сроки и порядок выдачи документации об аукционе | Документация выдается ежедневно с 10.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней) в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица при наличии документа, подтверждающего внесение платы за предоставление документации об аукционе, по адресу организатора аукциона. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | 7 руб. 00 коп. за один печатный лист (ксерокопии), в форме безналичного платежа путем перечисления денежных средств на лицевой счет организатора аукциона. Реквизиты для оплаты: Управление Федерального казначейства по Московской области (для финансового управления Сергиево-Посадского района) ИНН 5042013410 КПП 504201001 р/с 40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 код БК 92911705050050000180 ОКАТО 46215000000 Основание платежа: за предоставление ксерокопии документации реестровый № 82-01/09-ОА Общая сумма к оплате: 532 руб. |
| Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа желающий принять участие в аукционе должен подготовить заявку, которая оформляется в письменном виде строго по форме и в соответствии с требованиями, определенными в Разделе III настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (одну в отношении определенного лота). |
| Порядок разъяснения положений документации | Организатор аукциона отвечает на просьбу о разъяснении положений документации не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, указанном в документации об аукционе. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного или муниципального контракта | Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня подписания протокола аукциона, но не более 20 дней. |
| Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. | Начало подачи заявок с 17 сентября 2009г. (в письменной форме) с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, по адресу: г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12 Окончание срока подачи заявок – 07 октября 2009г. в 12:00 |
| Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 07 октября 2009г. в 12:00 по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12 |
| Место и дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 13 октября 2009 г. по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12 |
| Место, дата и время проведения аукциона | 15 октября 2009г. в 10:00 по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул.Академика Силина, д.7, каб.12 |
| Порядок проведения аукциона | Согласно п. 10.2 Раздела I настоящей документации |
| Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона» | 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота) |
| Возможность электронной формы участия в аукционе | Не предусмотрена |
| Изменение условий контракта | 1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 2. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в документации об аукционе. 3. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе. | Установлено в размере 499 999 руб. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: а) в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе используются только денежные средства; б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом аукционе , должно быть приложено платежном поручение или копия платежного поручения. Обеспечение заявки должно быть внесено участником размещения заказа до подачи заявки на участие в открытом аукционе организатору торгов. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена к участию в открытом аукционе. Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: ИНН 5042089899 КПП 504201001 Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Отдел муниципального заказа администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области) л/с 05000002000 р/с 40302810420110000001 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/с 30101810800000000388 БИК 044525388 Назначение платежа: КБК 92900000000000000730 Внесение средств обеспечения заявки на участие в открытом аукционе (реестровый номер 82-01/09-ОА) |
| Обеспечение исполнения муниципального контракта | Установлено в размере 2 999 999 рублей. Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется участником самостоятельно. |
| Преференции | Не предусмотрены |

РАЗДЕЛ III.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма 1

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В,

предоставляемых на участие в открытом аукционе на

_____________________________________________________________________________

(укажите название аукциона)

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для                                 (наименование организации – Участника размещения заказа)

участия в открытом аукционе е нами направляются ниже перечисленные  документы:

| №№ п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе ( по форме согласно приложения к конкурсной документации) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа |  |
| 3. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, работ, услуг (согласно приложению к аукционной заявке) |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) |  |
| 5. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7. | Копии документов, подтверждающие соответствие участником размещения заказа, требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (лицензии и т.п.) |  |
| 8. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, в случае если эти требования установлены законодательством РФ |  |
| 10 | Копии документов, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности), в случаях предусмотренных законодательством РФ |  |
| 11 | Копии учредительных документов участника размещения заказа ( для юридических лиц) |  |
| 12 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
| 13 | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения (если установлено) |  |
| 14* | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |
|  | 14.1. |  |
|  | 14.2. |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Итоговое количество листов по описи |  |

Руководитель организации		________________________          __________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

М.П.

* Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1-11), которые должны представить все участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие документы (пункт 12) прилагаются участниками самостоятельно, по собственному усмотрению.

Форма 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с ___________________________________________________________

(укажите наименование Муниципального заказчика)

муниципального контракта на ______________________________________________________

(укажите наименование услуг  по предмету аукциона)

1. Изучив документацию об аукционе  на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________

(укажите  наименование организации – Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(укажите наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе который состоится «___» __________ 200_ г. в ____ часов по адресу: ________________________________________________________, по вопросу закупки и поставки товара (работ, услуг): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Мы ознакомлены с техническими и функциональными характеристиками товара, необходимого к поставке. И обязуемся поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемым муниципальным заказчиком к данным  товарам, работам, услугам и на условиях, в спецификации, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Цена, предлагаемая нами на  аукционе, в случае признания нас его участниками, включает в себя стоимость ___________________________________________  _______________________________________________________________________________,

(укажите все, что включено в стоимость)

а также все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении муниципального контракта.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки  на сопутствующие работы, необходимые для выполнения обязательств по предмету контракта, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости муниципального контракта.

5. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, организатора аукциона, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.Настоящей заявкой подтверждаем, что для _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

Заключение настоящего  муниципального контракта по предмету: ________________________________________________________________________________

не является крупной сделкой и не требует решения об одобрении.*

9. Мы берем на себя обязательства подписать Контракт с Заказчиком, в случае победы на аукционе в срок _____ дней со дня подписания протокола аукциона и представления Заказчиком проекта муниципального контракта.

10. В случае если наши предложения предпоследними после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Контракт.

А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ________________________________________________________________________________

(укажите наименование организации – Участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, Организатором аукциона нами уполномочен _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(укажите Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального муниципального контракта настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного ними и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта по цене  нашего предложения.

13. Мы обязуемся считать себя  связанными настоящей заявкой в течение всего срока размещения муниципального заказа .

14. Мы согласны с тем, что предоставление неполной и (или) недостоверной информации является существенным отклонением от требований условий документации об аукционе и может привести к отклонению заявки.

15. Наши юридический и фактический адреса ________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

телефон____________,

факс_______________,

банковские реквизиты:_____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по нашему почтовому  адресу:

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

17.  К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

Руководитель организации        ____________________               _________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     ____________________               _________________

(подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

М.П.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В случае если данная сделка является крупной участнику необходимо приложить решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения.

Форма 3

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  | Перечень сведений, представляемых Участником размещения заказа | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника размещения заказа |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 4. | Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 5. | Телефон/факс участника размещения заказа |  |
| 6. | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности* |  |
| 7. | Регистрационные данные*: - дата, место и орган регистрации (на основании св-ва о гос.регистрации); - учредители; - срок деятельности организации (с учетом правоприемственности); - размер уставного капитала; - адрес и телефон ИФНС (на учете, в которой состоит участник размещения заказа) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления копий следующих документов*: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации - информационное письмо об учете в Едином государственном реестре - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| 8. | Банковские реквизиты * (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с) |  |
| 9. | Руководитель (Ф.И.О., должность)* |  |
| 10. | Главный бухгалтер (ФИО)* |  |
| 11. | Балансовая стоимость активов участника размещения по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период * |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды по усмотрению  участника  аукциона могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель организации        ____________________      	    _________________

Главный бухгалтер                     ____________________  	    _________________

М.П.

*Примечание: В данной форме приведен исчерпывающий перечень сведений (пункты 1-5), которые должны представить все участники размещения заказа в обязательном порядке (в противном случае заявка будет отклонена). Другие сведения (пункт 6-11) предоставляются участниками размещения заказа по собственному усмотрению.

Форма 4

На бланке организации

Дата, исх. Номер

(укажите должность и Ф.И.О. должностного лица, в чей адрес должна быть направлена Заявка)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

предлагаемого к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг

Исполняя наши обязательства и изучив нормативно-правовую базу и документацию об аукционе на право заключения с  ___________________________________________________

(укажите наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на _____________________________________________________

(укажите предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________,

(полное наименование организации - Участника)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать Контракт, согласны оказать предусмотренные Контрактом услуги в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Данные Участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. 1. | Указать наименование поставляемого товара (работ, услуг) | Предлагаемый к поставке товар (работы, у слуги) должны соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам | Участником указывается производитель товара, марка, и его соответствие требованиям государственным стандартам и нормам (НТД) по форме 4.1. | Качество поставляемых товаров может быть подтверждено документами, удостоверяющими качество товара |
| 2. | Сроки и условия поставки | Согласно техническому заданию. |  | . |
| 3. | Условия и порядок оплаты за товар | Согласно информационной карте. |  |  |

Форма 4.1.

Приложение к предложению о

функциональных  и

качественных характеристиках

поставляемого товара

СПЕЦИФИКАЦИЯ

предлагаемого участником размещения заказа к поставке  товара

| № п/п | Наименование товара | Качественные характеристики товара (категория, сорт, вид, класс, т.п.) | Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СанПиН, ТУ и т.д.) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. (кг, л, шт.) | Кол-во, Товара предлагаемого к поставке кг, л, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации   _____________________                          ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                 _____________________                         ___________________

(подпись)				                     (Ф.И.О.)

М.П.

РАЗДЕЛ IV.       ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

требуемое к поставке

медицинское оборудование

Обязательно наличие сертификата соответствия требованиям Госстандарта России, регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения России, паспорта качества   на поставляемое оборудование. Наличие инструкции на русском языке, гарантия на оборудование.

| №п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный дефибриллятор | Дефибриллятор - мобильный прибор, предназначенный для работы в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара Технические характеристики: Режим работы: синхронная внешняя ручная дефибрилляция Вид импульса: бифазный Режим бифазного импульса: 2-фазный усеченный экспоненциальный импульс постоянной энергии Дисплей: цветной, жидкокристаллический, TFT, с диагональю 5,7'' 11,5х8,6 см. Отображение: не менее 3 волновых кривых, до 8 цифровых параметров Принтер: встроенный 3-канальный Индикация качества контактов электродов: не менее 3-х уровней Сохранение и распечатка отчетов: автоматическое сохранение данных за 8 секунд до и 12 секунд после дефибрилляции Фильтр помех: должен обеспечить высокую помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры Мониторинг SpO2, СО2 и неинвазивного артериального давления: опционально Опция интерпретации ЭКГ: не менее, чем по 12 отведениям Возможность: дефибрилляции на открытом сердце Программа автоматического набора заряда: при выявлении фатальных нарушений ритма сердца Уровни энергии: от 2 до 270 Дж Количество дефибрилляций: не менее 60 дефибрилляций 270 Дж Время набора заряда: 200 Дж не более 3 сек при работе от сети 270 Дж не более 5 сек при работе от сети Чувствительность экрана монитора ЭКГ: не ниже 10мм/1мВ+5% Пластины-электроды: для взрослых или для детей Индикация состояния прибора: световая, акустическая Питание: от сети и аккумулятора Аккумулятор: не менее 2 часов непрерывной работы прибора или не менее 70 разрядов 270 j Заряд батареи: индикатор Время заряда от сети: не более 3-х часов Сетевое напряжение:115 или 230 В, 50/60 Гц Электробезопасность: II класс, тип BF Размеры: не более 35 х 26 х 40 см Вес: не более 8 кг Стандартный комплект принадлежностей В наличии Дефибриллятор – 1 шт В наличии Кабель сетевой – 1шт В наличии Кабель ЭКГ соединительный – 1шт В наличии Батарея аккумуляторная – 1шт | 1 |
| 2 | Прикроватный монитор (операционный) | Аппарат предназначен для мониторирования показателей жизненноважных функций организма в условиях отделениях реанимации и интенсивной терапии Технические характеристики: Тип дисплея: цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный Экран дисплея (диагональ и разрешение): не менее 12.1 дюйма, не менее 800х600 Режим отображения кривой: безинерционный (подвижный и фиксированный) Одновременное отображение на экране: не менее 6 кривых (12-ти цветов) Наличие замораживание кривых Отображение на экране: ЭКГ-1; дыхание-1; SpO2 -1; IBP; CО2, сердечный выброс Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, температура, сердечный выброс, FiO2, ETCO2 Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) Метки синхронизации: синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания Программное обеспечение: русскоязычное Запоминание: графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые); запоминание личных данных пациента Мультипараметрические коннекторы6 не менее трех Настраиваемые функциональные кнопки: не менее трех Защита от дефибрилляции: от 400 Дж Типы звуков: тревога, синхронизация, нажатие кнопок Элементы тревоги: верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга/датчика, разряда батареи, условия операционной системы. Индикатор тревоги: подсвеченное сообщение, звук тревоги, уровни важности тревог Возможность: работа монитора в сети Возможность подключения: газоанализатор, анализатор летучих анестетиков (pCO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, десфлюран) Наличие лекарственный и гемодинамический калькулятор с мониторингом Отображение кислородной кардиореспирограммы (OCRG): соотношение трендов ЧСС и ЧД при наблюдении за новорожденными Возможность: непрерывный мониторинг ЭКГ по 12 отведениям (с постоянной записью в течение 48 часов) с измерением комплексов и интерпретацией и сохранением на внешней флэш-карте ЭКГ Допустимое отклонение потенциала электрода: не более 500 мВ Точность: не более 2 уд/мин Диапазон расчета ЧСС: от 12 до 300 уд./мин Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при возникновении тревоги. Отведения: по 3-электродам: I, II, III по 6-электродам: I, II, III, aVr, aVL, aVF, V4, V5 -по 10 электродам- I, II, III, aVR, aVL, aVF, от V1 до V6 Тревоги: брадикардия, тахикардия, асистолия Анализ аритмии: - метод анализа – метод сравнения по шаблону; - число каналов – не менее одного; - подсчет частоты VPC- 0-99 VPC/мин. Сообщения аритмии: асистолия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, последовательные экстрасистолы, парные экстрасистолы, ранняя экстрасистола, бигеминия, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия. Воспроизведение аритмии: сохранение эпизодов - не менее 16, до 100 на внешней флэш- карте Время записи: не менее 8с Анализ ST сегмента: стандартный метод Количество каналов для анализа: от 3 до 12 Дыхание Метод измерения: ммпедансный, термисторный Цикл отображения частоты дыхания: не реже, чем каждые 3 сек. или при подаче тревоги Диапазон расчета частоты дыхания: от 0 до 150 дых./мин. Точность: не более ±2 дых/мин. Чувствительность: х1/4, х1/2, х1, х2, х4 Апноэ: от 5 до 40 с SpO2 Диапазон измерения: от 1 до 100 % Диапазон измерения пульса: от 12 до 300 уд./мин. Цикл обновления отображения частоты пульса: не реже, чем каждые 3 с или при возникновении тревоги. Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х2, х4, х8 Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) Метод измерения: осциллометрический Диапазон отображения давления у взрослых: систолическое: от 0 до 300 мм рт. ст., диастолическое: от 10 до 250 мм рт. ст. Диапазон измерения для детей: систолическое: от 0 до300 мм. рт. ст; диастолическое: от 10 до 150 мм рт. ст. Диапазон измерения для новорожденных: систолическое: от 0 до 150 мм. рт. ст; диастолическое: от 10 до 100 мм рт. ст Время нагнетания воздуха в манжету для взрослых: не более 7с Время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных: не более 5с Время измерения: не более 30 сек Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: не менее 300 мм. рт. ст. Режим измерений: ручной, непрерывный, периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) Исключение неточности измерения при аритмиях: технология PWWT Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления6 по транзисторному времени пульсовой волны Температура при оснащении доп. комплектующими Количество каналов6 не менее двух Диапазон измерения: от 0 до 450С Точность: не более ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) Цикл обновления: не реже, чем каждые 3 с Давление выдыхаемого углекислого газа при оснащении доп. комплектующими Метод измерения: по основному потоку Диапазон измерения: от 0 до 76 мм.рт.ст. Время разогрева: не более 5с Время отклика: не более 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% Определяемая частота дыхания: от 3 до 60 дых./мин. (точность измерения не более +/- 2 дых./мин.) Цикл обновления отображения величины CO2: не реже 3 с или при подаче тревоги Инвазивное давление крови при оснащении доп. комплектующими Диапазон измерения: от 50 до 300 мм.рт.ст Точность измерения: не более +/- 1% Диапазон автоматического баланса нуля: не более +/- 200мм.рт.ст. Точность автоматического баланса нуля: не более +/- 1 мм.рт.ст Чувствительность преобразователя датчика: 50 мкВ/В/10 мм.рт.ст. Диапазон расчета частоты пульса: от 0,15 до 300 уд/мин Точность расчета частоты пульса: не более +/- 2 уд/мин Дрейф нуля температуры: +/- 0,1 мм.рт.ст. Цикл обновления отображения: не реже, чем каждые 3с или при подаче сигнала тревоги Шум6 не более 1 мм.рт.ст Верхний диапазон: от 2 до 300 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF Нижний диапазон: от 0 до 298 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF Синхрозвук BP: наличие, систолическая величина от 20 до 120 мм.рт.ст., изменение с шагом 20 каждые 5 мм.рт.ст. Сердечный выброс при оснащении доп. комплектующими Метод измерения: термодилюционный Диапазон измерения: температура инжектата (Ti)6 от 0 до 27°C температура крови(Tb): от 15 до 45°C Кривая термодилюции (Tb): от 0 до 2.5°C Сердечный выброс: от 0,5 до 20 л/мин Батарея: встроенная Время работы батареи: не менее 1 часа Стандартная комплектация Наличие Монитор прикроватный– 1шт Наличие Кабель силовой– 1шт Наличие Манжета АД для взрослых (Ш-13 см, окр. руки 21-30 см) – 1шт Наличие Манжета АД для детей (Ш-10 см, окр. руки 15-23 см) – 1шт Наличие Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м– 1шт Наличие Датчик пульсоксиметрический пальцевой многоразовый– 1шт Наличие Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м– 1шт Наличие Электроды ЭКГ одноразовые Vitrode C Наличие Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м– 1шт Наличие Кабель пациента на 3 отведения (3 отведения) – 1шт Наличие Батарея аккумуляторная – 1шт Дополнительная комплектация : Наличие Набор для мониторинга АД одинарный, артериальный в составе: инфузионная система для измерения давления, промывное устройство со скоростью быстрого промывания 1мл/сек и скоростью длительного промывания 3мл/час при давлении 300ммHg, трехходовой кран, магистраль высокого давления длиной 20см и диаметром 1,5х2,7мм с красными полосками, магистраль высокого давления длиной 125см и диаметром 1,5х2,7мм,одноразовый преобразователь – 1 шт Наличие Кабель соединительный для трансдьюссера к монитору длиной не менее 3,0м, кол-во контактов не более 5 – 1 шт | 1 |
| 3 | Портативный анализатор газов крови | Портативный переносной автоматический анализатор газов крови, электролитов и гематокрита Анализатор для измерения газов, электролитов и гематокрита крови: портативный, кассетный Технические данные Кол-во измеряемых параметров: не менее 8 параметров: рН, pО2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct Количество расчетных параметров: не менее 22 (HCO3, cBase(B), cBase(Ecf), cHCO3-(P,st), ctCO2(B), анионный промежуток (K+). Ct)2, ctO2(a-v), sO2, ctHb, pO2(A), pO2(a/A), pO2(A-a), RI, pH(T), pO2(T), pCO2(T), рО2(А,Т), рО2(а/А,Т), рО2(А-а,Т), RI(T) Технологии обнаружения пузырьков воздуха: микросенсорная Объем пробы крови на все параметры: не более 70 мкл Время измерения: не более 70сек Время калибровки: не более 60сек Количество образцов в час: не менее 40 Наличие гибкой системы сенсорных кассет: на 50, 100, 150, 300 тестов Срок годности кассет и реагентов после установки в анализатор: не менее 15 дней Срок хранения кассет: не менее 120 дней Условия хранения реагентов: при комнатной температуре Контроль качества: по 4 уровням: ацидоз, алкалоз, норма, высокое содержание кислорода Количество выполняемых тестов при условии работы от батареи: не менее 25 Наличие ручки для транспортировки Вес: не более 7,2 кг Компьютерное обеспечение: и в сеть Интернет; возможность дистанционного обслуживания анализатора: Windows CE, цветной, сенсорный, VGA активный, матричный дисплей; возможность включения анализатора в локальную сеть Память не менее чем на: 500 результатов анализов; 500 результатов калибровок; 500 результатов контролей качества Наличие встроенный термопринтер Комплект расходных материалов: стартовый (сенсорная кассета -1 шт., калибровочный блок – 1 шт., капилляры на 125 мкл – 1 упак. (1упак. = 250 шт.)) | 1 |
| 4 | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | Наличие количество входных каналов 20 (22), в том числе 1 полиграфический канал (ЭКГ) Наличие обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений Наличие оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего Наличие диапазон измерения напряжения входного сигнала от 10 до 1000 мкВ Наличие допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ …….  10% в диапазоне напряжений от 50 до 1000 мкВ…… 5% Наличие коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц не менее: 80дБ – при выключенном режекторном фильтре Наличие напряжение внутренних шумов, приведенное к входу не должно превышать 2мкВ (пик-пик) Наличие фотостимуляция от 1 до 50 Гц с шагом 1Гц Наличие визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ с разрешением не менее 1024х768 точек Наличие формирование неограниченного использования монтажей используемых отведений, произвольный ремонтаж отведений, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей Наличие проведение неограниченного количества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру Наличие изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ Наличие частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа Наличие удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем «листания» записи вперед и назад перемещение вперед-назад или просмотр по заданным фрагментам Наличие автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (поиск событий) Наличие одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) Наличие амплитудный, спектральный, частотный виды анализа Наличие автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения Наличие амплитудное картирование с произвольной установкой шага Наличие узкополосная фильтрация фильтрами высокого порядка с конечной характеристикой Наличие спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование Наличие установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов Наличие подавление артефактов методом главных компонент, методом независимых компонент, подавление артефактов ЭОГ регрессионным методом Наличие возможность регистрации и анализа длиннолатентных вызванных потенциалов (зрительных, слуховых, когнитивных) Наличие вызванная десинхронизация (синхронизация) ЭЭГ Наличие вейвлет-анализ вызванных перестроек ЭЭГ Наличие предъявление стимулов, включающих в себя набор тестов для регистрации зрительных и слуховых ВП и оценки параметров внимания Наличие статистическое сравнение спектров ЭЭГ, когерентности ЭЭГ, ВП и вызванной десинхронизации ЭЭГ Наличие возможность интеграции с программами LORETA и BrainLoc (3D визуализация) Наличие поиск и анализ спайков и параксизмальной активности Наличие различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа Наличие использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word Наличие экспорт исходной ЭЭГ в формате EDF, UDF, ASCII, двоичный, LEXICOR (Расширенная версия ПО) Наличие импорт исходной ЭЭГ в форматах EDF, UDF, ASCII, LEXICOR, NeuroScan.( Расширенная версия ПО ) Наличие пакетная обработка ЭЭГ: вычисление спектров мощности ЭЭГ, когерентности ЭЭГ, фазовых спектров ЭЭГ, вызванные потенциалов, вызванная десинхронизация ЭЭГ сразу для группы испытуемых (Расширенная версия ПО) Наличие класс безопасности – с внутренним источником питания, тип BF; комплекса – класс I тип BF Наличие совместная работа с реографом «Мицар-РЕО» на одном компьютере с общей базой данных Наличие питание блока усилителей от внутреннего источника питания (батарей или аккумуляторов типоразмера АА) Наличие питание компьютерной техники от сети переменного тока 220В, 50Гц. Оснащение Наличие Преобразователь биосигналов: 19 канал ЭЭГ+1 полиграфический канал на штативе Наличие Фотостимулятор на сверхярких светодиодах (портативный-красный цвет и/или стационарный на стойке –красный и/или белый цвет вспышки) Наличие Программное обеспечение для работы в среде Microsoft Windows 2000/XP: WinEEG- расширенная Наличие Комплект мостиковых или чашечковых ЭЭГ электродов, ушные электроды, ЭЭГ шлем (2 размера), соединительные провода Наличие Персональный компьютер либо портативный компьютер (не хуже Pentium IV 2GHz/256 Mb Ram/ 80 Гб HDD/3,5”FDD/Video 32Mb/CD-RW/kb/mouse Наличие Монитор CRT 17” (с разрешением 1024х768 точек) Наличие Лазерный принтер Возможность: фоностимулятор (доп опция) Возможность: система видеомониторинга (доп опция) | 1 |
| 5 | Набор инструментов хирургических (сосудистых) | Предназначен для проведения хирургических вмешательств Технические характеристики: Соответствие материла инструментов стандартам: сталь, из которой изготовлены инструменты, должна соответствовать требованиям DIN EN ISO 7153-1 Состав стали: для изготовления инструментов должны использоваться следующие виды нержавеющей стали (по составу): - 0,16% C, 1% Si, 1.5% Mn, 0.040% P, 0.030% S, 12-14% Cr - 0.12-0.17% C, 1% Si, 1% Mn, 0.045% P, 0.030% S, 12-14% Cr - 0.43-0.50% C, 1% Si, 1.5% Mn, 0.040% P, 0.030% S, 12-14.5% Cr Устойчивость к обработке: все инструменты должны быть устойчивы к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования Гарантия от коррозии: на все инструменты должна предоставляться пожизненная гарантия от коррозии при соблюдении условий и рекомендаций по использованию инструментов и их очистке и стерилизации Упаковка и маркировка: каждый инструмент должен быть упакован в индивидуальную упаковку, промаркированную знаком соответствия европейским стандартам СЕ. Комплектация: зажим сосудистый DEBAKEY, S-образный, атравматический, 30 см – 4шт зажим сосудистый DEBAKEY, S-образный, атравматический, 19,5 см – 4шт зажим сосудистый боковой SATINSKY, атравматический, 26 см – 2шт зажим сосудистый боковой SATINSKY, атравматический, 26,5 см – 2шт зажим сосудистый WEBER, атравматический, правый, 24 см – 2шт зажим сосудистый LELAND-JONES, атравматический, 18,5 см – 5шт зажим сосудистый DEBAKEY, атравматический, Г-образный, 16 см- 5шт зажим сосудистый COOLEY-DERRA, атравматический, 17 см – 3шт зажим сосудистый COOLEY-DERRA, атравматический, 17,5 см-2 шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 7,5 см – 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 7,5 см – 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 8,5 см - 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 8,5 см - 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 9,5 см – 3шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 10 см – 3шт ножницы TOENNIS-ADSON, с вольфрамо-карбидными вставками, изогнутые, 17,5 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 18 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 20,5 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 23 см – 2шт ножницы DE BAKEY, вольфрамо-карбидные вставки, угол 45 гр., 18,5 см – 3шт ножницы DE BAKEY, вольфрамо-карбидные вставки, угол 25 гр., 19 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 18 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 20 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 23 см – 3шт иглодержатель RYDER (MARTIN), с вольфрамо-карбидными вставками, 26 см - 3шт ранорасширитель Beckman острый, 4:4 зубца, 32 см - 2шт ранорасширитель BECKMANN-EATON, 7:7 зубцы, острый, 32 см – 2шт ранорасширитель ADSON, 3:4 зубцы, острый, 24,5 см – 2шт ранорасширитель ADSON, 3:4 зубцы, тупой, 21 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 16 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 16 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2,7 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 24,5 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 24,5 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2,7 мм, 24,5 см – 1шт ретрактор DOYEN-STILLE, 101х31 мм, 26 см – 2шт ретрактор DOYEN-STILLE, 127х52 мм, 26 см – 2шт зажим-диссектор GEMINI, изогнутый, 21 см - 3шт зажим-диссектор OVERHOLT, модель 1, 29,5 см – 2шт зажим для почечной ножки GUYON, 24 см – 3шт зажим-дисектор ZENKER, сильноизогнутый, 28,5 см – 4шт трубка аспирационная POOLE, изогнутая, с боковыми отверстиями, диаметр 8 мм (№23), 22,5 см - 1шт трубка аспирационная Frazier, изогнутая, диаметр 3 мм, 9 номер, 19,5 см - 1шт | комплект |
| 6 | Портативный ультразвуковой допплеровский прибор (стационарный) | Аппарат предназначен для: - скрининговой диагностики окклюзирующих поражений сосудов мозга и конечностей; - диагностики и оценки риска развития инсульта; - диагностики параметров кровообращения в остром периоде инсульта; - диагностики и контроля лечения церебрального васоспазма; - оценки мозгового кровотока при внутричерепной гипертензии; - оценки аномалий развития церебральных и периферических сосудов; - контроля воздействия фармакологических средств; - диагностики смерти мозга УЗ зонды, режимы работы: Количество УЗ каналов, работающих одновременно: два Наличие транскраниальный 2 МГц PW Наличие экстракраниальный 4 МГц PW/CW Наличие периферийный 8 МГц PW/CW Наличие микрососудистый 16 МГц PW Наличие головной шлем для мониторирования мозгового кровотока с двумя ультразвуковыми допплеровскими зондами на 2 МГц PW Автоматически рассчитываемые параметры: Наличие термический индекс (TIC) Наличие скорости кровотока:максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) Наличие индексы: пульсационный (PI), резистивный (RI), ускорения (AI) Наличие частота сердечных сокращений (HR) Наличие индекс Стюарта (SD) Наличие индекс спектрального расширения (SB) Наличие трансмиссионный пульсационный индекс (ТPI) Наличие коэффициент ассиметрии по среднему (KAm) Наличие коэффициент ассиметрии по систоле (KAs) Наличие индекс подъема пульсовой волны (IPPV) Наличие спектральный анализ допплеровского сигнала + построение огибающей линии максимальной частоты (скорости кровотока) в режиме реального времени Диапазон измеряемых скоростей: 2 МГц: > 400 см/с 4 МГц: ± 300 см/с 8 МГц: ± 150 см/с 16 МГц: ± 70 см/с Глубина зондирования / объем выборки в PW режиме: 2 МГц: 15-140 мм / 3-20 мм 4 МГц: 5-75 мм / 1-15 мм 8 МГц: 3-45 мм / 1-10 мм 16 МГц: 3-20 мм / 1-7 мм Интенсивность ультразвукового излучения: Шкала интенсивности УЗ излучения Установка предела интенсивности УЗ излучения (в PW режиме): не более 250 мВт/кв.см Установка предела интенсивности УЗ излучения (в CW режиме): не более 40 мВт/кв.см Регулировка интенсивности УЗ излучения Программное обеспечение Наличие программное обеспечение для повседневных исследований (транс/экстракраниальных/периферических) Наличие регистрация, хранение, синхронное воспроизведение (видео и аудио) в среде WINDOWS XP Наличие поддержка база данных пациентов Наличие многооконные режимы отображения спектрограмм Наличие ручная маркировка спектров сосудов Наличие автомаркировка спектров сосудов Наличие ручной расчет параметров допплерограммы Наличие встроенных средств оперативной подсказки и обучения пользователей Наличие возможность экспорта результатов в MS Word, Excel и записи на внешние носители информации (DVD) Специализированное программное обеспечение для длительного мониторирования кровотока и автоматической детекции микроэмболии Режим мониторинга: Наличие регистрация основных параметров кровотока в режиме реального времени Наличие синхронная запись трендов кровотока, регистрируемого аудио-сигнала и спектрограммы. Наличие многооконный режим отображения спектрограмм Наличие автоматическая детекция микроэмболии с установкой меток-эмболов на тренде Наличие отображение характеристик регистрируемого эмбола (номер канала, время регистрации, длительнось, мощность, частота) в режиме реального времени Наличие визуализация диаграммы распределения мощностей эмбол по каждому каналу мониторинга в режиме реального времени Наличие автоматическое построение трендов по выбранным параметрам кровотока: S,D, М, AWV, HR, SD, SB, PW, Tfr, AI, V, RI, РI Наличие выбор типа тренда для отображения в режиме мониторирования Наличие установка пользователем текстовых комментариев на тренде в режиме реального времени. Наличие программа прогнозирования количества микроэмболов по каждому каналу регистрации за 1 час мониторинга Наличие автоматическое сохранение пользовательских настроек мониторинга по завершении сеанса работы. Режим обработки мониторинга: Наличие просмотр записанных трендов и масштабирование выбранного участка с разной степенью детализации данных Наличие воспроизведение спектрограммы и аудио сигнала любого участка мониторинга в режиме «магнитофон» Наличие воспроизведение спектрограммы в окрестности микроэмбола в режиме «кинопетля» с одновременным прослушивание отдельных участков тренда Наличие детализация характеристик (аудио, частота, мощность, порог) каждого микроэмбола в текстовом и графическом форматах Наличие редактирование меток-эмболов на тренде (удаление, просмотр, установка новых) Наличие ручной обсчет спектрограмм выбранного участка тренда. Сохранение расчетных значений индексов кровотока с установка на тренде метки «Ручной обсчет». Наличие встроенный "редактор формул" для создания расчетных характеристик тренда при анализе гемодинамики кровотока на отдельных этапах мониторинга Наличие сохранение выбранных участков мониторинга и результатов их обсчета в базе данных Наличие экспорт данных мониторинга в MS Word и MS Excel Наличие архивирование данных мониторинга на DVD-диски. Наличие импорт данных мониторинга с внешних носителей и по сети. Управление: Наличие клавиатура, мышь Наличие пульт управления дистанционный Наличие педаль ножная «Старт/Стоп» Комплектация: Блок сосудистого допплера: 2 х 2 МГц, 4 МГц, 8 МГц - 1 шт. Блок сосудистого допплера: 16МГц PW - 1 шт. Головной шлем для мониторирования мозгового кровотока с двумя ультразвуковыми допплеровскими зондами на 2 МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 16МГц PW - 1 шт. Персональный компьютер не хуже (Pentium-IV 3000МГц, ОЗУ-DDR2 1024Mb, HDD 300Gb, DVD-RW, клавиатура, мышь) - 1 шт. Цветной мультимедийный 17” ЖК с активной матрицей TFT 17”), на выносном поворотном кронштейне с жестким креплением к мобильной тележке - 1 шт. Пульт управления дистанционный - 1 шт. Педаль ножная «Старт/Стоп» - 1 шт. Монохромный лазерный принтер - 1 шт. Сетевой развязывающий трансформатор - 1 шт. УЗ контактный гель - флакон 250 мл - 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. Общие характеристики Наличие система размещена на мобильной тележке Вес в полном комплекте, не более: 25 кг Электропитание: сетевое 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 300 ВА | 1 |
| 7 | Портативный ультразвуковой допплеровский прибор (операционный) | Аппарат предназначен для: - скрининговой диагностики окклюзирующих поражений сосудов мозга и конечностей; - диагностики и оценки риска развития инсульта; - диагностики параметров кровообращения в остром периоде инсульта; - диагностики и контроля лечения церебрального васоспазма; - оценки мозгового кровотока при внутричерепной гипертензии; - диагностики смерти мозга - оценки аномалий развития церебральных и периферических сосудов; - контроля воздействия фармакологических средств; УЗ зонды, режимы работы: Наличие транскраниальный 2 МГц PW (импульсный режим работы) Наличие экстракраниальный 4 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы Наличие периферийный 8 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) Автоматически рассчитываемые параметры: Наличие максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) скорости Наличие пульсационный (PI), резистивный (RI), индексы Наличие частота сердечных сокращений (HR) Наличие индекс Стюарта (SD) Наличие индекс спектрального расширения (SB) Наличие спектральный анализ допплеровского сигнала + «огибающая» Диапазон измеряемых скоростей: 2 МГц: > 250 см/с 4 МГц: ± 200 см/с 8 МГц: ± 250 см/с Глубина зондирования / объем выборки в PW режиме: 2 МГц: 15-120 мм / 3-20 мм 4 МГц: 5-75 мм / 1-15 мм 8 МГц: 3-45 мм / 1-10 мм Интенсивность ультразвукового излучения: в PW режиме: не более 250 мВт/кв.см в CW режиме: не более 40 мВт/кв.см Комплектация: Блок сосудистого допплера: 2 МГц PW, 4МГц CW/PW, 8МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW - 1 шт. Педаль «Старт/Стоп» - 1 шт. Наличие УЗ контактный гель - флакон 250 мл Ножная манжетка (на голень) 650 х 170 мм - 4 шт Ножная манжетка (на бедро) 800 х 210 мм - 4 шт Одноканальный автоматический пневмокомпрессор - 1 шт Наличие руководство по эксплуатации на русском языке Дисплей: Наличие 5-ти дюймовый (13 см) полноцветный жидкокристаллический 320 х 240 точек Управление: Наличие пленочная панель с 24 кнопками Наличие педаль ножная «Старт/Стоп» Сохранение результатов: Наличие память: энергонезависимая, на 8 фрагментов. Оперативная, на 24 секунды Наличие встроенный термопринтер (бумага 57 мм) Наличие подключения к внешнему персональному компьютеру Питание: сетевое 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 30 ВА Наличие специальный ударопрочный корпус Вес в полном комплекте, не более: 7 кг | 1 |
| 8 | Колонофиброскоп | Колонофиброскоп всецелевой Технические характеристики: Колонофиброскоп: 1 комплект Направление обзора: 0° (прямой обзор) Угол поля зрения: не менее 120° Глубина резкости (при фиксированном фокусе): от 5 до 100 мм Диаметр дистального конца: не более 13,0 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 180° Вниз: не менее 180° Вправо: не менее 160° Влево: не менее 160° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки6 не более 13,3 мм Длина общая: не менее 2000 мм Длина рабочая: не менее 1680 мм Инструментальный канал: не менее 3,2 мм Биопсийные щипцы (минимальное видимое расстояние)6 не менее 3 мм от дистального конца Галогеновый источник света: 1 комплект Лампа галогеновая с отражателем - 2шт6 не менее 15В, 150 Вт Срок службы лампы (при номинальном напряжении): не менее 50 часов Регулировка уровня света: ручная плавная Цветовая температура эквивалентна: до 3259°K Подача воздуха: электромагнитным вибратором Развиваемое давление при нулевом потоке: от 0.3 до 0.6 кг/кв.см Развиваемое давление при потоке 2000 мл/мин: не более 0.18 кг/кв.см Подача воды: методом нагнетания воздуха в водный контейнер Совместимость с фиброскопами: серия OES Емкость водного контейнера: не менее 250 мл Тип и степень защиты от поражения электрическим током: класс I, тип BF Напряжение: 220-240 В ± 10% Частота электротока: от 50 до 60 Гц Потребляемый ток: не более 1 А (при 220-240В) Размеры (ШхВхГ): не более 186 х 151 х 270 мм Вес: не более 6 кг | 1 |
| 9 | Видеогастроскоп | Гастроинтестинальный видеоскоп Технические характеристики Гастроинтестинальный видеоскоп: 1 комплект Направление обзора: 0° (прямой обзор) Угол поля зрения: не менее 140° Глубина резкости: от 3 до 100 мм Диаметр дистального конца: не более 9,2 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 210° Вниз: не менее 90° Вправо: не менее 100° Влево: не менее 100° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки: не более 9,2 мм Длина общая: не менее 1345 мм Длина рабочая: не менее 1030 мм Инструментальный канал: не менее 2,8 мм Минимальное видимое расстояние от дистального конца: не менее 3 мм | 1 |
| 10 | Дуоденофиброскоп хирургический в комплекте | Технические характеристики Дуоденофиброскоп: 1 комплект Угол поля зрения: 80° (боковой обзор) Направление обзора (наклонный обзор в заднем направлении): не менее 15° Глубина резкости (фиксированный фокус): от 5 до 60 мм Диаметр дистального конца: не более 12,6 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 120° Вниз: не менее 90° Вправо: не менее 110° Влево: не менее 90° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки: не более 11,0мм Длина общая: не менее 1555 мм Длина рабочая: не менее 1235 мм Инструментальный канал: не менее 3,2 мм Минимальная видимость биопсийных щипцов от дистального конца: не менее 10 мм Возможность автоклавирование клапанов вода/воздух и аспирации Полное соответствие специального разъема (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Источник света эндоскопический Технические характеристики Освещение: Источник света: галогеновая лампа с отражателем, не менее 15В, 150 Вт Срок службы лампы: не менее 50 часов (при номинальном напряжении) Регулировка уровня света: ручная плавная Цветовая температура: эквивалентна 3259°K Подача воздуха: Насос: электромагнитный вибратор Развиваемое давление: не менее 0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл/мин) Подача воды: Метод: нагнетание воздуха в водный контейнер Водный контейнер: емкость не менее 250 мл; не должен быть наполнен водой более чем на 2/3 объема Электрохирургический блок Технические характеристики Область применения: эндоскопическая электрохирургия ВЧ-выход: Типы тока: монополярный Частота: не менее 350 кГц Режимы; Резание: Чистое – PURE: не менее 50 Вт Смешанное 1 - BLEND 1: не менее 50 Вт Смешанное 2 - BLEND 2: не менее 50 Вт Коагуляция: Усиленная – FORCED: 50 Вт Автостоп - AUTO STOP: 50 Вт Мягкая – SOFT: 50 Вт Регулировка мощности: пошаговая по 5 Вт (по 2 Вт ниже 5 Вт) Управление: педалью Время активации: 10 сек (выключение после 30 сек.) В комплект поставки должно входить: Педаль для управления функцией коагуляции Адаптер Шнур для заземления эндоскопа Нейтральный электрод Шнур для соеденения нейтрального электрода Шнуp для электроинструмента Эндоскопические инструменты Технические характеристики Проводник одноразовый: 1 шт. Тип: 0.035" V-тип, прямой Поверхность: гидрофильная, не более 500 мм Длина: не менее 4500мм Папиллотом натяжной: 1 шт. Тип: одноразовый V-тип, под проводник 0.035" Кончик: не более 7мм Струна: не более 20мм с изоляцией Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 1700мм Трубка дренажная: 1 шт. Тип: проксимальный изгиб Диаметр: не более 8.5Fr. Длина: не менее 70мм Для канала: не менее 3.2мм Трубка дренажная: 1 шт. Тип: проксимальный изгиб, V-тип, под проводник 0.035" Диаметр: не более 8.5Fr. Длина: не менее 70мм Для канала: не менее 3.2мм в комплекте с толкателем Папиллотом натяжной: 1 шт. Тип: одноразовый V-тип, под проводник 0.035" Кончик: не более 7мм Струна: не менее 30мм с изоляцией Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 1700мм Устройство для установки дренажей: 1 шт. Диаметр: не более 8,5Fr Тип: под проводник 0.035", стандартное Длина: не менее 3,2м Корзинка: 1 шт. Тип: для захвата жесткая Тип: 4 струны Диаметр: не более 22 мм Канал: не менее 2.8 мм Длина: не менее 1950 мм Корзинка для захвата: 1 шт. Тип: 4 струны Диаметр: не более 22мм Канал: не менее 2.6мм Длина: не менее 700мм Комплект: рабочая часть Игла инъекционная: 1 шт. Тип: одноразовая с прозрачной оболочкой Диаметр: не более 23G Длина струны: не менее 6мм Срез: не менее 30° Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 2300мм 6шт. Ручка для папиллотомов: 1 шт. Ручка (с фиксатором): 1 шт. Электрод коагуляционный: 1 шт. Тип: Шаровидный Канал: не менее 2 мм Длина: не менее 1050 мм | комплект |

Место поставки Товара:

Товар должен поставляться в адрес заказчика: Больничный комплекс -141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а

Период поставки:  В течение 120 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок поставки: .Доставка оборудования, в полном соответствии с перечнем  и  требованиями, изложенными в Техническом задании, до места назначения и его разгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика, в соответствии с графиком  поставки согласованным с Заказчиком.

Доставка оборудования осуществляется  транспортом в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к  транспортировке данного товара.

Упаковка  товара  должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

Обучение работе на  оборудовании сотрудников Заказчика без отрыва от работы и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляют специалисты Поставщика.

Предоставление гарантии на оборудование на срок не менее 12 месяцев, с момента ввода его в эксплуатацию. Предоставление послегарантийного обслуживания.

Начальная цена контракта: 9 999 997 руб.62 коп.

РАЗДЕЛ  V.       ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№________

___________________________                                               «____» _____________ 200__г.

(место составления договора)

"Муниципальный Заказчик» муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района, в лице главного врача Верина П.Н., действующего на основании Устава, и_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________ _____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения открытого аукциона  протокол № ___ от «___»_____________ 200__г. ____________________________________________________,

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Муниципальному заказчику Товар в количестве и ассортименте указанные, в Техническом задании,  являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1), в сроки, установленные в п.4  настоящего Контракта.

1.2. Поставщик также обязуется:

1.2.1. Самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку Товара  по адресу, указанному в п. 4 настоящего Контракта.

1.2.2. Обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении.

1.3. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату Товара в порядке, форме и размере, установленном в п.п. 2, 3  настоящего Контрактом.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит.

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара и сопутствующих услуг, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, включены Поставщиком  в  цену поставляемого Товара, указанную в Соглашении о контрактной стоимости,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 2).

3. Сроки оплаты

3.1. Оплата  за Товар будет производиться в рублях  в форме безналичного платежа, после подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара,  на основании представленных платежных документов Поставщика, по мере поступления денежных средств из источника финансирования.

3.2. В случае изменения его расчетного счета Поставщик  обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет  несет Поставщик.

4. Сроки и условия поставки Товара

4.1. Период поставки товара: в течение 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Поставка Товара  должна осуществляться по адресу: 141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 62-а.

4.3. Поставка Товара должна осуществляться, в полном соответствии с перечнем  и  требованиями, изложенными в Техническом задании, до места назначения и его разгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика, в соответствии с графиком  поставки согласованным с Заказчиком.

4.4. Датой поставки Товара считается дата Акта сдачи-приемки, подписанного Сторонами.

5. Неустойка

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Поставщику поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) производит приемку  Товара и его оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

в) обязуется предоставить Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

г) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

з) обязан при приемке Товара проверить его качество и соответствующие документы (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар, удостоверения качества)

6.2. Поставщик:

а) осуществляет  поставку Товара в соответствии  с действующим законодательством  и санитарными  требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности.

б) обязуется поставлять Товар, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с обязательным предоставлением документов, подтверждающих качество Товара (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар и др.);

в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) вправе запрашивать и получать у Муниципального Заказчика  документацию и информацию необходимые  для выполнения  муниципального Контракта;

д) консультирует Муниципального Заказчика по вопросам поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом;

е) при необходимости получает консультации у Муниципального Заказчика по вопросам  поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом;

ж) вправе получать оплату за поставленные товары  для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктами 2-3 настоящего Контракта;

з) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального Заказчика вправе требовать у него (Заказчика) соответствующего возмещения;

и) не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального Заказчика.

7. Порядок сдачи и приемки Товара

7.1. Приемка  поставляемого Товара осуществляется в ходе передачи товара Муниципальному Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Техническому заданию,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов (сертификатов  соответствия требованиям Госстандарта России, Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения России, паспорта качества на поставляемое оборудование и др.).

7.2. При завершении поставки Товара  Поставщик представляет Муниципальному Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком  акта  сдачи  - приемки продукции (приложение № 3 настоящего Контракта).

7.3. Муниципальный Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи - приемки продукции обязан направить Поставщику экземпляр подписанного  акта  сдачи  -  приемки продукции или мотивированный отказ.

7.4. В  случае  несоответствия  поставленного Товара Спецификации и (или) ненадлежащего качества, Стороны  обязаны  составить  акт  с  перечнем  дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии  должны быть предъявлены Муниципальным Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения Товара.  Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов Товара без дополнительной оплаты.

8. Ответственность сторон

8.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего Контракта в соответствии с действующим  законодательством.

8.2. В случае привлечения соисполнителей, с согласия Муниципального заказчика, Поставщик несет ответственность  за их действия как за свои собственные.

8.3. Поставщик  по требованию Муниципального Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный  с Муниципальным заказчиком, обязан устранить дефекты по своей вине.

8.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Муниципальному Заказчику штраф в размере 0,1% процента от цены Контракта.

8.5. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по  вине Муниципального Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

8.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Муниципальному Заказчику понесенные им убытки.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

9. Срок действия настоящего Контракта и порядок

внесения в него изменений и дополнений

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня его подписания  и действует в течение 120 календарных дней, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.4. Муниципальный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, Муниципальный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего Контракта. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.7. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком  в реестре муниципальных контрактов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в течение 3(трех) дней  со дня  его подписания обеими Сторонами.

10. Заключительные положения

Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального Заказчика,  Поставщика, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

11. Юридические адреса, реквизиты сторон

Муниципальный Заказчик: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Поставщик:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Муниципальный Заказчик:                			Поставщик:

______________________________			___________________________

М.П. 								М. П.

Приложение №1 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г.     №_____

УТВЕРЖДАЮ                                                           СОГЛАСОВАНО

_________________________________                   _________________________________

(Муниципальный заказчик-должность, Ф.И.О.)    (Поставщик-должность , Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

требуемое к поставке

медицинское оборудование

Обязательно наличие сертификата соответствия требованиям Госстандарта России, регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения России, паспорта качества   на поставляемое оборудование. Наличие инструкции на русском языке, гарантия на оборудование.

| №п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный дефибриллятор | Дефибриллятор - мобильный прибор, предназначенный для работы в машинах скорой медицинской помощи, реанимобилях, для транспортировки в условиях стационара Технические характеристики: Режим работы: синхронная внешняя ручная дефибрилляция Вид импульса: бифазный Режим бифазного импульса: 2-фазный усеченный экспоненциальный импульс постоянной энергии Дисплей: цветной, жидкокристаллический, TFT, с диагональю 5,7'' 11,5х8,6 см. Отображение: не менее 3 волновых кривых, до 8 цифровых параметров Принтер: встроенный 3-канальный Индикация качества контактов электродов: не менее 3-х уровней Сохранение и распечатка отчетов: автоматическое сохранение данных за 8 секунд до и 12 секунд после дефибрилляции Фильтр помех: должен обеспечить высокую помехоустойчивость, даже при работе электрохирургической аппаратуры Мониторинг SpO2, СО2 и неинвазивного артериального давления: опционально Опция интерпретации ЭКГ: не менее, чем по 12 отведениям Возможность: дефибрилляции на открытом сердце Программа автоматического набора заряда: при выявлении фатальных нарушений ритма сердца Уровни энергии: от 2 до 270 Дж Количество дефибрилляций: не менее 60 дефибрилляций 270 Дж Время набора заряда: 200 Дж не более 3 сек при работе от сети 270 Дж не более 5 сек при работе от сети Чувствительность экрана монитора ЭКГ: не ниже 10мм/1мВ+5% Пластины-электроды: для взрослых или для детей Индикация состояния прибора: световая, акустическая Питание: от сети и аккумулятора Аккумулятор: не менее 2 часов непрерывной работы прибора или не менее 70 разрядов 270 j Заряд батареи: индикатор Время заряда от сети: не более 3-х часов Сетевое напряжение:115 или 230 В, 50/60 Гц Электробезопасность: II класс, тип BF Размеры: не более 35 х 26 х 40 см Вес: не более 8 кг Стандартный комплект принадлежностей В наличии Дефибриллятор – 1 шт В наличии Кабель сетевой – 1шт В наличии Кабель ЭКГ соединительный – 1шт В наличии Батарея аккумуляторная – 1шт | 1 |
| 2 | Прикроватный монитор (операционный) | Аппарат предназначен для мониторирования показателей жизненноважных функций организма в условиях отделениях реанимации и интенсивной терапии Технические характеристики: Тип дисплея: цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный Экран дисплея (диагональ и разрешение): не менее 12.1 дюйма, не менее 800х600 Режим отображения кривой: безинерционный (подвижный и фиксированный) Одновременное отображение на экране: не менее 6 кривых (12-ти цветов) Наличие замораживание кривых Отображение на экране: ЭКГ-1; дыхание-1; SpO2 -1; IBP; CО2, сердечный выброс Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, температура, сердечный выброс, FiO2, ETCO2 Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) Метки синхронизации: синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания Программное обеспечение: русскоязычное Запоминание: графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые); запоминание личных данных пациента Мультипараметрические коннекторы6 не менее трех Настраиваемые функциональные кнопки: не менее трех Защита от дефибрилляции: от 400 Дж Типы звуков: тревога, синхронизация, нажатие кнопок Элементы тревоги: верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга/датчика, разряда батареи, условия операционной системы. Индикатор тревоги: подсвеченное сообщение, звук тревоги, уровни важности тревог Возможность: работа монитора в сети Возможность подключения: газоанализатор, анализатор летучих анестетиков (pCO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, десфлюран) Наличие лекарственный и гемодинамический калькулятор с мониторингом Отображение кислородной кардиореспирограммы (OCRG): соотношение трендов ЧСС и ЧД при наблюдении за новорожденными Возможность: непрерывный мониторинг ЭКГ по 12 отведениям (с постоянной записью в течение 48 часов) с измерением комплексов и интерпретацией и сохранением на внешней флэш-карте ЭКГ Допустимое отклонение потенциала электрода: не более 500 мВ Точность: не более 2 уд/мин Диапазон расчета ЧСС: от 12 до 300 уд./мин Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при возникновении тревоги. Отведения: по 3-электродам: I, II, III по 6-электродам: I, II, III, aVr, aVL, aVF, V4, V5 -по 10 электродам- I, II, III, aVR, aVL, aVF, от V1 до V6 Тревоги: брадикардия, тахикардия, асистолия Анализ аритмии: - метод анализа – метод сравнения по шаблону; - число каналов – не менее одного; - подсчет частоты VPC- 0-99 VPC/мин. Сообщения аритмии: асистолия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, последовательные экстрасистолы, парные экстрасистолы, ранняя экстрасистола, бигеминия, частые экстрасистолы, тахикардия, брадикардия. Воспроизведение аритмии: сохранение эпизодов - не менее 16, до 100 на внешней флэш- карте Время записи: не менее 8с Анализ ST сегмента: стандартный метод Количество каналов для анализа: от 3 до 12 Дыхание Метод измерения: ммпедансный, термисторный Цикл отображения частоты дыхания: не реже, чем каждые 3 сек. или при подаче тревоги Диапазон расчета частоты дыхания: от 0 до 150 дых./мин. Точность: не более ±2 дых/мин. Чувствительность: х1/4, х1/2, х1, х2, х4 Апноэ: от 5 до 40 с SpO2 Диапазон измерения: от 1 до 100 % Диапазон измерения пульса: от 12 до 300 уд./мин. Цикл обновления отображения частоты пульса: не реже, чем каждые 3 с или при возникновении тревоги. Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х2, х4, х8 Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) Метод измерения: осциллометрический Диапазон отображения давления у взрослых: систолическое: от 0 до 300 мм рт. ст., диастолическое: от 10 до 250 мм рт. ст. Диапазон измерения для детей: систолическое: от 0 до300 мм. рт. ст; диастолическое: от 10 до 150 мм рт. ст. Диапазон измерения для новорожденных: систолическое: от 0 до 150 мм. рт. ст; диастолическое: от 10 до 100 мм рт. ст Время нагнетания воздуха в манжету для взрослых: не более 7с Время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных: не более 5с Время измерения: не более 30 сек Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: не менее 300 мм. рт. ст. Режим измерений: ручной, непрерывный, периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) Исключение неточности измерения при аритмиях: технология PWWT Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления6 по транзисторному времени пульсовой волны Температура при оснащении доп. комплектующими Количество каналов6 не менее двух Диапазон измерения: от 0 до 450С Точность: не более ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) Цикл обновления: не реже, чем каждые 3 с Давление выдыхаемого углекислого газа при оснащении доп. комплектующими Метод измерения: по основному потоку Диапазон измерения: от 0 до 76 мм.рт.ст. Время разогрева: не более 5с Время отклика: не более 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% Определяемая частота дыхания: от 3 до 60 дых./мин. (точность измерения не более +/- 2 дых./мин.) Цикл обновления отображения величины CO2: не реже 3 с или при подаче тревоги Инвазивное давление крови при оснащении доп. комплектующими Диапазон измерения: от 50 до 300 мм.рт.ст Точность измерения: не более +/- 1% Диапазон автоматического баланса нуля: не более +/- 200мм.рт.ст. Точность автоматического баланса нуля: не более +/- 1 мм.рт.ст Чувствительность преобразователя датчика: 50 мкВ/В/10 мм.рт.ст. Диапазон расчета частоты пульса: от 0,15 до 300 уд/мин Точность расчета частоты пульса: не более +/- 2 уд/мин Дрейф нуля температуры: +/- 0,1 мм.рт.ст. Цикл обновления отображения: не реже, чем каждые 3с или при подаче сигнала тревоги Шум6 не более 1 мм.рт.ст Верхний диапазон: от 2 до 300 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF Нижний диапазон: от 0 до 298 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF Синхрозвук BP: наличие, систолическая величина от 20 до 120 мм.рт.ст., изменение с шагом 20 каждые 5 мм.рт.ст. Сердечный выброс при оснащении доп. комплектующими Метод измерения: термодилюционный Диапазон измерения: температура инжектата (Ti)6 от 0 до 27°C температура крови(Tb): от 15 до 45°C Кривая термодилюции (Tb): от 0 до 2.5°C Сердечный выброс: от 0,5 до 20 л/мин Батарея: встроенная Время работы батареи: не менее 1 часа Стандартная комплектация Наличие Монитор прикроватный– 1шт Наличие Кабель силовой– 1шт Наличие Манжета АД для взрослых (Ш-13 см, окр. руки 21-30 см) – 1шт Наличие Манжета АД для детей (Ш-10 см, окр. руки 15-23 см) – 1шт Наличие Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м– 1шт Наличие Датчик пульсоксиметрический пальцевой многоразовый– 1шт Наличие Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м– 1шт Наличие Электроды ЭКГ одноразовые Vitrode C Наличие Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м– 1шт Наличие Кабель пациента на 3 отведения (3 отведения) – 1шт Наличие Батарея аккумуляторная – 1шт Дополнительная комплектация : Наличие Набор для мониторинга АД одинарный, артериальный в составе: инфузионная система для измерения давления, промывное устройство со скоростью быстрого промывания 1мл/сек и скоростью длительного промывания 3мл/час при давлении 300ммHg, трехходовой кран, магистраль высокого давления длиной 20см и диаметром 1,5х2,7мм с красными полосками, магистраль высокого давления длиной 125см и диаметром 1,5х2,7мм,одноразовый преобразователь – 1 шт Наличие Кабель соединительный для трансдьюссера к монитору длиной не менее 3,0м, кол-во контактов не более 5 – 1 шт | 1 |
| 3 | Портативный анализатор газов крови | Портативный переносной автоматический анализатор газов крови, электролитов и гематокрита Анализатор для измерения газов, электролитов и гематокрита крови: портативный, кассетный Технические данные Кол-во измеряемых параметров: не менее 8 параметров: рН, pО2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct Количество расчетных параметров: не менее 22 (HCO3, cBase(B), cBase(Ecf), cHCO3-(P,st), ctCO2(B), анионный промежуток (K+). Ct)2, ctO2(a-v), sO2, ctHb, pO2(A), pO2(a/A), pO2(A-a), RI, pH(T), pO2(T), pCO2(T), рО2(А,Т), рО2(а/А,Т), рО2(А-а,Т), RI(T) Технологии обнаружения пузырьков воздуха: микросенсорная Объем пробы крови на все параметры: не более 70 мкл Время измерения: не более 70сек Время калибровки: не более 60сек Количество образцов в час: не менее 40 Наличие гибкой системы сенсорных кассет: на 50, 100, 150, 300 тестов Срок годности кассет и реагентов после установки в анализатор: не менее 15 дней Срок хранения кассет: не менее 120 дней Условия хранения реагентов: при комнатной температуре Контроль качества: по 4 уровням: ацидоз, алкалоз, норма, высокое содержание кислорода Количество выполняемых тестов при условии работы от батареи: не менее 25 Наличие ручки для транспортировки Вес: не более 7,2 кг Компьютерное обеспечение: и в сеть Интернет; возможность дистанционного обслуживания анализатора: Windows CE, цветной, сенсорный, VGA активный, матричный дисплей; возможность включения анализатора в локальную сеть Память не менее чем на: 500 результатов анализов; 500 результатов калибровок; 500 результатов контролей качества Наличие встроенный термопринтер Комплект расходных материалов: стартовый (сенсорная кассета -1 шт., калибровочный блок – 1 шт., капилляры на 125 мкл – 1 упак. (1упак. = 250 шт.)) | 1 |
| 4 | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | Наличие количество входных каналов 20 (22), в том числе 1 полиграфический канал (ЭКГ) Наличие обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений Наличие оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего Наличие диапазон измерения напряжения входного сигнала от 10 до 1000 мкВ Наличие допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ …….  10% в диапазоне напряжений от 50 до 1000 мкВ…… 5% Наличие коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц не менее: 80дБ – при выключенном режекторном фильтре Наличие напряжение внутренних шумов, приведенное к входу не должно превышать 2мкВ (пик-пик) Наличие фотостимуляция от 1 до 50 Гц с шагом 1Гц Наличие визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ с разрешением не менее 1024х768 точек Наличие формирование неограниченного использования монтажей используемых отведений, произвольный ремонтаж отведений, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей Наличие проведение неограниченного количества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру Наличие изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ Наличие частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа Наличие удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем «листания» записи вперед и назад перемещение вперед-назад или просмотр по заданным фрагментам Наличие автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (поиск событий) Наличие одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) Наличие амплитудный, спектральный, частотный виды анализа Наличие автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения Наличие амплитудное картирование с произвольной установкой шага Наличие узкополосная фильтрация фильтрами высокого порядка с конечной характеристикой Наличие спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование Наличие установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов Наличие подавление артефактов методом главных компонент, методом независимых компонент, подавление артефактов ЭОГ регрессионным методом Наличие возможность регистрации и анализа длиннолатентных вызванных потенциалов (зрительных, слуховых, когнитивных) Наличие вызванная десинхронизация (синхронизация) ЭЭГ Наличие вейвлет-анализ вызванных перестроек ЭЭГ Наличие предъявление стимулов, включающих в себя набор тестов для регистрации зрительных и слуховых ВП и оценки параметров внимания Наличие статистическое сравнение спектров ЭЭГ, когерентности ЭЭГ, ВП и вызванной десинхронизации ЭЭГ Наличие возможность интеграции с программами LORETA и BrainLoc (3D визуализация) Наличие поиск и анализ спайков и параксизмальной активности Наличие различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа Наличие использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word Наличие экспорт исходной ЭЭГ в формате EDF, UDF, ASCII, двоичный, LEXICOR (Расширенная версия ПО) Наличие импорт исходной ЭЭГ в форматах EDF, UDF, ASCII, LEXICOR, NeuroScan.( Расширенная версия ПО ) Наличие пакетная обработка ЭЭГ: вычисление спектров мощности ЭЭГ, когерентности ЭЭГ, фазовых спектров ЭЭГ, вызванные потенциалов, вызванная десинхронизация ЭЭГ сразу для группы испытуемых (Расширенная версия ПО) Наличие класс безопасности – с внутренним источником питания, тип BF; комплекса – класс I тип BF Наличие совместная работа с реографом «Мицар-РЕО» на одном компьютере с общей базой данных Наличие питание блока усилителей от внутреннего источника питания (батарей или аккумуляторов типоразмера АА) Наличие питание компьютерной техники от сети переменного тока 220В, 50Гц. Оснащение Наличие Преобразователь биосигналов: 19 канал ЭЭГ+1 полиграфический канал на штативе Наличие Фотостимулятор на сверхярких светодиодах (портативный-красный цвет и/или стационарный на стойке –красный и/или белый цвет вспышки) Наличие Программное обеспечение для работы в среде Microsoft Windows 2000/XP: WinEEG- расширенная Наличие Комплект мостиковых или чашечковых ЭЭГ электродов, ушные электроды, ЭЭГ шлем (2 размера), соединительные провода Наличие Персональный компьютер либо портативный компьютер (не хуже Pentium IV 2GHz/256 Mb Ram/ 80 Гб HDD/3,5”FDD/Video 32Mb/CD-RW/kb/mouse Наличие Монитор CRT 17” (с разрешением 1024х768 точек) Наличие Лазерный принтер Возможность: фоностимулятор (доп опция) Возможность: система видеомониторинга (доп опция) | 1 |
| 5 | Набор инструментов хирургических (сосудистых) | Предназначен для проведения хирургических вмешательств Технические характеристики: Соответствие материла инструментов стандартам: сталь, из которой изготовлены инструменты, должна соответствовать требованиям DIN EN ISO 7153-1 Состав стали: для изготовления инструментов должны использоваться следующие виды нержавеющей стали (по составу): - 0,16% C, 1% Si, 1.5% Mn, 0.040% P, 0.030% S, 12-14% Cr - 0.12-0.17% C, 1% Si, 1% Mn, 0.045% P, 0.030% S, 12-14% Cr - 0.43-0.50% C, 1% Si, 1.5% Mn, 0.040% P, 0.030% S, 12-14.5% Cr Устойчивость к обработке: все инструменты должны быть устойчивы к предстерилизационной обработке и стерилизации путем автоклавирования Гарантия от коррозии: на все инструменты должна предоставляться пожизненная гарантия от коррозии при соблюдении условий и рекомендаций по использованию инструментов и их очистке и стерилизации Упаковка и маркировка: каждый инструмент должен быть упакован в индивидуальную упаковку, промаркированную знаком соответствия европейским стандартам СЕ. Комплектация: зажим сосудистый DEBAKEY, S-образный, атравматический, 30 см – 4шт зажим сосудистый DEBAKEY, S-образный, атравматический, 19,5 см – 4шт зажим сосудистый боковой SATINSKY, атравматический, 26 см – 2шт зажим сосудистый боковой SATINSKY, атравматический, 26,5 см – 2шт зажим сосудистый WEBER, атравматический, правый, 24 см – 2шт зажим сосудистый LELAND-JONES, атравматический, 18,5 см – 5шт зажим сосудистый DEBAKEY, атравматический, Г-образный, 16 см- 5шт зажим сосудистый COOLEY-DERRA, атравматический, 17 см – 3шт зажим сосудистый COOLEY-DERRA, атравматический, 17,5 см-2 шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 7,5 см – 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 7,5 см – 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 8,5 см - 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 8,5 см - 4шт клипса сосудистая DEBAKEY, изогнутая, атравматическая, 9,5 см – 3шт клипса сосудистая DEBAKEY, прямая, атравматическая, 10 см – 3шт ножницы TOENNIS-ADSON, с вольфрамо-карбидными вставками, изогнутые, 17,5 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 18 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 20,5 см – 3шт ножницы METZENBAUM-FINO, вольфрамо-карбидные вставки, тупой-тупой, S-образные, 23 см – 2шт ножницы DE BAKEY, вольфрамо-карбидные вставки, угол 45 гр., 18,5 см – 3шт ножницы DE BAKEY, вольфрамо-карбидные вставки, угол 25 гр., 19 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 18 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 20 см – 3шт иглодержатель DEBAKEY, с вольфрамо-карбидными вставками, 23 см – 3шт иглодержатель RYDER (MARTIN), с вольфрамо-карбидными вставками, 26 см - 3шт ранорасширитель Beckman острый, 4:4 зубца, 32 см - 2шт ранорасширитель BECKMANN-EATON, 7:7 зубцы, острый, 32 см – 2шт ранорасширитель ADSON, 3:4 зубцы, острый, 24,5 см – 2шт ранорасширитель ADSON, 3:4 зубцы, тупой, 21 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 16 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 16 см – 2шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2,7 мм, 20 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 1,5 мм, 24,5 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2 мм, 24,5 см – 1шт пинцет сосудистый DE BAKEY, атравматический, ширина 2,7 мм, 24,5 см – 1шт ретрактор DOYEN-STILLE, 101х31 мм, 26 см – 2шт ретрактор DOYEN-STILLE, 127х52 мм, 26 см – 2шт зажим-диссектор GEMINI, изогнутый, 21 см - 3шт зажим-диссектор OVERHOLT, модель 1, 29,5 см – 2шт зажим для почечной ножки GUYON, 24 см – 3шт зажим-дисектор ZENKER, сильноизогнутый, 28,5 см – 4шт трубка аспирационная POOLE, изогнутая, с боковыми отверстиями, диаметр 8 мм (№23), 22,5 см - 1шт трубка аспирационная Frazier, изогнутая, диаметр 3 мм, 9 номер, 19,5 см - 1шт | комплект |
| 6 | Портативный ультразвуковой допплеровский прибор (стационарный) | Аппарат предназначен для: - скрининговой диагностики окклюзирующих поражений сосудов мозга и конечностей; - диагностики и оценки риска развития инсульта; - диагностики параметров кровообращения в остром периоде инсульта; - диагностики и контроля лечения церебрального васоспазма; - оценки мозгового кровотока при внутричерепной гипертензии; - оценки аномалий развития церебральных и периферических сосудов; - контроля воздействия фармакологических средств; - диагностики смерти мозга УЗ зонды, режимы работы: Количество УЗ каналов, работающих одновременно: два Наличие транскраниальный 2 МГц PW Наличие экстракраниальный 4 МГц PW/CW Наличие периферийный 8 МГц PW/CW Наличие микрососудистый 16 МГц PW Наличие головной шлем для мониторирования мозгового кровотока с двумя ультразвуковыми допплеровскими зондами на 2 МГц PW Автоматически рассчитываемые параметры: Наличие термический индекс (TIC) Наличие скорости кровотока:максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) Наличие индексы: пульсационный (PI), резистивный (RI), ускорения (AI) Наличие частота сердечных сокращений (HR) Наличие индекс Стюарта (SD) Наличие индекс спектрального расширения (SB) Наличие трансмиссионный пульсационный индекс (ТPI) Наличие коэффициент ассиметрии по среднему (KAm) Наличие коэффициент ассиметрии по систоле (KAs) Наличие индекс подъема пульсовой волны (IPPV) Наличие спектральный анализ допплеровского сигнала + построение огибающей линии максимальной частоты (скорости кровотока) в режиме реального времени Диапазон измеряемых скоростей: 2 МГц: > 400 см/с 4 МГц: ± 300 см/с 8 МГц: ± 150 см/с 16 МГц: ± 70 см/с Глубина зондирования / объем выборки в PW режиме: 2 МГц: 15-140 мм / 3-20 мм 4 МГц: 5-75 мм / 1-15 мм 8 МГц: 3-45 мм / 1-10 мм 16 МГц: 3-20 мм / 1-7 мм Интенсивность ультразвукового излучения: Шкала интенсивности УЗ излучения Установка предела интенсивности УЗ излучения (в PW режиме): не более 250 мВт/кв.см Установка предела интенсивности УЗ излучения (в CW режиме): не более 40 мВт/кв.см Регулировка интенсивности УЗ излучения Программное обеспечение Наличие программное обеспечение для повседневных исследований (транс/экстракраниальных/периферических) Наличие регистрация, хранение, синхронное воспроизведение (видео и аудио) в среде WINDOWS XP Наличие поддержка база данных пациентов Наличие многооконные режимы отображения спектрограмм Наличие ручная маркировка спектров сосудов Наличие автомаркировка спектров сосудов Наличие ручной расчет параметров допплерограммы Наличие встроенных средств оперативной подсказки и обучения пользователей Наличие возможность экспорта результатов в MS Word, Excel и записи на внешние носители информации (DVD) Специализированное программное обеспечение для длительного мониторирования кровотока и автоматической детекции микроэмболии Режим мониторинга: Наличие регистрация основных параметров кровотока в режиме реального времени Наличие синхронная запись трендов кровотока, регистрируемого аудио-сигнала и спектрограммы. Наличие многооконный режим отображения спектрограмм Наличие автоматическая детекция микроэмболии с установкой меток-эмболов на тренде Наличие отображение характеристик регистрируемого эмбола (номер канала, время регистрации, длительнось, мощность, частота) в режиме реального времени Наличие визуализация диаграммы распределения мощностей эмбол по каждому каналу мониторинга в режиме реального времени Наличие автоматическое построение трендов по выбранным параметрам кровотока: S,D, М, AWV, HR, SD, SB, PW, Tfr, AI, V, RI, РI Наличие выбор типа тренда для отображения в режиме мониторирования Наличие установка пользователем текстовых комментариев на тренде в режиме реального времени. Наличие программа прогнозирования количества микроэмболов по каждому каналу регистрации за 1 час мониторинга Наличие автоматическое сохранение пользовательских настроек мониторинга по завершении сеанса работы. Режим обработки мониторинга: Наличие просмотр записанных трендов и масштабирование выбранного участка с разной степенью детализации данных Наличие воспроизведение спектрограммы и аудио сигнала любого участка мониторинга в режиме «магнитофон» Наличие воспроизведение спектрограммы в окрестности микроэмбола в режиме «кинопетля» с одновременным прослушивание отдельных участков тренда Наличие детализация характеристик (аудио, частота, мощность, порог) каждого микроэмбола в текстовом и графическом форматах Наличие редактирование меток-эмболов на тренде (удаление, просмотр, установка новых) Наличие ручной обсчет спектрограмм выбранного участка тренда. Сохранение расчетных значений индексов кровотока с установка на тренде метки «Ручной обсчет». Наличие встроенный "редактор формул" для создания расчетных характеристик тренда при анализе гемодинамики кровотока на отдельных этапах мониторинга Наличие сохранение выбранных участков мониторинга и результатов их обсчета в базе данных Наличие экспорт данных мониторинга в MS Word и MS Excel Наличие архивирование данных мониторинга на DVD-диски. Наличие импорт данных мониторинга с внешних носителей и по сети. Управление: Наличие клавиатура, мышь Наличие пульт управления дистанционный Наличие педаль ножная «Старт/Стоп» Комплектация: Блок сосудистого допплера: 2 х 2 МГц, 4 МГц, 8 МГц - 1 шт. Блок сосудистого допплера: 16МГц PW - 1 шт. Головной шлем для мониторирования мозгового кровотока с двумя ультразвуковыми допплеровскими зондами на 2 МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 16МГц PW - 1 шт. Персональный компьютер не хуже (Pentium-IV 3000МГц, ОЗУ-DDR2 1024Mb, HDD 300Gb, DVD-RW, клавиатура, мышь) - 1 шт. Цветной мультимедийный 17” ЖК с активной матрицей TFT 17”), на выносном поворотном кронштейне с жестким креплением к мобильной тележке - 1 шт. Пульт управления дистанционный - 1 шт. Педаль ножная «Старт/Стоп» - 1 шт. Монохромный лазерный принтер - 1 шт. Сетевой развязывающий трансформатор - 1 шт. УЗ контактный гель - флакон 250 мл - 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. Общие характеристики Наличие система размещена на мобильной тележке Вес в полном комплекте, не более: 25 кг Электропитание: сетевое 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 300 ВА | 1 |
| 7 | Портативный ультразвуковой допплеровский прибор (операционный) | Аппарат предназначен для: - скрининговой диагностики окклюзирующих поражений сосудов мозга и конечностей; - диагностики и оценки риска развития инсульта; - диагностики параметров кровообращения в остром периоде инсульта; - диагностики и контроля лечения церебрального васоспазма; - оценки мозгового кровотока при внутричерепной гипертензии; - диагностики смерти мозга - оценки аномалий развития церебральных и периферических сосудов; - контроля воздействия фармакологических средств; УЗ зонды, режимы работы: Наличие транскраниальный 2 МГц PW (импульсный режим работы) Наличие экстракраниальный 4 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы Наличие периферийный 8 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) Автоматически рассчитываемые параметры: Наличие максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) скорости Наличие пульсационный (PI), резистивный (RI), индексы Наличие частота сердечных сокращений (HR) Наличие индекс Стюарта (SD) Наличие индекс спектрального расширения (SB) Наличие спектральный анализ допплеровского сигнала + «огибающая» Диапазон измеряемых скоростей: 2 МГц: > 250 см/с 4 МГц: ± 200 см/с 8 МГц: ± 250 см/с Глубина зондирования / объем выборки в PW режиме: 2 МГц: 15-120 мм / 3-20 мм 4 МГц: 5-75 мм / 1-15 мм 8 МГц: 3-45 мм / 1-10 мм Интенсивность ультразвукового излучения: в PW режиме: не более 250 мВт/кв.см в CW режиме: не более 40 мВт/кв.см Комплектация: Блок сосудистого допплера: 2 МГц PW, 4МГц CW/PW, 8МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW - 1 шт. УЗ допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW - 1 шт. Педаль «Старт/Стоп» - 1 шт. Наличие УЗ контактный гель - флакон 250 мл Ножная манжетка (на голень) 650 х 170 мм - 4 шт Ножная манжетка (на бедро) 800 х 210 мм - 4 шт Одноканальный автоматический пневмокомпрессор - 1 шт Наличие руководство по эксплуатации на русском языке Дисплей: Наличие 5-ти дюймовый (13 см) полноцветный жидкокристаллический 320 х 240 точек Управление: Наличие пленочная панель с 24 кнопками Наличие педаль ножная «Старт/Стоп» Сохранение результатов: Наличие память: энергонезависимая, на 8 фрагментов. Оперативная, на 24 секунды Наличие встроенный термопринтер (бумага 57 мм) Наличие подключения к внешнему персональному компьютеру Питание: сетевое 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, не более: 30 ВА Наличие специальный ударопрочный корпус Вес в полном комплекте, не более: 7 кг | 1 |
| 8 | Колонофиброскоп | Колонофиброскоп всецелевой Технические характеристики: Колонофиброскоп: 1 комплект Направление обзора: 0° (прямой обзор) Угол поля зрения: не менее 120° Глубина резкости (при фиксированном фокусе): от 5 до 100 мм Диаметр дистального конца: не более 13,0 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 180° Вниз: не менее 180° Вправо: не менее 160° Влево: не менее 160° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки6 не более 13,3 мм Длина общая: не менее 2000 мм Длина рабочая: не менее 1680 мм Инструментальный канал: не менее 3,2 мм Биопсийные щипцы (минимальное видимое расстояние)6 не менее 3 мм от дистального конца Галогеновый источник света: 1 комплект Лампа галогеновая с отражателем - 2шт6 не менее 15В, 150 Вт Срок службы лампы (при номинальном напряжении): не менее 50 часов Регулировка уровня света: ручная плавная Цветовая температура эквивалентна: до 3259°K Подача воздуха: электромагнитным вибратором Развиваемое давление при нулевом потоке: от 0.3 до 0.6 кг/кв.см Развиваемое давление при потоке 2000 мл/мин: не более 0.18 кг/кв.см Подача воды: методом нагнетания воздуха в водный контейнер Совместимость с фиброскопами: серия OES Емкость водного контейнера: не менее 250 мл Тип и степень защиты от поражения электрическим током: класс I, тип BF Напряжение: 220-240 В ± 10% Частота электротока: от 50 до 60 Гц Потребляемый ток: не более 1 А (при 220-240В) Размеры (ШхВхГ): не более 186 х 151 х 270 мм Вес: не более 6 кг | 1 |
| 9 | Видеогастроскоп | Гастроинтестинальный видеоскоп Технические характеристики Гастроинтестинальный видеоскоп: 1 комплект Направление обзора: 0° (прямой обзор) Угол поля зрения: не менее 140° Глубина резкости: от 3 до 100 мм Диаметр дистального конца: не более 9,2 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 210° Вниз: не менее 90° Вправо: не менее 100° Влево: не менее 100° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки: не более 9,2 мм Длина общая: не менее 1345 мм Длина рабочая: не менее 1030 мм Инструментальный канал: не менее 2,8 мм Минимальное видимое расстояние от дистального конца: не менее 3 мм | 1 |
| 10 | Дуоденофиброскоп хирургический в комплекте | Технические характеристики Дуоденофиброскоп: 1 комплект Угол поля зрения: 80° (боковой обзор) Направление обзора (наклонный обзор в заднем направлении): не менее 15° Глубина резкости (фиксированный фокус): от 5 до 60 мм Диаметр дистального конца: не более 12,6 мм Изгиб дистального части: Вверх: не менее 120° Вниз: не менее 90° Вправо: не менее 110° Влево: не менее 90° Наружный диаметр вводимой гибкой трубки: не более 11,0мм Длина общая: не менее 1555 мм Длина рабочая: не менее 1235 мм Инструментальный канал: не менее 3,2 мм Минимальная видимость биопсийных щипцов от дистального конца: не менее 10 мм Возможность автоклавирование клапанов вода/воздух и аспирации Полное соответствие специального разъема (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Источник света эндоскопический Технические характеристики Освещение: Источник света: галогеновая лампа с отражателем, не менее 15В, 150 Вт Срок службы лампы: не менее 50 часов (при номинальном напряжении) Регулировка уровня света: ручная плавная Цветовая температура: эквивалентна 3259°K Подача воздуха: Насос: электромагнитный вибратор Развиваемое давление: не менее 0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл/мин) Подача воды: Метод: нагнетание воздуха в водный контейнер Водный контейнер: емкость не менее 250 мл; не должен быть наполнен водой более чем на 2/3 объема Электрохирургический блок Технические характеристики Область применения: эндоскопическая электрохирургия ВЧ-выход: Типы тока: монополярный Частота: не менее 350 кГц Режимы; Резание: Чистое – PURE: не менее 50 Вт Смешанное 1 - BLEND 1: не менее 50 Вт Смешанное 2 - BLEND 2: не менее 50 Вт Коагуляция: Усиленная – FORCED: 50 Вт Автостоп - AUTO STOP: 50 Вт Мягкая – SOFT: 50 Вт Регулировка мощности: пошаговая по 5 Вт (по 2 Вт ниже 5 Вт) Управление: педалью Время активации: 10 сек (выключение после 30 сек.) В комплект поставки должно входить: Педаль для управления функцией коагуляции Адаптер Шнур для заземления эндоскопа Нейтральный электрод Шнур для соеденения нейтрального электрода Шнуp для электроинструмента Эндоскопические инструменты Технические характеристики Проводник одноразовый: 1 шт. Тип: 0.035" V-тип, прямой Поверхность: гидрофильная, не более 500 мм Длина: не менее 4500мм Папиллотом натяжной: 1 шт. Тип: одноразовый V-тип, под проводник 0.035" Кончик: не более 7мм Струна: не более 20мм с изоляцией Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 1700мм Трубка дренажная: 1 шт. Тип: проксимальный изгиб Диаметр: не более 8.5Fr. Длина: не менее 70мм Для канала: не менее 3.2мм Трубка дренажная: 1 шт. Тип: проксимальный изгиб, V-тип, под проводник 0.035" Диаметр: не более 8.5Fr. Длина: не менее 70мм Для канала: не менее 3.2мм в комплекте с толкателем Папиллотом натяжной: 1 шт. Тип: одноразовый V-тип, под проводник 0.035" Кончик: не более 7мм Струна: не менее 30мм с изоляцией Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 1700мм Устройство для установки дренажей: 1 шт. Диаметр: не более 8,5Fr Тип: под проводник 0.035", стандартное Длина: не менее 3,2м Корзинка: 1 шт. Тип: для захвата жесткая Тип: 4 струны Диаметр: не более 22 мм Канал: не менее 2.8 мм Длина: не менее 1950 мм Корзинка для захвата: 1 шт. Тип: 4 струны Диаметр: не более 22мм Канал: не менее 2.6мм Длина: не менее 700мм Комплект: рабочая часть Игла инъекционная: 1 шт. Тип: одноразовая с прозрачной оболочкой Диаметр: не более 23G Длина струны: не менее 6мм Срез: не менее 30° Канал: не менее 2.8мм Длина: не менее 2300мм 6шт. Ручка для папиллотомов: 1 шт. Ручка (с фиксатором): 1 шт. Электрод коагуляционный: 1 шт. Тип: Шаровидный Канал: не менее 2 мм Длина: не менее 1050 мм | комплект |

Место поставки Товара:

Товар должен поставляться в адрес заказчика: Больничный комплекс -141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 62-а

Период поставки:  В течение 120 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок поставки: .Доставка оборудования, в полном соответствии с перечнем  и  требованиями, изложенными в Техническом задании, до места назначения и его разгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика, в соответствии с графиком  поставки согласованным с Заказчиком.

Доставка оборудования осуществляется  транспортом в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к  транспортировке данного товара.

Упаковка  товара  должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

Обучение работе на  оборудовании сотрудников Заказчика без отрыва от работы и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляют специалисты Поставщика.

Предоставление гарантии на оборудование на срок не менее 12 месяцев, с момента ввода его в эксплуатацию. Предоставление послегарантийного обслуживания.

Приложение № 2 к муниципальному 								    Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ                                                           	СОГЛАСОВАНО

_______________________________                  		_________________________________

(Муниципальный зказчик-должность, Ф.И.О.)    	(Поставщик-должность , Ф.И.О.)

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за единицу/ руб | Общая стоимость оборудования/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого: контрактная стоимость Товара, предлагаемого к поставке составляет:____________

____________________________________________________________________________________

*Цена контракта является фиксированной в течение всего срока действия контракта и включает  все издержки (транспортные, погрузка-разгрузка, сборка и т.п.), налоги, сборы и пошлины.

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

А К Т

сдачи-приемки товара

г. Сергиев Посад 				                    «___»__________________200_ г.

"Муниципальный Заказчик»  ________________________________________________, в лице ________________________________________________________________________ на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________200_ г. Поставщик  поставил следующие товары в объеме:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка согласно муниципальному контракту должна быть выполнена «__»____________ 200_ г., фактически выполнена «__»_________ 200_ г.

4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результат поставки  по Контракту:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сдал: 								Принял:

Поставщик 							Муниципальный заказчик

_________________________________			____________________________

М.П.