# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на поставку расходного медицинского материала для хирургии

№ 266/09-ЗК                                                                                                    08 октября 2009г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7

1.4.Телефон: 8(496)551-33-49, 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница», в лице главного врача Верина П.Н..

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,

д.62-а

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а

2.4. Адрес электронной почты: SPMUZRB@mail.ru

2.5.Телефон/факс: 8(496)542-12-95

3. Источник финансирования:  бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (10,9%) и внебюджетные источники финансирования (средства ОМС (86,1%), средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (3%))

4.Наименование товара и требования, предъявляемые к нему: поставка расходного медицинского материала для хирургии

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для хирургического отсоса изогнутый с вакуум-контролем, открытый, сужающийся, внешний диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 4,6 мм, количество боковых отверстий не менее 4, концентрически расположенные Материал изготовления: наконечник Янкауэра , коннекторы и трубка -ПВХ, медицинское качество, рукоятка Янкауэра - бутадиен стирол Удлинительная линия длиной 350 мм Упаковка Блистер, двойная стерильная. Стерилизация - этиленоксид. СE - марка Дополнительно каждые 100 штук дополнительно комплектуется аэрозольной формой безцветного, нетокчичного медицинского силикона. pH нейтральный. Объем баллона не менее 500 мл, масса не более 330 граммов. Диапазон температуры для применения от - 50 ° С до + 200 ° C. | шт | 100 |
| 2 | Контур дыхательный гладкоствольный ароматизированный «ваниль» с эластичными коннекторами синего цвета, диаметр 22мм, длина 1.6м + два полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портом для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м. | шт | 100 |
| 3 | Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонетный с иглой 23G 1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 15 000 |
| 4 | Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонетный с иглой 22G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полипропилен полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. . Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 20 000 |
| 5 | Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонетный с иглой 21G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количество слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 3 000 |
| 6 | Система с комбинированной пластиковой иглой для использования с инфузионными пакетами. Микрофильтр нейлоновый с диаметром ячейки 15 микрометров. Регулятор скорости потока инфузии роликовый, точность не менее: 20 капель = 1 мл. Соединительные трубки - прозрачные. Инъекционный узел - медицинская резина. Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой. Метод стерилизации: Этилен оксид. Игла: 21G (0,8 х 40 мм). Упаковка: Поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | шт | 10 025 |
| 7 | Шприц объемом 1мл, инсулиновый с иглой 25G 5/8" . Шкала на 100 ед. Нестираемая черная четкая градуировка на цилиндре. Шприц трехкомпонентный. Цилиндр изготовлен из полипропилена типа J801. Прозрачность цилиндра не менее 70%пропускаемого света при толщине 2мм. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1. Каучуковая манжета с 2 уплотнительными кольцами. Манжета изготовлена из термопластичной резины TPR . Ограничитель хода. Игла насаженна на шприц, изготовлена из стали типа STS 304. Специальный адгезив (клей) обеспечивает прочное соединение иглы с канюлей шприца. Тройная лазерная заточка иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы 0,1 мм. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках | шт | 3 000 |

*Частичная поставка товара относительно требуемого количества не допускается.

Вся продукция должна быть сертифицирована, пройти санитарно-эпидемиологический контроль и контроль качества (предоставление заключений и сертификатов обязательно).

На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

Срок годности товара, предлагаемого к реализации, должен быть не менее 60%.

Предоставление лицензии на  хранение и реализацию изделий медицинского назначения обязательно.

5.  Условия  поставки товара: упаковка товара, его хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Поставка товара осуществляется Поставщиком, в течение 5 дней с момента получения  заявки от ответственного лица "Заказчика" в соответствии с потребностью МУЗ "Районная больница".

6.  Место поставки товара: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а, Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница».

7.  Сроки (периоды) поставки товара:   в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно представленных Поставщиком платежных документов, после подписания акта сдачи-приемки товара по мере поступления денежных средств из источников финансирования. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта:  498 661,50 рублей.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место и сроки подачи котировочных заявок:

141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7,(2 этаж, каб. 12)

Окончание подачи котировочных заявок 20 октября 2009 года.

Прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации, в день окончания подачи котировочных заявок до 12.00 часов.

11. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  21 октября 2009г.

12. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Форма котировочной заявки должна соответствовать приложению к извещению.

14. Проект муниципального контракта прилагается.

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

Приложение к извещению

№ 266/09-ЗК от 08.10.09г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2009 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1.  поставить расходный медицинский материал для хирургии для нужд МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района "Районная больница", в соответствии с требованиями, указанными в  извещении № 266/09-ЗК от 08.10.09г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для хирургического отсоса изогнутый с вакуум-контролем, открытый, сужающийся, внешний диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 4,6 мм, количество боковых отверстий не менее 4, концентрически расположенные Материал изготовления: наконечник Янкауэра , коннекторы и трубка -ПВХ, медицинское качество, рукоятка Янкауэра - бутадиен стирол Удлинительная линия длиной 350 мм Упаковка Блистер, двойная стерильная. Стерилизация - этиленоксид. СE - марка Дополнительно каждые 100 штук дополнительно комплектуется аэрозольной формой безцветного, нетокчичного медицинского силикона. pH нейтральный. Объем баллона не менее 500 мл, масса не более 330 граммов. Диапазон температуры для применения от - 50 ° С до + 200 ° C. | шт | 100 |
| 2 | Контур дыхательный гладкоствольный ароматизированный «ваниль» с эластичными коннекторами синего цвета, диаметр 22мм, длина 1.6м + два полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портом для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м. | шт | 100 |
| 3 | Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонетный с иглой 23G 1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 15 000 |
| 4 | Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонетный с иглой 22G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полипропилен полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. . Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 20 000 |
| 5 | Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонетный с иглой 21G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количество слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 3 000 |
| 6 | Система с комбинированной пластиковой иглой для использования с инфузионными пакетами. Микрофильтр нейлоновый с диаметром ячейки 15 микрометров. Регулятор скорости потока инфузии роликовый, точность не менее: 20 капель = 1 мл. Соединительные трубки - прозрачные. Инъекционный узел - медицинская резина. Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой. Метод стерилизации: Этилен оксид. Игла: 21G (0,8 х 40 мм). Упаковка: Поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | шт | 10 025 |
| 7 | Шприц объемом 1мл, инсулиновый с иглой 25G 5/8" . Шкала на 100 ед. Нестираемая черная четкая градуировка на цилиндре. Шприц трехкомпонентный. Цилиндр изготовлен из полипропилена типа J801. Прозрачность цилиндра не менее 70%пропускаемого света при толщине 2мм. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1. Каучуковая манжета с 2 уплотнительными кольцами. Манжета изготовлена из термопластичной резины TPR . Ограничитель хода. Игла насаженна на шприц, изготовлена из стали типа STS 304. Специальный адгезив (клей) обеспечивает прочное соединение иглы с канюлей шприца. Тройная лазерная заточка иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы 0,1 мм. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках | шт | 3 000 |

На  сумму ____________________________________________________________________

Цена   включает НДС, доставку  и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

3.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

– Сертификаты  (в простой копии);

– Выписку из ЕГРЮЛ или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ПОСТАВЩИК"

________________                                      _________________________

(подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)

ПРОЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку расходных материалов для нужд РБ	№_________

г. Сергиев Посад                                                             	“_____” ______________  2009 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Московской области Сергиево - Посадского муниципального района  «Районная больница”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача РБ Верина П.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ в лице _______________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94—ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и на основании решение единой комиссии по размещению муниципального заказа Сергиево – Посадского муниципального района (протокол рассмотрения  и оценки котировочной заявки  от «___» _____________ 2009 г.), Поставщик принимает на себя обязанность по поставке расходных материалов, а Заказчик принять и оплатить за счет средств, выделенных из муниципального бюджета,  поставленные расходные материалы (далее товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Соглашением о контрактной стоимости (Приложение № 2) и Графиком поставки (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- Качество товара и комплектность.

  - Поставщик гарантирует поставку товара, соответствующего в течение всего срока годности требованиям нормативной документации, предоставленной заводом-изготовителем при регистрации товара в Министерстве здравоохранения РФ.

  - Весь товара должен быть сертифицирован, пройти санитарно-эпидемиологический контроль и контроль качества  (предоставление  заключений и сертификатов обязательно).

  - Поставщик осуществляет поставку товара с остаточным сроком годности не менее 60% от предписанного техническим стандартом завода-изготовителя.

  - На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

  - Хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя

  - Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы и промаркированы.

  - Каждая партия товара сопровождается следующими документами: - счет;  	- накладная;	счет-фактура

- Цены,  порядок оплаты и форма расчетов

  - Цена настоящего Контракта  (включая стоимость доставки товара до покупателя, упаковки, маркировки, а также НДС и др. обязательные платежи, расходы) определена протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___ ______________ 2009 г.  и составляет _______ рублей __ копеек (_______________________________)

  - Цены на Товар остаются неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта.

  - Оплата производится по факту поставки отдельной партии товара течение 10 рабочих дней со дня подписания ответственным лицом Заказчика товарной накладной на поставленную партию товара, на основании выставленного счета по мере поступление денежных средств из источника финансирования.

  - При оплате поставленного товара по безналичному расчету, в платежных поручениях Заказчик указывает номер и дату заключения настоящего контракта, а  также  номер и  дату соответствующего счета.

  - Моментом исполнения обязательств по оплате выставленных счетов является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

- Сроки и  порядок поставки.

  - Заказчик формирует текущую заявку в письменной (устной) форме и предоставляет ее Поставщику.

  - Поставщик осуществляет поставку в течение 5 (пяти)  дней  с момента получения письменной (устной) заявки от ответственного лица Заказчика.

  - В случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара (Приложение №1), Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки по Графику.

  - Датой поставки  считается дата подписания накладной представителем Заказчика в момент приемки товара.

  - Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его фактической передачи Поставщиком, подтвержденной соответствующими документами.

  - Доставка товара  производится транспортом  Поставщика и  за его счет в адрес Заказчика.

  - При доставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи товара при приемке, представитель Заказчика, принимающий товар и лицо, отвечающее за доставку товара (водитель, водитель – экспедитор, экспедитор), составляют соответствующий акт, вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями.

  - Ответственным лицом за поставку товара  Заказчику, в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Поставщика: _______________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, факс)

  - Ответственным лицом за приемку товара от  Поставщика  в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Заказчика зав. аптекой Донская Елена Николаевна, зам. зав. аптекой Беляева Наталья Викторовна тел.: 542-22-27; 542-18-61

- Порядок сдачи-приемки товара

  - По факту приемки товара Заказчиком составляется Акт приемки-передачи товара, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями сторон

  - Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий)

  - Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара , а также относящиеся к нему документы (паспорт, сертификат качества, инструкцию и т.п.) необходимые и достаточные для его использования по назначению.

  - Поставщик передает товар в таре  упаковке, отвечающей соответствующим требованиям (в т.ч. ГОСТов, технических условий), обеспечивающим его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

  - Приемка товара по количеству грузовых мест, количеству индивидуальных упаковок (упаковок отдельных наименований) по качеству осуществляется в месте прибытия товара:

  - по качеству – согласно сертификатам качества завода-производителя;

  - по количеству грузовых мест – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной;

  - по количеству (внутритарная недостача) и дефектности (повреждение, потеря товарного вида), индивидуальных упаковок – согласно накладной на отпуск товара.

  - Возврат поставленного товара производится Заказчиком в случае несоответствия товара нормативам по качеству.

  - Одновременно с приемкой Товара производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям нормативных, нормативно-технических, технических и нормативно- правовых актов.

  - Приемка Товара может быть приостановлена по решению Заказчика, при отсутствии необходимых сопроводительных документов или некоторых из них. Об отсутствии  необходимых документов составляется акт, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта. Акт об отсутствии необходимых документов  подписывается представителями Заказчика, осуществляющими приемку.

  - По результатам приемки в день окончания приемки товара оформляется товарная накладная, которая подписывается всеми  лицами, участвовавшими в приемке.

- Обязанности сторон

  - Обязанности Поставщика:

- поставить товар собственными силами на склад Заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменной (устной) заявки от представителя Заказчика;

- поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;

- передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику, а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком;

- участвовать в приемке-передаче товара

- предоставить сертификаты, обязательные для данного вида, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

- устранить недостатки товара и некомплектность в течение 5 дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик.

  - Обязанности Заказчика:

- принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товар и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику;

- оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Ответственность сторон.

  - Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество поставляемого товара в соответствии  с действующим законодательством РФ.

  - В случае закупки и доставки Заказчику товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта или ненадлежащего качества, обязан произвести его замену в течение пяти календарных дней со дня предъявления претензий Заказчиком при этом все расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик. Если в течение установленного настоящим пункта срока дефекты товара не будут устранены, Заказчик имеет право требовать от  Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

  - В соответствии со ст. 120 ГК РФ при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Заказчика несет собственник его имущества.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансировании ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В соответствии с п. 8 статьи 9 гл. 1 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - В случае существенных нарушений по качеству (срокам) поставки товара муниципальный контракт расторгается в судебном порядке, с уведомлением об этом уполномоченных органов и с последующими действиями, предусмотренными ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее обстоятельств, обязана в трехдневный  срок уведомить об этом другую сторону и подтвердить данные обстоятельства документально. В этом случае стороны составляют дополнительный протокол, где оговаривают порядок исполнения контракта

  - Заказчик не гарантирует оплату поставленного товара, в случае поставки сверх объемов, предусмотренных муниципальным контактом.

  - Заказчик не несет ответственности за задержки платежей, возникающие по причине несвоевременного финансирования из средств муниципального бюджета, либо по вине банковских учреждений осуществляющих выплаты и переводы средств Поставщику, ответственность за задержку платежей несет виновная сторона.

- Порядок разрешения споров.

  - Стороны обязуются приложить максимальные усилия для урегулирования  разногласий исключительно путем переговоров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

  - Стороны обязуются при возникновении разногласий по настоящему Контракту направить в обязательном порядке письменные претензии для рассмотрения в течение 10 дней.

  - В случае если Стороны настоящего Контракта в течение десяти дней не урегулируют возникший спор, то дело передается для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

- Срок действия контракта, прочие условия.

  - Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания уполномоченными лицами и действует в течение 30 календарных дней, а в части исполнения денежных обязательств – до полного исполнения.

  - В случае не исполнения Сторонами обязательств к моменту истечения Контракта, оформляется дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта до момента полного исполнения Сторонами указанных обязательств. Все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта и полученные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

  - В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего  банка стороны контракта обязаны в десятидневный срок уведомить об  этом друг друга.

Заказчик: МУЗ «Районная больница»

г. Сергиев Посад

тел/факс: 8(254) 2-12-95

Юридический адрес: 141300, г. Сергиев Посад, Московской обл., Ново-Угличское шоссе, д. 62-а.

Фактический адрес: 141300, г. Сергиев Посад, Московской обл., Ново-Угличское шоссе, д. 62-а.

__________________________________________________________________

ИНН ____________________________

КПП ___________________________

р/с ___________________________

к/с __________________________

БИК ____________________________

Главный врач МУЗ РБ

Верин П. Н.            ________________

Поставщик: ______________________________

г. _______________________________________

тел. ______________________________________

Юридический адрес: ________________________

__________________________________________

Фактический адрес: ________________________

__________________________________________

Наименование банка: _______________________

ИНН _____________________________________

КПП _____________________________________

Р/с _______________________________________

К/с _______________________________________

БИК _____________________________________

ОКПО ____________________________________

__________________________________________

/________________/   _______________

приложение № 1 к муниципальному контракту

на поставку расходных  материалов  для нужд РБ

№ ______ от «___» _______________ 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»		______________________________

_______________________ П.Н. Верин			______________/_______________/

М.П.												М.П.

«_____» _______________ 2009 г.				«_____» _______________ 2009 г.

### Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для хирургического отсоса изогнутый с вакуум-контролем, открытый, сужающийся, внешний диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 4,6 мм, количество боковых отверстий не менее 4, концентрически расположенные Материал изготовления: наконечник Янкауэра , коннекторы и трубка -ПВХ, медицинское качество, рукоятка Янкауэра - бутадиен стирол Удлинительная линия длиной 350 мм Упаковка Блистер, двойная стерильная. Стерилизация - этиленоксид. СE - марка Дополнительно каждые 100 штук дополнительно комплектуется аэрозольной формой безцветного, нетокчичного медицинского силикона. pH нейтральный. Объем баллона не менее 500 мл, масса не более 330 граммов. Диапазон температуры для применения от - 50 ° С до + 200 ° C. | шт | 100 |
| 2 | Контур дыхательный гладкоствольный ароматизированный «ваниль» с эластичными коннекторами синего цвета, диаметр 22мм, длина 1.6м + два полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портом для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м. | шт | 100 |
| 3 | Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонетный с иглой 23G 1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 15 000 |
| 4 | Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонетный с иглой 22G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полипропилен полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. . Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 20 000 |
| 5 | Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонетный с иглой 21G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количество слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | шт | 3 000 |
| 6 | Система с комбинированной пластиковой иглой для использования с инфузионными пакетами. Микрофильтр нейлоновый с диаметром ячейки 15 микрометров. Регулятор скорости потока инфузии роликовый, точность не менее: 20 капель = 1 мл. Соединительные трубки - прозрачные. Инъекционный узел - медицинская резина. Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой. Метод стерилизации: Этилен оксид. Игла: 21G (0,8 х 40 мм). Упаковка: Поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | шт | 10 025 |
| 7 | Шприц объемом 1мл, инсулиновый с иглой 25G 5/8" . Шкала на 100 ед. Нестираемая черная четкая градуировка на цилиндре. Шприц трехкомпонентный. Цилиндр изготовлен из полипропилена типа J801. Прозрачность цилиндра не менее 70%пропускаемого света при толщине 2мм. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1. Каучуковая манжета с 2 уплотнительными кольцами. Манжета изготовлена из термопластичной резины TPR . Ограничитель хода. Игла насаженна на шприц, изготовлена из стали типа STS 304. Специальный адгезив (клей) обеспечивает прочное соединение иглы с канюлей шприца. Тройная лазерная заточка иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы 0,1 мм. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках | шт | 3 000 |

приложение № 2 к муниципальному контракту

на поставку расходных материалов  для нужд РБ

№ ______ от «___» _______________ 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»		______________________________

_______________________ П.Н. Верин			______________/_______________/

М.П.												М.П.

«_____» _______________ 2009 г.				«_____» _______________ 2009 г.

### СОГЛАШЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ

| № | Наименование товара | Количество, | Цена за единицу | Стоимость с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник для хирургического отсоса изогнутый с вакуум-контролем, открытый, сужающийся, внешний диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 4,6 мм, количество боковых отверстий не менее 4, концентрически расположенные Материал изготовления: наконечник Янкауэра , коннекторы и трубка -ПВХ, медицинское качество, рукоятка Янкауэра - бутадиен стирол Удлинительная линия длиной 350 мм Упаковка Блистер, двойная стерильная. Стерилизация - этиленоксид. СE - марка Дополнительно каждые 100 штук дополнительно комплектуется аэрозольной формой безцветного, нетокчичного медицинского силикона. pH нейтральный. Объем баллона не менее 500 мл, масса не более 330 граммов. Диапазон температуры для применения от - 50 ° С до + 200 ° C. | 100 |  |  |
| 2 | Контур дыхательный гладкоствольный ароматизированный «ваниль» с эластичными коннекторами синего цвета, диаметр 22мм, длина 1.6м + два полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портом для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м. | 100 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный 2 мл, двухкомпонетный с иглой 23G 1 ¼”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 23 G, длина 1 ¼ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | 15 000 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный 5 мл, двухкомпонетный с иглой 22G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 0,2 мл. Поршень полипропилен полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. . Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количесво слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 22 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | 20 000 |  |  |
| 5 | Шприц инъекционный 20 мл, двухкомпонетный с иглой 21G 1 ½”. Материал изготовления цилиндра: полипропилен. Градуировка на шприце – нестираемая, с шагом в 1 мл. Поршень полиэтилен. Ограничитель хода поршня – кольцо, предотвращающее выход поршня из цилиндра. Смазка: силикон. Тип наконечника концентрический, разъем типа Луер Слип. Игла надета на шприц. Материал иглы - сталь типа AISI 304. Тип иглы – тонкостенная с увеличенным просветом. Втулка иглы и защитный колпачок: полипопилен. Крепление канюли к втулке: эпоксидная смола. Игла обработана смазочным материалом: силикон. Количество слоев обработки не менее трех. Игла с трехгранной, атравматической заточкой. Полировка граней – ультразвук. Размер иглы идентифицируется по цветной кодировке. Калибр 21 G, длина 1 ½ дюйма. Игла и шприц одного производителя. Герметичность шприца отвечает требованиям ISO 7886-1. Стерилизация оксидом этилена. Упаковка - индивидуально упаковано в блистер: нижний слой немелованная бумага плотность не менее 60 гр/ см2, верхний слой пленка полиэтилен/полиамид. Метод стерилизации: этиленоксид. Маркировка СЕ | 3 000 |  |  |
| 6 | Система с комбинированной пластиковой иглой для использования с инфузионными пакетами. Микрофильтр нейлоновый с диаметром ячейки 15 микрометров. Регулятор скорости потока инфузии роликовый, точность не менее: 20 капель = 1 мл. Соединительные трубки - прозрачные. Инъекционный узел - медицинская резина. Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой. Метод стерилизации: Этилен оксид. Игла: 21G (0,8 х 40 мм). Упаковка: Поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | 10 025 |  |  |
| 7 | Шприц объемом 1мл, инсулиновый с иглой 25G 5/8" . Шкала на 100 ед. Нестираемая черная четкая градуировка на цилиндре. Шприц трехкомпонентный. Цилиндр изготовлен из полипропилена типа J801. Прозрачность цилиндра не менее 70%пропускаемого света при толщине 2мм. Плунжер изготовлен из полипропилена типа J700-1. Каучуковая манжета с 2 уплотнительными кольцами. Манжета изготовлена из термопластичной резины TPR . Ограничитель хода. Игла насаженна на шприц, изготовлена из стали типа STS 304. Специальный адгезив (клей) обеспечивает прочное соединение иглы с канюлей шприца. Тройная лазерная заточка иглы, внутренняя поверхность обработана силиконом. Толщина иглы 0,1 мм. Индивидуальная упаковка из полиэтилена сверху, снизу – медицинская бумага. Стерилизация оксидом этилена. Срок стерильности 3 года. На упаковке указаны название и координаты фирмы-производителя на русском языке, знак РОСТЕСТА, номер партии, дата изготовления и срок годности, описание шприца на русском и английском языках | 3 000 |  |  |

*Итого контрактная стоимость предлагаемых к поставке товаров составляет:

__________________________________________________________________________

_______________________________

* Цена контракта неизменна в течение всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

приложение № 3 к муниципальному контракту

на поставку расходных  материалов для нужд РБ

№ ______ от «___» _______________ 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»		______________________________

_______________________ П.Н. Верин			______________/_______________/

М.П.												М.П.

«_____» _______________ 2009 г.				«_____» _______________ 2009 г.

### ГРАФИК ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5-ти дней (с 0800 до 1400) с  момента получения письменной (устной) заявки о количестве и ассортименте от ответственного лица Заказчика: зав. аптекой Донская Елена Николаевна, зам. зав. аптекой Беляева Наталья Викторовна тел.: 542-22-27; 542-18-61

Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет на склад Заказчика по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе д. 62 «а»

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика