# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по обустройству системы  вентиляции спортивного зала в МОУ Сергиево-Посадского  муниципального района  «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №7»

№ 242/10-ЗК                                                                                                  09 сентября 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7», в лице директора школы Герковой Л.В.

2.2.Местонахождение: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6

2.3.Почтовый адрес: 141321,  Московская область, Сергиево-Посадский район,                          г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6

2.4. Адрес электронной почты: kssh7@rambler.ru

2.5. Телефон/факс 8(496)545-25-41

3. Источник финансирования: средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района

4.Наименование работ и требования, предъявляемые к ним: выполнение работ по обустройству системы  вентиляции спортивного зала в МОУ Сергиево-Посадского  муниципального района  «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №7»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Система П1 |
| 1. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 0,12т | 1 вент. | 1 |
| 2. | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,72 |
| 3. | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт | 1 |
| 4. | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час | 1м2 | 1,2 |
| 5. | Установка калориферов массой до 0,1т | 1 калорифер | 1 |
| 6. | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1шт | 2 |
| 7. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 8. | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 600х500 мм | м2 | 0,3 |
| 9. | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,5 |
| 10. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 11. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,42 |
| 12. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17 |
| 13. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 14. | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 14 |
| 15. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10м2 изолируемой поверхности | 2 |
| Раздел 2. Система В1 |
| 16. | Установок заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1шт | 1 |
| 17. | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1м2 | 0,24 |
| 18. | Установка вентиляторов массой до 0,12 т | 1 вент. | 1 |
| 19. | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1шт | 2 |
| 20. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| 21. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 22. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |
| 23. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, периметром 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 24. | Установка решетка жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 25. | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 600х400 мм | м2 | 0,48 |
| Раздел 3. Система теплоснабжения Т1,Т2 |
| 26. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена диаметром: 50мм | 100м трубопровода | 1,1 |
| 27. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10м | 10,41 |
| 28. | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения Pn10 SDR 11 диаметром 50х4,6мм | 10м | 10,41 |
| 29. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 |
| 30. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0,1т | 1 насос | 1 |
| 31. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50мм | 1шт | 4 |
| 32. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50мм | шт | 8 |
| 33. | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 34. | Краны шаровые полнопроходные муфтовые с ”Y” – образным фильтром для воды, давлением 1,6 МПА, диаметром 32 мм | шт | 2 |
| 35. | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 32 мм | шт | 1 |
| 36. | Узел смесительный | шт | 1 |
| 37. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10м трубопроводов | 11 |
| 38. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1шт | 2 |
| 39. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 4 |
| 40. | Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый 17ч3бр1 диаметром: 25 мм | шт | 2 |
| 41. | Кран шаровой В-В размером ½” | шт | 2 |
| Раздел 4. Система автоматического управления |
| 42. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600мм | шт | 1 |
| 43. | Щит вентиляции VVCB0DA00PB00 | шт | 1 |
| 44. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до:1,5 | шт | 1 |
| 45. | Датчик обратной воды NS130R | шт | 1 |
| 46. | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт | 1 |
| 47. | Привод отсекающей заслонки AST08.F | шт | 1 |
| 48. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт | 1 |
| 49. | Датчик канальный NS 120 | шт | 1 |
| 50. | Механизм исполнительный, масса, кг, до:20 | шт | 1 |
| 51. | Привод трехходовой ОМ2000 | шт | 1 |
| 52. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт | 1 |
| 53. | Капиллярный термостат PBFP2 | шт | 1 |
| 54. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт | 1 |
| 55. | Датчик фильтра DPS500 | шт | 1 |
| 56. | Профиль перфорированный монтажный длинной 2 м | 100 шт | 0,25 |
| 57. | Кабель – канал размером 15х10х2000 мм с крышкой | м | 50 |
| 58. | Провод в лотках сечение мм2 до 6 | 100м | 0,5 |
| 59. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 5 и сечением 4 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 60. | Труба винипластовая по установленным конструкциям стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр,мм, до 25 | 100м | 0,3 |
| 61. | Труба из ПВХ гофрированная , легкая, самозатухающая IP55, серия FL, диаметром 25 мм | 10м | 3 |
| 62. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 | 100м | 1,05 |
| 63. | Затягивание проводов в проложении трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 | 100м | 0,41 |
| 64. | Затягивание проводов в продолжении трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16 | 100м | 0,3 |
| 65. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,03 |
| 66. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,041 |
| 67. | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КГ, с числом жил – 2 и сечением 0,75 мм2 | 1000м | 0,09 |
| 68. | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КГ, с числом жил – 3 и сечением 0,75 мм2 | 1000м | 0,015 |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |
| 69. | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 |
| 70. | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 |
| 71. | Установка теплообмена с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |
| 72. | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 73. | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:до 0,5 | 1 участок вентиляционной сети | 3 |
| 74. | Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек:1 | 1 устройство | 1 |
| 75. | Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности с количеством каналов:10 | система | 1 |
| Раздел 6. Общестроительные работы |
| 76. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,19 |
| 77. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10мм диаметра свыше 20 мм. Диаметр 60 мм | 100 отверстий | 0,14 |
| 78. | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1м3 | 0,18 |

- Примечание: Предложения о частичном выполнении работ относительно требуемого объема -  не допускаются.

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом системы приточно-вытяжной вентиляции помещения спортивного зала и с ведомостями объемов работ, локальными сметами, согласованными с управлением архитектуры и градостроительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденными заказчиком и прошедшими проверку в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

С рабочим проектом системы приточно-вытяжной вентиляции помещения спортивного зала можно ознакомиться по понедельникам, вторникам и средам  с 9.00 до 12.00 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6. Контактное лицо – Мальцева Лидия Александровна, телефон 8(496)545-15-39.

Организация (исполнитель) должна иметь комплект документов в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 148 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  подтверждающих ее право на выполнение данных работ (представить простые копии).

Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего образовательного учреждения. Работы, представляющие угрозу жизни и здоровью учащихся (воспитанников) и персонала должны проводиться во вне учебное (не рабочее) время. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в образовательных учреждениях.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума) возлагается на исполнителя. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает исполнитель своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания заказчика. Исполнитель обязан за свой счет устранить в случае допущенных в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества и конструкций здания заказчика.

Исполнитель обязан оформлять акты выполненных работ на скрытые работы и своевременно производить сдачу работ муниципальному заказчику. Выполнение следующего этапа работ без оформленного акта выполненных работ на скрытые работы не допускается. В случае отсутствия акта выполненных работ на скрытые работы заказчик вправе не производить оплату стоимости данного вида работ.

Работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Исполнитель обязан до начала выполнения работ предоставить заказчику документы, подтверждающие квалификацию рабочих, и оформить с заказчиком двухсторонний акт допуска специалистов к работам.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться  только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Предоставление гарантий на выполненные работы на срок не менее 3-х лет.

5.  Условия  выполнения работ:

Исполнитель обязан:

а) произвести  работы  в полном объеме, установленные сроки и надлежащего качества;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения  работ;

в) используемое оборудование, приборы и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь необходимые сертификаты, копии сертификатов должны представляться заказчику до начала работ;

г) в случае привлечения  к выполнению  работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, исполнитель обязан согласовать списки работников с территориальными органами внутренних дел.

д) своими силами и установленным порядком своевременно производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения ремонтных работ.

6.  Место выполнения работ: Московская область, Сергиево-Посадский район,                          г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6, Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7».

7.  Сроки (периоды)  выполнения работ:  в течение одного месяца со дня заключения муниципального контракта.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно представленных Исполнителем платежных документов в течение 10-ти банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта:  500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок             09 сентября 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 22 сентября 2010 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  23 сентября 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

РАЗРАБОТАНО

И.о. начальника отдела

муниципального заказа                                                                       Н.В. Дударь

УТВЕРЖДЕНО

Директор  МОУ «Краснозаводская средняя

общеобразовательная школа №7»                                                      Л.В. Геркова

Приложение к  извещению

№ 242/10-ЗК от 09.09.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1. Выполнить работы по обустройству системы  вентиляции спортивного зала в МОУ Сергиево-Посадского  муниципального района  «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №7», в полном соответствии с требованиями указанными в извещении  № 242/10-ЗК от 09.09.10г.

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок реестровый номер 242/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

- Лицензия (в простой копии);

- Выписка из ЕГРЮЛ (в простой копии) или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

________________                                                                   _______________________________

(подпись, печать)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№________

___________________________                                                       «____» _____________ 20__г.

(место составления контракта)

«Муниципальный Заказчик»  - МОУ Сергиево-Посадского  муниципального района  «Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа №7», в лице _________________, действующего на основании _____________________________________________________

и____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения запроса котировок  (протокол от «___»________________20__г. реестровый номер 242/10-ЗК)  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить  работы  по обустройству системы вентиляции  спортивного зала  в муниципальном  образовательном учреждении Сергиево-Посадского муниципального района «Краснозаводская  средняя общеобразовательная школа №7», в объеме, указанном в Техническом задании  (Приложение №1 к муниципальному контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в п. 3 настоящего Контракта.

1.2. Работы выполняются силами Исполнителя и из его материалов.

1.3. Муниципальный Заказчик обеспечивает оплату за выполненную работу в установленном настоящим  Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ по утвержденной сметной документации, указанных в Техническом задании (приложение 1 настоящего Контракта), НДС и сопутствующие расходы, оплачиваемую Муниципальным Заказчиком  за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит (приложение 2 настоящего Контракта).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Платежи за выполненные работы будут производиться Муниципальным заказчиком в рублях в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ на основании представленных Исполнителем платежных документов.

Возможна отсрочка платежа  при  отсутствии поступления денежных средств из источника финансирования.

3.2. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.3. Срок выполнения работ:     со дня заключения настоящего Контракта  по «__»_________2010 года.

3.4. Место выполнения работ:  МОУ « Краснозаводская  средняя общеобразовательная школа №7» Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.6

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Муниципальный Заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение работ по обустройству системы вентиляции  спортивного зала  в муниципальном  образовательном учреждении Сергиево-Посадского муниципального района « Краснозаводская  средняя общеобразовательная школа №7».

б) производит приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

в) обязуется предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта в течение ____ дней с момента подписания настоящего Контракта;

г) обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта;

д) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль над исполнением настоящего Контракта.

4.2. Исполнитель:

а) обязуется приступить к работам момента заключения муниципального контракта.

б) обязуется выполнить работы, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом и за свой риск;

в) самостоятельно приобретают материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность  Муниципального Заказчика;

д) обязуется безвозмездно устранять по требованию Муниципального Заказчика недостатки и дефекты в работе;

е) при необходимости получает консультации у Муниципального Заказчика по вопросам выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

ж) предоставляет гарантийные обязательства на выполненные работы на срок - не менее

2-х лет;

з) вправе своевременно  получать оплату за работу, выполненную для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

и) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального Заказчика вправе требовать у него (Заказчика) соответствующего возмещения;

к) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту;

л) несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за несвоевременное выполнение работ;

м) имеет право сдать работы  досрочно по соглашению с Муниципальным Заказчиком.

5. НЕУСТОЙКА

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. При завершении работ в целом Исполнитель представляет Муниципальному Заказчику два экземпляра акта  выполненных работ (Приложение 3 контракта).

6.2.  Муниципальный Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде.

6.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Муниципальным Заказчиком в течение ________ дней со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

6.4. Если при сдаче-приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления работ с изменением отдельных условий технического задания по требованию Муниципального Заказчика,  указанные работы производятся Исполнителем на основании дополнительного соглашения  с указанием срока и стоимости выполнения указанных работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОР ЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу  с «____» _______________2010 года и    действует в части выполнения работ Исполнителем по «____»_______________ 2010 года (в течение одного месяца),  а в части исполнения обязательств по оплате  - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной  условий настоящего Контракта.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ для заключения настоящего Контракта.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами.

8.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно исключительно по соглашению Сторон или решению суда.

8.7. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком  в реестре муниципальных контрактов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в течение 3(трех) дней  со дня  его подписания обеими Сторонами.

8.8. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта,  разрешаются в досудебном  порядке.

9.2.  При наличии неразрешенных разногласий Стороны оставляют за собой право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального Заказчика,  Исполнителя и уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Муниципальный заказчик:                			Исполнитель:

___________________________			___________________________

«___»__________________20__г.			«____»_____________________20__г.

М.П. 								М. П.

Приложение № 1 к муниципальному  контракту

№_____     от «___» __________________200__г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                           СОГЛАСОВАНО

_________________________________                                    _________________________________

(Муниципальный Заказчик-должность, Ф.И.О.)                    (Исполнитель - должность, Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ  по обустройству системы вентиляции  спортивного зала  в муниципальном  образовательном учреждении Сергиево-Посадского муниципального района

« Краснозаводская  средняя общеобразовательная школа №7»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Система П1 |
| 1. | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 0,12т | 1 вент. | 1 |
| 2. | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,72 |
| 3. | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт | 1 |
| 4. | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час | 1м2 | 1,2 |
| 5. | Установка калориферов массой до 0,1т | 1 калорифер | 1 |
| 6. | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1шт | 2 |
| 7. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 8. | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 600х500 мм | м2 | 0,3 |
| 9. | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,5 |
| 10. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 11. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,42 |
| 12. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17 |
| 13. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 14. | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 14 |
| 15. | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10м2 изолируемой поверхности | 2 |
| Раздел 2. Система В1 |
| 16. | Установок заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром до 2400 мм | 1шт | 1 |
| 17. | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1м2 | 0,24 |
| 18. | Установка вентиляторов массой до 0,12 т | 1 вент. | 1 |
| 19. | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400х400 мм | 1шт | 2 |
| 20. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| 21. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |
| 22. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,11 |
| 23. | Прокладка воздуховодов класса П (плотные): из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, периметром 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 24. | Установка решетка жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 25. | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 600х400 мм | м2 | 0,48 |
| Раздел 3. Система теплоснабжения Т1,Т2 |
| 26. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилена диаметром: 50мм | 100м трубопровода | 1,1 |
| 27. | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10м | 10,41 |
| 28. | Трубы напорные из полипропилена PPRS для холодного и горячего водоснабжения Pn10 SDR 11 диаметром 50х4,6мм | 10м | 10,41 |
| 29. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 |
| 30. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0,1т | 1 насос | 1 |
| 31. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50мм | 1шт | 4 |
| 32. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50мм | шт | 8 |
| 33. | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 34. | Краны шаровые полнопроходные муфтовые с ”Y” – образным фильтром для воды, давлением 1,6 МПА, диаметром 32 мм | шт | 2 |
| 35. | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 32 мм | шт | 1 |
| 36. | Узел смесительный | шт | 1 |
| 37. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10м трубопроводов | 11 |
| 38. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1шт | 2 |
| 39. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 4 |
| 40. | Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый 17ч3бр1 диаметром: 25 мм | шт | 2 |
| 41. | Кран шаровой В-В размером ½” | шт | 2 |
| Раздел 4. Система автоматического управления |
| 42. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600мм | шт | 1 |
| 43. | Щит вентиляции VVCB0DA00PB00 | шт | 1 |
| 44. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до:1,5 | шт | 1 |
| 45. | Датчик обратной воды NS130R | шт | 1 |
| 46. | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт | 1 |
| 47. | Привод отсекающей заслонки AST08.F | шт | 1 |
| 48. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт | 1 |
| 49. | Датчик канальный NS 120 | шт | 1 |
| 50. | Механизм исполнительный, масса, кг, до:20 | шт | 1 |
| 51. | Привод трехходовой ОМ2000 | шт | 1 |
| 52. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт | 1 |
| 53. | Капиллярный термостат PBFP2 | шт | 1 |
| 54. | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 | шт | 1 |
| 55. | Датчик фильтра DPS500 | шт | 1 |
| 56. | Профиль перфорированный монтажный длинной 2 м | 100 шт | 0,25 |
| 57. | Кабель – канал размером 15х10х2000 мм с крышкой | м | 50 |
| 58. | Провод в лотках сечение мм2 до 6 | 100м | 0,5 |
| 59. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 5 и сечением 4 мм2 | 1000м | 0,05 |
| 60. | Труба винипластовая по установленным конструкциям стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр,мм, до 25 | 100м | 0,3 |
| 61. | Труба из ПВХ гофрированная , легкая, самозатухающая IP55, серия FL, диаметром 25 мм | 10м | 3 |
| 62. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 | 100м | 1,05 |
| 63. | Затягивание проводов в проложении трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 | 100м | 0,41 |
| 64. | Затягивание проводов в продолжении трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16 | 100м | 0,3 |
| 65. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,03 |
| 66. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, в промежуточной оболочке из мелонаполненной резины, с наружным покровом из ПВХ пластиката, марки NYM, с числом жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,041 |
| 67. | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КГ, с числом жил – 2 и сечением 0,75 мм2 | 1000м | 0,09 |
| 68. | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КГ, с числом жил – 3 и сечением 0,75 мм2 | 1000м | 0,015 |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |
| 69. | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 |
| 70. | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 |
| 71. | Установка теплообмена с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |
| 72. | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 73. | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:до 0,5 | 1 участок вентиляционной сети | 3 |
| 74. | Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек:1 | 1 устройство | 1 |
| 75. | Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности с количеством каналов:10 | система | 1 |
| Раздел 6. Общестроительные работы |
| 76. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,19 |
| 77. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10мм диаметра свыше 20 мм. Диаметр 60 мм | 100 отверстий | 0,14 |
| 78. | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1м3 | 0,18 |

- Примечание: Предложения о частичном выполнении работ относительно требуемого объема -  не допускаются.

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом системы приточно-вытяжной вентиляции помещения спортивного зала и с ведомостями объемов работ, локальными сметами, согласованными с управлением архитектуры и градостроительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденными заказчиком и прошедшими проверку в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Организация (исполнитель) должна иметь комплект документов в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 148 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  подтверждающих ее право на выполнение данных работ (представить простые копии).

Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего образовательного учреждения. Работы, представляющие угрозу жизни и здоровью учащихся (воспитанников) и персонала должны проводиться во вне учебное (не рабочее) время. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в образовательных учреждениях.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума) возлагается на исполнителя. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает исполнитель своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания заказчика. Исполнитель обязан за свой счет устранить в случае допущенных в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества и конструкций здания заказчика.

Исполнитель обязан оформлять акты выполненных работ на скрытые работы и своевременно производить сдачу работ муниципальному заказчику. Выполнение следующего этапа работ без оформленного акта выполненных работ на скрытые работы не допускается. В случае отсутствия акта выполненных работ на скрытые работы заказчик вправе не производить оплату стоимости данного вида работ.

Работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Исполнитель обязан до начала выполнения работ предоставить заказчику документы, подтверждающие квалификацию рабочих, и оформить с заказчиком двухсторонний акт допуска специалистов к работам.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться  только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Привлечение Исполнителем к выполнению ремонтных работ субподрядных организаций возможно только по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель обязан:

а) произвести  работы  в полном объеме, установленные сроки и надлежащего качества;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения  работ;

в) используемое оборудование, приборы и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь необходимые сертификаты;

г) в случае привлечения  к выполнению  работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, исполнитель обязан согласовать списки работников с территориальными органами внутренних дел.

д) своими силами и установленным порядком своевременно производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения ремонтных работ.

Предоставление гарантий на выполненные работы на срок не менее 3-х лет.

Срок выполнения работ – в течение одного месяца со дня заключения муниципального контракта.

Приложение № 2 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ                                                                                СОГЛАСОВАНО

_________________________________                      _________________________________

(Муниципальный Заказчик-должность, Ф.И.О.)            (Исполнитель-должность, Ф.И.О.)

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Смета на работы по____________________________________________________________

(Составлена в базе 2001 года, пересчитана в цены текущего периода)

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед.изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффициента пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого |
| Непредвиденные расходы 2 % |
| Итого |
| НДС 18 % |
| Всего: |

Примечания:

1. Стоимость всех материалов включена  в цены соответствующих  ремонтно-строительных работ, а также уточненные замеры.

- Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в  соответствии с  документацией об аукционе должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта.

- Все представленные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):

  - по состоянию на ______________________(число, месяц, год);

  - в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Итого: контрактная стоимость выполнения работ составляет

_____________________________________________________________________________

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

от «___» _________________200__г. №_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и позиция по смете | Шифр по ГЭСН и ТЭР | Единица измерения | Кол-во единиц | Прямые затраты базисные (2000г.) на единицу измерения | Прямые затраты базисн. (2000г.) на объем работ в т.ч. ФоТ | Нормативные показатели (2000г.) в % от ФОТ НР/СП | Стоимость СМР в базисных (2000г.) ценах с НР и СП | Индекс к стоимости СМР и обоснование | Стоимость СМР в текущих ценах (гр.10*гр.11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ФОТ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Ответственное лицо Исполнителя:                      Ответственное лицо Муниципального Заказчика:

_____________________________                         _____________________________

«___»__________________20__г.			«____»_____________________20__г.

м.п.                                                                                  м.п.