# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на приобретение специального оборудования – портативные подкладные весы

№ 267/10-ЗК                                                                                                    11 октября 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: УВД по Сергиево-Посадскому муниципальному району, в лице начальника Моргачева С.С.

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212/ 2.

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212/ 2.

2.4.Телефон/факс: (496)540-25-62

3. Источник финансирования: средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района

4.Наименование товара и требования, предъявляемые к нему: приобретение специального оборудования – портативные подкладные весы

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативные подкладные весы ВА-П/ или эквивалент | Параметры - НВП – 20 тонн, - Цена деления – 10кг, - Степень защиты – IP68, - Класс точности (3), - Габариты – 900*500*42 мм Технические характеристики Не имеют ни одного кабеля. Обмен данными между платформами и весовым терминалом осуществляется по радиоканалу. Дальность надежной радиосвязи составляет 100м. Вес отображается на экране КПК. Результаты взвешиваний сохраняются в памяти мобильного устройства. Суммарный вес комплекта с резиновыми пандусами не должен превышать 85кг. Легкие платформы весов размером 500х900мм изготовлены из алюминия. Автономная работа. Питание весов осуществляется от аккумуляторных батарей. Продолжительность работы без подзарядки составляет до 10 дней. К весам должны прилагаться дополнительный комплект аккумуляторов и зарядные устройства. Возможность использования весов при любых погодных условиях. Масса одной весовой платформы 36 кг. Каждая платформа изготовлена из алюминиевого сплава и укомплектована двумя резиновыми аппарелями для заезда и съезда взвешиваемого автомобиля. Конструкция аппарелей и весовых платформ при установке их на бетонной или асфальтовой площадке должна исключать возможность выскальзывания весов из под колес в процессе заезда-съезда автомобиля. Для облегчения перемещения весовых платформ к месту взвешивания транспортных средств каждая весовая платформа должна иметь ручки и встроенные ролики из неметаллического материала. Весы должны быть укомплектованы весовым терминалом на базе карманного персонального компьютера (КПК) с операционной системой «WINDOWS MOBILE». | 1 |

5.  Условия  поставки товара: упаковка товара и его хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Поставка товара до места назначения и его разгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.

6.  Место поставки товара: УВД по Сергиево-Посадскому муниципальному району, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/2.

7.  Сроки (периоды)  поставки товара:  в течение 30-ти (тридцати) дней со дня заключения муниципального контракта.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,  за фактически поставленный товар, согласно представленных Поставщиком платежных документов, в течение 10-ти банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки товара.

9.  Максимальная цена контракта: 290 000,00 (двести девяносто тысяч)  рублей.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок       11 октября 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 25 октября 2010 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  26 октября 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

РАЗРАБОТАНО

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

УТВЕРЖДЕНО

Начальник УВД по

Сергиево Посадскому

муниципальному району

полковник милиции						                С.С. Моргачев

Приложение к извещению

№ 267/10 от 11.10.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон  участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

- Поставить специальное оборудование – портативные подкладные весы, в соответствии с требованиями указанными в извещении №267/10-ЗК от 11.10.10г.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок реестровый номер 267/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

- Сертификаты качества (в простой копии);

- Выписка из ЕГРЮЛ (в простой копии) или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ПОСТАВЩИК"

________________                                                  ____________________________________

(подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

___________________________                            	                    «____» _____________ 20__г.

(место составления контракта)

УВД по Сергиево-Посадскому муниципальному району, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________ с одной стороны и__________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________ действующего на основании ___________________________________________________с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения запроса котировок  (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «___»____________________20_____г. реестровый номер 267/10-ЗК),  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Муниципальному заказчику специальное оборудование – портативные подкладные весы (далее-товар) указанное, в Техническом  задании,  являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1), в сроки, установленные в п.4  настоящего Контракта.

1.2. Поставщик также обязуется:

1.2.1. Самостоятельно осуществлять доставку и разгрузку Товара  по адресу Муниципального заказчика:

1.2.2. Обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

1.3. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату товаров в порядке, форме и размере, установленном в п.п. 2,3  настоящего Контрактом

2. Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит.

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всего Товара и сопутствующих услуг, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, включены Поставщиком  в  цену поставляемого Товара, указанную в Соглашении о контрактной стоимости,  являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 2).

3. Порядок расчетов и сроки оплаты

3.1. Оплата за товар будет производиться в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, за фактически поставленный товар, согласно представленных Поставщиком платежных документов, в течение 10-ти банковских дней после подписания Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 7 настоящего Контракта и получения счета Поставщика.

3.2. В случае изменения его расчетного счета Поставщик  обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет  несет Поставщик.

3.3. Источник финансирования: средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района.

4. Сроки и условия поставки Товара

4.1. Период поставки товара: в течение 30-ти (тридцати) дней со дня заключения настоящего Контракта.

4.2. Поставка Товара  должна осуществляться по адресу: 141300, РФ, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/2.

4.3. Поставка Товара должна осуществляться  транспортом поставщика, партиями в соответствии с   заявкой Заказчика (ответственного лица Заказчика), составленной в соответствии с потребностью Заказчика.  Товар, должен быть поставлен в течение пяти рабочих дней, после получения Поставщиком данной заявки, в пределах объемов и денежных средств, установленных настоящим Контрактом

4.4. Датой поставки Товара считается дата Акта сдачи-приемки, подписанного Сторонами.

5. Неустойка

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Поставщику поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) производит приемку  Товара и его оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

в) обязуется предоставить Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

г) консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

з) обязан при приемке Товара проверить его качество и соответствующие документы (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар, удостоверения качества)

6.2. Поставщик:

а) осуществляет  поставку Товара в соответствии  с действующим законодательством  и санитарными  требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности.

б) обязуется поставлять Товар, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом, а также с обязательным предоставлением документов, подтверждающих качество Товара (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на Товар и др.);

в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) вправе запрашивать и получать у Муниципального Заказчика  документацию и информацию необходимые  для выполнения  муниципального Контракта;

д) консультирует Муниципального Заказчика по вопросам поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом;

е) при необходимости получает консультации у Муниципального Заказчика по вопросам  поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом;

ж) вправе получать оплату за поставленные товары  для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктами 2-3 настоящего Контракта;

з) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального Заказчика вправе требовать у него (Заказчика) соответствующего возмещения;

и) не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального Заказчика;

7. Порядок сдачи и приемки Товара

7.1. Приемка  поставляемого Товара осуществляется в ходе передачи товара Муниципальному Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Техническому заданию,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение 1);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов (сертификатов качества и санитарно-эпидемиологических заключений и др.).

7.2. При завершении поставки Товара  Поставщик представляет Муниципальному Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком  акта  сдачи  - приемки продукции (приложение № 3 настоящего Контракта).

7.3. Муниципальный Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи - приемки продукции обязан направить Поставщику экземпляр подписанного  акта  сдачи  -  приемки продукции или мотивированный отказ.

7.4. В  случае  несоответствия  поставленного Товара Спецификации и (или) ненадлежащего качества, Стороны  обязаны  составить  акт  с  перечнем  дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии  должны быть предъявлены Муниципальным Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения Товара.  Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов Товара без дополнительной оплаты.

8. Ответственность сторон

8.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего Контракта в соответствии с действующим  законодательством.

8.2. В случае привлечения соисполнителей, с согласия Муниципального заказчика, Поставщик несет ответственность  за их действия как за свои собственные.

8.3. Поставщик  по требованию Муниципального Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный  с Муниципальным заказчиком, обязан устранить дефекты по своей вине.

8.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Муниципальному Заказчику штраф в размере 0,1% процента от цены Контракта.

8.5. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по  вине Муниципального Заказчика, последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

8.6. В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика, последний обязан возместить Муниципальному Заказчику понесенные им убытки.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

8.8. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

9. Срок действия настоящего Контракта и порядок

внесения в него изменений и дополнений

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу  с «___» _________________2010 года                    и действует до «___» _____________ 2010 года (в течение 30-ти (тридцати) дней со дня заключения настоящего Контракта).

9.2. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной  условий настоящего Контракта.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ для заключения настоящего Контракта.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут  по соглашению Сторон или решению суда.

10. Заключительные положения

Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального Заказчика,  Исполнителя и финансового управления администрации Сергиево-Посадского муниципального района).

11. Юридические адреса, реквизиты сторон

Муниципальный Заказчик:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставщик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальный Заказчик:                			            Поставщик:

______________________________				_______________________

"_____" _________________ 20__ г. 			       "____" _____________ 20__ г.

М.П. 							         М.П.

Приложение №1 к муниципальному Контракту

от «___» _________________20__г.     №_____

УТВЕРЖДАЮ						       СОГЛАСОВАНО

_________________________________ 			        _____________________________

(Муниципальный  Заказчик-должность, Ф.И.О.)		         (Поставщик-должность, Ф.И.О.)

«___»___________________20__г.			                        «___» ________________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2 к муниципальному Контракту

от «___» _________________20__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ						       СОГЛАСОВАНО

_________________________________ 			        _____________________________

(Муниципальный  Заказчик-должность, Ф.И.О.)		         (Поставщик-должность, Ф.И.О.)

«___»___________________20__г.			                      «___» _________________20__г.

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу руб. | Общая стоимость, включая НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Итого контрактная стоимость предлагаемых к поставке товаров составляет:

_____________________________________________________________________________

*Цена товара является фиксированной в течение всего срока действия контракта и включает  все издержки (транспортные, погрузка-разгрузка, и т.п.), налоги, сборы и пошлины.

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

от «___» _________________20__г. №_____

А К Т

сдачи-приемки товара

г. Сергиев Посад 	     	                                                      «___»__________________20_ г.

«Муниципальный заказчик» - _________________________________________________, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20_ г. Поставщик  поставил следующие товары в объеме:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка согласно муниципальному контракту должна быть выполнена «__»____________ 20_ г., фактически выполнена «__»_________ 20_ г.

4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результат поставки  по контракту:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал: 								Принял:

Поставщик 							Муниципальный заказчик

_________________________________			____________________________

"_____" _________________ 20__ г. 			"____" _____________ 20__ г.

М.П. 							М.П.