# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на поставку реагентов и расходных материалов для ИФА

№ 306/10-ЗК                                                                                                   18 ноября 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница», в лице главного врача Верина П.Н..

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,

д.62-а

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а

2.4. Адрес электронной почты: SPMUZRB@mail.ru

2.5.Телефон/факс: 8(496)542-12-95

3. Источник финансирования:  бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (95,4%) и внебюджетные источники финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (4,6%))

4.Наименование товара и требования, предъявляемые к нему: поставка  реагентов и расходных материалов для ИФА

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутрилабораторный контроль анти ВИЧ-1 | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1, для внутрилабораторного контроля качества ИФА для оценки воспроизводимости выявления антител к ВИЧ-1. Комплект набора не менее 18 флак. ВЛК анти-ВИЧ-1, не менее 3 флаконов по 3 мл раствора для предварительного разведения. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут. Срок годности 3 года. Восстановленный ВЛК хранится при темп. 2-8ºС в течение 2-х недель. | набор | 1,00 |
| 2 | Вектогеп А – IgM – стрип / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Время реакции 1 час 35 мин. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Готовый раствор ТМБ. Срок годности приготовленного рабочего раствора коньюгата не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |
| 3 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Для оценки воспроизводимости выявления HBs-антигена. Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут.. Срок годности 5 лет. Восстановленный ВЛК-HBs-АГ хранится при темп. 2-8ºС в течение 24 ч, при темп. -21±2ºС до 2-х недель. | набор | 1,00 |
| 4 | Вектогеп В- HBs-антиген / или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 192, формат планшета монолит. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С . Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 12,00 |
| 5 | Вектогеп В - HBs-антиген – стрип / или эквивалент (комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл. Количество определений 96 (12х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес., после вскрытия до конца срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 2,00 |
| 6 | ВектогепВ- HBs-антиген-подтверждающий тест – стрип / или эквивалент (комплект 5) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 48 (6х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. | набор | 1,00 |
| 7 | Векто HBсAg–IgM- стрип / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core антигену вируса гепатита В. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 25 мин на термошейкере. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 8 | ВектоHbсAg -антитела– стрип / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В. Конкурентный ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 9 | ВектоHBe-антиген / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 85 мин в термошейкере или 2 ч 25 мин в термомтате. Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 10 | ВектоHBe-IgG-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HВe-антигену вируса гепатита В. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Стабильность рабочего раствороа ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.; после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 11 | РекомбиБест анти-ВГС-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Время реакции 1 час 30 мин. Конечное разведение исследуемого образца в 5 раз. Объем сыворотки или плазмы крови 20 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 2,00 |
| 12 | БЕСТ анти-ВГС/ или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 12,00 |
| 13 | БЕСТ анти-ВГС / или эквивалент (клмплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 6,00 |
| 14 | БЕСТ анти-ВГС – подтверждающий тест/ или эквивалент (комплект 4) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. ИФА непрямой, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 48 (6х8). Объем образца 2х 40 мкл, расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Минимальная продолжительность анализа: 1 ч 20 мин (термошейкер). Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 4,00 |
| 15 | Вектогеп Д-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 ч. 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 16 | Вектогеп Д-антитела-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 17 | ВектоЦМВ- IgM / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 18 | ВектоЦМВ– IgG- стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 19 | Векто Токсо– IgG / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 20 | Векто Токсо--IgА/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности наборана протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 21 | РекомбиБест антипаллидум суммарные антитела/ или эквивалент (комплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. ИФА, метод одностадийный, для выявление суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека и имеющий рекомендации для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций, не требующий предварительной промывки планшет; количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца 10 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Срок годности готового раствора ТМБ не менее 3 ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. | набор | 8,00 |
| 22 | ХламиБест C.trachomatis- IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес.после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |
| 23 | Trichomonas vaginalis-IgG-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. | набор | 1,00 |
| 24 | ВектоВПГ– IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса . Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 25 | ВектоВПГ-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 26 | Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 27 | Mycoplasma hominis - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифи-ческих компонентов ФСБ-Т,СБР,ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспорти-рования при температуре до 25ºС не менее 10сут. | набор | 1,00 |
| 28 | IgЕ общий - ИФА – БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови, амниотическая жидкость, плазма крови. Объем исследуемого образца 15 мкл; продолжительность анализа – 1 час 10 мин; готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-750 МЕ/мл – 6 шт; готовая контрольная сыворотка; чувствительность 2,5 МЕ/мл. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 29 | Иммуноскрин-G,М,А-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общих IgA, IgM, IgG в сыворотке крови и других биологических жидкостях человека. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 32 (4х8) для каждого из 3-х иммуноглобулинов. Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови и другие биологические жидкости. Объем исследуемого образца 10 мкл; конечное разведение исследуемого образца в 1000 раз, продолжительность анализа – 1 час 15 мин. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне от 0 до для IgA - 4,2мг/мл, для IgM - 2,34мг/мл, для IgG - 21,7мг/мл - 5 шт. Интервал линейности для IgA: 0,49-4,2мг/мл, для IgM: 0,27-2,34мг/мл, для IgG: 2,5-21,7мг/мл. Чувствительность для IgA - 0,021мг/мл, IgM - 0,032мг/мл, IgG - 0,2мг/мл. Наличие готовой контрольной сыворотки. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 30 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, 10 х 2 мл |  | упаковка | 2,00 |
| 31 | СтериодИФА-Кортизол, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л Чувствительность 5нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 32 | СтероидИФА- Прогестерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 33 | СтероидИФА- Тестостерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-50 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 34 | ИФА-Пролактин, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л Чувствительность 10мМЕ/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 35 | Гонадотропин ИФА-ЛГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинезирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 36 | Гонадотропин ИФА-ФСГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 37 | Тироид ИФА-Трийодтиронин-01(Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,15-12 нмоль/л Чувствительность 0,15 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1; 2; 4;12) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 38 | Тироид ИФА- свободный Т-4 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л Чувствительность 1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 39 | Тироид ИФА-ТТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения Тиреотропного гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 40 | Тироид ИФА- ат ТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич двустадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл Чувствительность 10 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 41 | Тироид ИФА- ат ТПО (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) Метод анализа - двустадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл Чувствительность 10Ед/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 42 | Онко ИФА- общий ПСА (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл Чувствительность 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2,00 |
| 43 | СтериодИФА-ДГЭА-сульфат, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,04-10 мкг/мл Чувствительность 0,04 мкг/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,1;0;5;1;2,5;10) мкг/мл Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Антитела к ДГЭА-сульфату, голубой раствор, 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 44 | ОнкоИФА-СА-125, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 6-500 Ед/мл Чувствительность 6 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3,00 |
| 45 | Дженскрин Ультра ВИЧ АГ-АТ, 5 планшетов, 480 тестов |  | набор | 1,00 |
| 46 | Гарднереллез- IgG-антитела |  | набор | 1,00 |

Тест-системы для ИФА должны храниться при от  +2 С0 до  +8 С0 доставляться по Холодовой связи.

Срок годности  тест-систем от 9 до 12 месяцев (для некоторых допускается 6 мес.)

Для диагностики ВИЧ используются только тест-системы, определенные приказом МЗ РФ № 292 от 30.07.2001г.

Для диагностики вирусных гепатитов «В» и «С» используются  только тест-системы, определенные приказом МЗ РФ № 322 от 21.10.2002г.

Все тест-системы для ИФА должны быть зарегистрированы, и пройти контроль в государственном НИИ стандартизации и контроля медицинских препаратов им. Л.А. Тарасевича (ГИСК) (предоставление сертификатов обязательно).

Поставщик должен  иметь  федеральную лицензию на производство,  хранение и реализацию лекарственных средств.

5.  Условия  поставки товара: упаковка товара, его хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя. Поставка товара осуществляется Поставщиком, в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки от ответственного лица «Заказчика» в соответствии с потребностью МУЗ  «Районная больница».

6.  Место поставки товара: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а, Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница».

7.  Сроки (периоды) поставки товара:   с 01 января 2011 года по 31 марта 2011 года.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно представленных Поставщиком платежных документов, после подписания акта сдачи-приемки товара по мере поступления денежных средств из источников финансирования. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта:  222 582,80 (двести двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок               18 ноября 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 29 ноября 2010 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  30 ноября 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

Приложение к извещению

№ 306/10-ЗК от 18.11.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1.  поставить реагенты и расходные материалы для ИФА МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района "Районная больница", в соответствии с требованиями, указанными в  извещении № 306/10-ЗК от 18.11.10г.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок под реестровым номером 306/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

– Сертификаты  (в простой копии);

– Выписку из ЕГРЮЛ или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ПОСТАВЩИК"

________________                                      _________________________

(подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку реагентов и расходных материалов для лаборатории ИФА РБ

№ _________

г. Сергиев Посад                                	                           “_____” ______________  2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Московской области Сергиево – Посадского муниципального района  «Районная больница”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Верина П.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ в лице ______________________________________ действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94—ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и на основании решения единой комиссии по размещению муниципального заказа Сергиево – Посадского муниципального района (протокол рассмотрения  и оценки котировочной заявки от «___» __________ 2010 г.), Поставщик принимает на себя обязанность поставить реагенты и расходные материалы для лаборатории ИФА РБ, а Заказчик принять и оплатить за счет средств, выделенных из муниципального бюджета и средств ОМС, а также за счёт средств полученных от предпринимательской деятельности РБ поставленные средства (далее товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Соглашением о контрактной стоимости (Приложение № 2) и Графиком поставки (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Ассортимент и количество товара согласовываются при подаче заявок Заказчиком на поставку.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена настоящего Контракта  (включая стоимость доставки товара до покупателя, упаковки, маркировки, а также НДС и др. обязательные платежи, расходы) определена протоколом рассмотрения  и оценки котировочной заявки от «__» _________ 2010 г. и составляет __________.

  - Цены на Товар остаются неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта.

  - Оплата производится по факту поставки, в форме безналичного платежа по мере поступления денежных средств из источника финансирования.

  - Моментом исполнения обязательств по оплате выставленных счетов является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При оплате поставленного товара по безналичному расчету, в платежных поручениях Заказчик указывает номер и дату заключения настоящего контракта, а также номер и дату соответствующего счета.

  - Источник финансирования:  бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (95,4%) и внебюджетные источники финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (4,6%))

- Сроки и  порядок поставки.

  - Заказчик формирует текущую заявку в письменной (устной) форме и предоставляет ее Поставщику.

  - Поставщик осуществляет поставку в течение 5 (пяти) дней после поступления письменной (устной) заявки от ответственного лица Заказчика.

  - В случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара (Приложение №1), Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки по Графику.

  - Датой поставки  считается дата подписания накладной представителем Заказчика в момент приемки товара.

  - Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его фактической передачи Поставщиком, подтвержденной соответствующими документами.

  - Доставка товара  производится транспортом  Поставщика и  за его счет в адрес Заказчика.

  - При доставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи товара при приемке, представитель Заказчика, принимающий товар и лицо, отвечающее за доставку товара (водитель, водитель – экспедитор, экспедитор), составляют соответствующий акт, вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями.

  - Ответственным лицом за поставку товара  Заказчику, в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Поставщика:               ____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, факс)

  - Ответственным лицом за приемку товара от  Поставщика  в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Заказчика:  Заведующая аптекой Донская Елена Николаевна, контактный телефон: 542-2-18-61.

- Качество товара и комплектность.

  - Поставщик поставляет товар, соответствующий требованиям нормативно-технической документации. Товар, должен иметь гигиеническое заключение, а также сертификат качества, паспорт качества.

  - На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

  - Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока, установленного ГОСТ и ТУ.

  - Хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.

  - Каждая партия товара сопровождается следующими документами:

- счет;	- накладная;	- счет-фактура;

- Поставка и приемка товара

  - По факту приемки товара Поставщик передает полный пакет документов (счет, счет – фактура, товарная накладная, а также копии сертификатов).

  - Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарной накладной (без претензий).

  - Право собственности на товар переходит по настоящему контракту к Заказчику с момента подписания уполномоченными лицами товарной накладной.

  - Товар с выявленными при его приемке дефектами (деформация, загрязнение, нарушение целостности упаковки и т.д.) подлежит возврату Поставщику в части, не соответствующей качеству, при этом в товарно-транспортной накладной делается отметка о причинах возврата товара и количестве возвращаемого товара по позициям.

  - Если количество товара не соответствует количеству, указанному в сопроводительных документах, товар принимается по фактически поставленному количеству, при этом в товарно-транспортной накладной делается отметка о количестве принятого товара по позициям.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков (часов) поставки товара, Покупатель обязан сразу же сообщить об этом Поставщику письменно (телеграммой, телефонограммой), а также указать в путевом листе водителя фактическое время поставки товара.

  - В случае обнаружения после приемки в поставленном товаре скрытых дефектов, которые нельзя было обнаружить путем визуального осмотра, Заказчик обязан своевременно сообщить об этом Поставщику. Представитель Поставщика должен не позднее 24 часов с момента получения сообщения Заказчика прибыть к нему для составления Акта об обнаружении скрытых дефектов и установления их причин.

  - В случае, если скрытые дефекты возникли в результате нарушения условий хранения товара Заказчиком, он не вправе предъявлять Поставщику претензии по скрытым дефектам товара. Во всех остальных случаях Поставщик обязан принять меры к возврату товара и ее замене на аналогичную, либо возвратить Заказчику стоимость некачественного товара.

  - Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

- Обязательства сторон.

  - Обязанности Поставщика:

- поставить товар собственными силами на склад Заказчика, в соответствии с его заявкой не позднее 5 дней, после получения Поставщиком данной заявки;

- поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных средств, а также разгрузочные работы осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;

- передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных (ТТН) и счетов-фактур не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику, подписанные Поставщиком;

- участвовать в приемке-передаче товара

- предоставить сертификаты, обязательные для данного вида, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

- устранить недостатки товара и некомплектность в течение 1 дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик.

  - Обязанности Заказчика:

- принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товар и сопутствующих услуг, подписать ТТН и передать один экземпляр Поставщику;

- оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Ответственность сторон

  - Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество закупаемого товара в соответствии  с действующим законодательством РФ.

  - В случае доставки Заказчику товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта или ненадлежащего качества, обязан произвести его замену в течение 1 календарного дня со дня предъявления претензий Заказчиком при этом все расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик. Если в течение установленного настоящим пункта срока дефекты товара не будут устранены, Заказчик имеет право требовать от  Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

  - В соответствии со ст. 120 ГК РФ при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательства Заказчика несет собственник его имущества.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансировании ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В соответствии с п. 8 статьи 9 гл. 1 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее обстоятельств, обязана в трехдневный  срок уведомить об этом другую сторону и подтвердить данные обстоятельства документально. В этом случае стороны составляют дополнительный протокол, где оговаривают порядок исполнения контракта.

  - В случае существенных нарушений по качеству (срокам) поставки товара муниципальный контракт расторгается в судебном порядке, с уведомлением об этом уполномоченных органов и с последующими действиями, предусмотренными ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик не гарантирует оплату поставленного товара, в случае поставки сверх объемов, предусмотренных муниципальным контактом.

  - Заказчик не несет ответственности за задержки платежей, возникающие по причине несвоевременного финансирования из средств муниципального бюджета, либо по вине банковских учреждений осуществляющих выплаты и переводы средств Поставщику, ответственность за задержку платежей несет виновная сторона.

- Порядок разрешения споров.

  - Стороны обязуются приложить максимальные усилия для урегулирования  разногласий исключительно путем переговоров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

  - Стороны обязуются при возникновении разногласий по настоящему контракту направить в обязательном порядке письменные претензии для рассмотрения в течение 10 дней.

  - В случае, если Стороны настоящего Контракта в течение десяти дней не урегулируют возникший спор, то дело передается для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

- Прочие условия

  - Срок действия настоящего Контракта устанавливается с 01 января 2011 года по 31 марта 2011 года,  включительно, а части обязательств по оплате до полного их исполнения.

  - Все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта и полученные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для муниципального заказчика, поставщика, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

- Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1 к муниципальному контракту

на поставку расходных материалов для ИФА РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»	         __________________________________

_______________________ П.Н. Верин		         ______________/________________/

М.П.								М.П.

### Техническое задание

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внутрилабораторный контроль анти ВИЧ-1 | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1, для внутрилабораторного контроля качества ИФА для оценки воспроизводимости выявления антител к ВИЧ-1. Комплект набора не менее 18 флак. ВЛК анти-ВИЧ-1, не менее 3 флаконов по 3 мл раствора для предварительного разведения. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут. Срок годности 3 года. Восстановленный ВЛК хранится при темп. 2-8ºС в течение 2-х недель. | набор | 1,00 |
| 2 | Вектогеп А – IgM - стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Время реакции 1 час 35 мин. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Готовый раствор ТМБ. Срок годности приготовленного рабочего раствора коньюгата не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |
| 3 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Для оценки воспроизводимости выявления HBs-антигена. Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут.. Срок годности 5 лет. Восстановленный ВЛК-HBs-АГ хранится при темп. 2-8ºС в течение 24 ч, при темп. -21±2ºС до 2-х недель. | набор | 1,00 |
| 4 | Вектогеп В- HBs-антиген/ или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 192, формат планшета монолит. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С . Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 12,00 |
| 5 | Вектогеп В - HBs-антиген – стрип/ или эквивалент (комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл. Количество определений 96 (12х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес., после вскрытия до конца срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 2,00 |
| 6 | ВектогепВ- HBs-антиген-подтверждающий тест – стрип/ или эквивалент (комплект 5) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 48 (6х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. | набор | 1,00 |
| 7 | Векто HBсAg–IgM- стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core антигену вируса гепатита В. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 25 мин на термошейкере. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 8 | ВектоHbсAg -антитела– стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В. Конкурентный ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 9 | ВектоHBe-антиген/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 85 мин в термошейкере или 2 ч 25 мин в термомтате. Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 10 | ВектоHBe-IgG-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HВe-антигену вируса гепатита В. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Стабильность рабочего раствороа ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.; после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 11 | РекомбиБест анти-ВГС-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Время реакции 1 час 30 мин. Конечное разведение исследуемого образца в 5 раз. Объем сыворотки или плазмы крови 20 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 2,00 |
| 12 | БЕСТ анти-ВГС/ или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 12,00 |
| 13 | БЕСТ анти-ВГС / или эквивалент (клмплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 6,00 |
| 14 | БЕСТ анти-ВГС – подтверждающий тест/ или эквивалент (комплект 4) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. ИФА непрямой, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 48 (6х8). Объем образца 2х 40 мкл, расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Минимальная продолжительность анализа: 1 ч 20 мин (термошейкер). Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 4,00 |
| 15 | Вектогеп Д-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 ч. 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 16 | Вектогеп Д-антитела-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 17 | ВектоЦМВ- IgM / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 18 | ВектоЦМВ– IgG- стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 19 | Векто Токсо– IgG / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 20 | Векто Токсо--IgА/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности наборана протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 21 | РекомбиБест антипаллидум суммарные антитела/ или эквивалент (комплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. ИФА, метод одностадийный, для выявление суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека и имеющий рекомендации для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций, не требующий предварительной промывки планшет; количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца 10 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Срок годности готового раствора ТМБ не менее 3 ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. | набор | 8,00 |
| 22 | ХламиБест C.trachomatis- IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес.после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |
| 23 | Trichomonas vaginalis-IgG-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. | набор | 1,00 |
| 24 | ВектоВПГ– IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса . Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 25 | ВектоВПГ-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 26 | Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |
| 27 | Mycoplasma hominis - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифи-ческих компонентов ФСБ-Т,СБР,ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспорти-рования при температуре до 25ºС не менее 10сут. | набор | 1,00 |
| 28 | IgЕ общий - ИФА – БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови, амниотическая жидкость, плазма крови. Объем исследуемого образца 15 мкл; продолжительность анализа – 1 час 10 мин; готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-750 МЕ/мл – 6 шт; готовая контрольная сыворотка; чувствительность 2,5 МЕ/мл. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 29 | Иммуноскрин-G,М,А-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общих IgA, IgM, IgG в сыворотке крови и других биологических жидкостях человека. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 32 (4х8) для каждого из 3-х иммуноглобулинов. Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови и другие биологические жидкости. Объем исследуемого образца 10 мкл; конечное разведение исследуемого образца в 1000 раз, продолжительность анализа – 1 час 15 мин. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне от 0 до для IgA - 4,2мг/мл, для IgM - 2,34мг/мл, для IgG - 21,7мг/мл - 5 шт. Интервал линейности для IgA: 0,49-4,2мг/мл, для IgM: 0,27-2,34мг/мл, для IgG: 2,5-21,7мг/мл. Чувствительность для IgA - 0,021мг/мл, IgM - 0,032мг/мл, IgG - 0,2мг/мл. Наличие готовой контрольной сыворотки. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |
| 30 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, 10 х 2 мл |  | упаковка | 2,00 |
| 31 | СтериодИФА-Кортизол, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л Чувствительность 5нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 32 | СтероидИФА- Прогестерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 33 | СтероидИФА- Тестостерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-50 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 34 | ИФА-Пролактин, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л Чувствительность 10мМЕ/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 35 | Гонадотропин ИФА-ЛГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинезирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 36 | Гонадотропин ИФА-ФСГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 37 | Тироид ИФА-Трийодтиронин-01(Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,15-12 нмоль/л Чувствительность 0,15 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1; 2; 4;12) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 38 | Тироид ИФА- свободный Т-4 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л Чувствительность 1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 39 | Тироид ИФА-ТТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения Тиреотропного гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 40 | Тироид ИФА- ат ТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич двустадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл Чувствительность 10 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 41 | Тироид ИФА- ат ТПО (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) Метод анализа - двустадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл Чувствительность 10Ед/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 42 | Онко ИФА- общий ПСА (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл Чувствительность 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2,00 |
| 43 | СтериодИФА-ДГЭА-сульфат, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,04-10 мкг/мл Чувствительность 0,04 мкг/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,1;0;5;1;2,5;10) мкг/мл Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Антитела к ДГЭА-сульфату, голубой раствор, 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |
| 44 | ОнкоИФА-СА-125, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 6-500 Ед/мл Чувствительность 6 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3,00 |
| 45 | Дженскрин Ультра ВИЧ АГ-АТ, 5 планшетов, 480 тестов |  | набор | 1,00 |
| 46 | Гарднереллез- IgG-антитела |  | набор | 1,00 |

приложение № 2 к муниципальному контракту

на поставку расходных материалов для ИФА РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»	         __________________________________

_______________________ П.Н. Верин		         ______________/________________/

М.П.								М.П.

### СОГЛАШЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Внутрилабораторный контроль анти ВИЧ-1 | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ-1, для внутрилабораторного контроля качества ИФА для оценки воспроизводимости выявления антител к ВИЧ-1. Комплект набора не менее 18 флак. ВЛК анти-ВИЧ-1, не менее 3 флаконов по 3 мл раствора для предварительного разведения. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут. Срок годности 3 года. Восстановленный ВЛК хранится при темп. 2-8ºС в течение 2-х недель. | набор | 1,00 |  |  |
| 2 | Вектогеп А – IgM - стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образцов 1:100. Количество вариантов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Время реакции 1 час 35 мин. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Готовый раствор ТМБ. Срок годности приготовленного рабочего раствора коньюгата не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8º С. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |  |  |
| 3 | Внутрилабораторный контроль HBsAg | Для оценки воспроизводимости выявления HBs-антигена. Комплект набора не менее 24 флаконов. Объем восстановления сыворотки 0.5 мл. Допускается транспортировка при темп. 2-8ºС в течение 3-х сут.. Срок годности 5 лет. Восстановленный ВЛК-HBs-АГ хранится при темп. 2-8ºС в течение 24 ч, при темп. -21±2ºС до 2-х недель. | набор | 1,00 |  |  |
| 4 | Вектогеп В- HBs-антиген/ или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 192, формат планшета монолит. Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа, объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С . Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 12,00 |  |  |
| 5 | Вектогеп В - HBs-антиген – стрип/ или эквивалент (комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл. Количество определений 96 (12х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера, количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес., после вскрытия до конца срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. | набор | 2,00 |  |  |
| 6 | ВектогепВ- HBs-антиген-подтверждающий тест – стрип/ или эквивалент (комплект 5) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg. ИФА, метод одностадийный, с однократным внесением коньюгата, не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,01 нг/мл и 0,05 нг/мл. Количество определений 48 (6х8). Контрольный слабоположительный образец с концентрацией 0.2 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича; контрольный положительный образец с концентрацией 20 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа,объем сыворотки или плазмы крови не более 100 мкл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.; ФСБ-Т 3 сут. при 2-8º С Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС, условия проведения анализа с использованием шейкера. Количество протоколов проведения ИФА не менее 6, с возможностью получения чувствительности 0,05 нг/мл. Срок годности набора 12 мес.. Наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. | набор | 1,00 |  |  |
| 7 | Векто HBсAg–IgM- стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core антигену вируса гепатита В. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 25 мин на термошейкере. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 8 | ВектоHbсAg -антитела– стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В. Конкурентный ИФА. Одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета одинаковое количество промывок после каждой инкубации. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов - до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 9 | ВектоHBe-антиген/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 85 мин в термошейкере или 2 ч 25 мин в термомтате. Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 10 | ВектоHBe-IgG-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HВe-антигену вируса гепатита В. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин Количество промывок 2х5. Налличие слабополдожительного контроля. Готовый раствор коньюгата и ТМБ. Стабильность рабочего раствороа ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес.; после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 11 | РекомбиБест анти-ВГС-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Время реакции 1 час 30 мин. Конечное разведение исследуемого образца в 5 раз. Объем сыворотки или плазмы крови 20 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 2,00 |  |  |
| 12 | БЕСТ анти-ВГС/ или эквивалент (комплект 1) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 12,00 |  |  |
| 13 | БЕСТ анти-ВГС / или эквивалент (клмплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч.Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 6,00 |  |  |
| 14 | БЕСТ анти-ВГС – подтверждающий тест/ или эквивалент (комплект 4) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. ИФА непрямой, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 48 (6х8). Объем образца 2х 40 мкл, расположение на планшете антигенов горизонтально: core в рядах A, C, E, G; NS в рядах B, D, F, H. Минимальная продолжительность анализа: 1 ч 20 мин (термошейкер). Количество протоколов проведения ИФА не менее 4. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 4,00 |  |  |
| 15 | Вектогеп Д-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта. «Capture»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Количество промывок 2х5. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 2 ч. 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 16 | Вектогеп Д-антитела-стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. Конкурентный ИФА, одностадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 17 | ВектоЦМВ- IgM / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубации. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 18 | ВектоЦМВ– IgG- стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 19 | Векто Токсо– IgG / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые жидкие калибраторы розового цвета различной интенсивности в диапазоне 0-200 МЕ/мл – 6 шт, концентрации которых не изменяются. Динамический диапазон: от 10 до 200 МЕ/мл. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 20 | Векто Токсо--IgА/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Готовые растворы коньюгата и ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности наборана протяжении всего срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 21 | РекомбиБест антипаллидум суммарные антитела/ или эквивалент (комплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. ИФА, метод одностадийный, для выявление суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека и имеющий рекомендации для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций, не требующий предварительной промывки планшет; количество определений 96 (12х8). Объем исследуемого образца 10 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Срок годности готового раствора ТМБ не менее 3 ч. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. | набор | 8,00 |  |  |
| 22 | ХламиБест C.trachomatis- IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Готовый раствор ТМБ. Срок годности набора не менее 12 мес.после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. | набор | 1,00 |  |  |
| 23 | Trichomonas vaginalis-IgG-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 30 мин. Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. | набор | 1,00 |  |  |
| 24 | ВектоВПГ– IgG – стрип/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса . Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объем исследуемого образца 10 мкл. Наличие слабоположительной сыворотки. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 9 мес, после первого вскрытия набора 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 25 | ВектоВПГ-IgM/ или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Цветовая индикация внесения образцов. Температура инкубации с сыворотками и коньюгатом 37ºС. Предварительное разведение сывороток на планшете. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 26 | Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 27 | Mycoplasma hominis - IgG - ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Однократная промывка планшета перед работой, одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определение титра антител. Объемное равенство контролей и образцов. Объем исследуемого образца 20 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Срок годности набора не менее 12 мес, после первого вскрытия до конца срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифи-ческих компонентов ФСБ-Т,СБР,ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия транспорти-рования при температуре до 25ºС не менее 10сут. | набор | 1,00 |  |  |
| 28 | IgЕ общий - ИФА – БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови, амниотическая жидкость, плазма крови. Объем исследуемого образца 15 мкл; продолжительность анализа – 1 час 10 мин; готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0-750 МЕ/мл – 6 шт; готовая контрольная сыворотка; чувствительность 2,5 МЕ/мл. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч., ФСБ-Т 5 сут. при 2-8ºС. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 29 | Иммуноскрин-G,М,А-ИФА-БЕСТ/или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общих IgA, IgM, IgG в сыворотке крови и других биологических жидкостях человека. «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 32 (4х8) для каждого из 3-х иммуноглобулинов. Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Двустадийный. Типы исследуемого образца сыворотка крови и другие биологические жидкости. Объем исследуемого образца 10 мкл; конечное разведение исследуемого образца в 1000 раз, продолжительность анализа – 1 час 15 мин. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне от 0 до для IgA - 4,2мг/мл, для IgM - 2,34мг/мл, для IgG - 21,7мг/мл - 5 шт. Интервал линейности для IgA: 0,49-4,2мг/мл, для IgM: 0,27-2,34мг/мл, для IgG: 2,5-21,7мг/мл. Чувствительность для IgA - 0,021мг/мл, IgM - 0,032мг/мл, IgG - 0,2мг/мл. Наличие готовой контрольной сыворотки. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 ч. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 сут.. | набор | 1,00 |  |  |
| 30 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, 10 х 2 мл |  | упаковка | 2,00 |  |  |
| 31 | СтериодИФА-Кортизол, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 5-2000 нмоль/л Чувствительность 5нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;20;60;200;600;2000) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 32 | СтероидИФА- Прогестерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-100 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;1;3;10;30;100) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 33 | СтероидИФА- Тестостерон, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,5-50 нмоль/л Чувствительность 0,5 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1,5;5;15,50) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 34 | ИФА-Пролактин, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-4500 мМЕ/л Чувствительность 10мМЕ/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;100;500;1200;2500;4500) мМЕ/л Калибраторы аттестованы по международному стандарту 3d МС 84/500 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 35 | Гонадотропин ИФА-ЛГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинезирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 1 st 68/40 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 36 | Гонадотропин ИФА-ФСГ, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа – одностадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,3-100 мМЕ/мл Чувствительность 0,3 мМЕ/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;2;5;25;50;100) мМЕ/мл Аттестованы по международному стандарту 2nd ВОЗ 78/549 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Перекрестное реагирование не обнаружено Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 37 | Тироид ИФА-Трийодтиронин-01(Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,15-12 нмоль/л Чувствительность 0,15 нмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,5;1; 2; 4;12) нмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 38 | Тироид ИФА- свободный Т-4 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 1-160 пмоль/л Чувствительность 1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;3,4 ;6,1; 12,8; 31,2;160) пмоль/л Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 39 | Тироид ИФА-ТТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения Тиреотропного гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,05-15 мкМЕ/мл Чувствительность 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по 3мл, 5 фл по 0,5мл (0; 0,25; 0,75; 2,5; 7,5; 15 мкМЕ/мл) аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 40 | Тироид ИФА- ат ТГ-1 (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич двустадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-1200ЕД/мл Чувствительность 10 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Дополнительные комплектующие: Аналитический буфер А 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 41 | Тироид ИФА- ат ТПО (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл (разведенной в 100 раз сыворотки) Метод анализа - двустадийный сэндвич Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 10-500 Ед/мл Чувствительность 10Ед/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 18 мл, розовый Калибраторы 6фл по 0,5 мл, готовые, жидкие (0;25;50;100;250;500 Ед/мл) Аттестованы по международному стандарту MC AT к ТПО NIBS 66/387 Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Буфер для разведения 1 фл 50 мл Промывочный буфер 2 фл по 14 мл 20(Х), храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) +5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Аналитический буфер А 14 мл (используется при первой инкубации) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 42 | Онко ИФА- общий ПСА (Алкор Био) / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,2-30 нг/мл Чувствительность 0,2 нг/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 1;2,5; 5; 10; 30 нг/мл) Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2,00 |  |  |
| 43 | СтериодИФА-ДГЭА-сульфат, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - конкурентный одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 0,04-10 мкг/мл Чувствительность 0,04 мкг/мл Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл 14 мл, розовый Калибраторы 6 фл по 0,5 мл (0;0,1;0;5;1;2,5;10) мкг/мл Контрольная сыворотка готовая жидкая Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20Х14 мл, храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 4 раза по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл 14 мл Антитела к ДГЭА-сульфату, голубой раствор, 14 мл Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1,00 |  |  |
| 44 | ОнкоИФА-СА-125, ЗАО «АлкорБио» / или эквивалент | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки 50 мкл Метод анализа - сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций 6-500 Ед/мл Чувствительность 6 ЕД/мл Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по 0,5мл (0; 15; 50; 100; 250; 500 Ед/мл Анализируемые сыворотки 48 часов при +2-8С, ил 2 месяца при -20С Промывочный буфер 20 (х) 1 фл 14 мл, храниться 5 суток при КТ Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Срок годности набора 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3,00 |  |  |
| 45 | Дженскрин Ультра ВИЧ АГ-АТ, 5 планшетов, 480 тестов |  | набор | 1,00 |  |  |
| 46 | Гарднереллез- IgG-антитела |  | набор | 1,00 |  |  |

*Итого контрактная стоимость предлагаемых к поставке товаров составляет:

_______________________________

* Цена контракта неизменна в течение всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

приложение № 3 к муниципальному контракту

на поставку расходных материалов для ИФА РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»	         __________________________________

_______________________ П.Н. Верин		         ______________/________________/

М.П.								М.П.

### ГРАФИК ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика в течение 5 дней   (с 0800 до 1400) с момента полученной письменной (устной) заявкой о количестве и ассортименте от ответственного лица Заказчика: Заведующая аптекой Донская Елена Николаевна, контактный телефон: 542-2-18-61, на склад Заказчика расположенного по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе д. 62 «а».

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.