# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского инструментария и расходных материалов

№ 373/10-ЗК                                                                                                    27 декабря 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница», в лице главного врача Верина П.Н.

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,

д.62-а

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а

2.4. Телефон/факс: 8(496)542-12-95

3. Источник финансирования:  бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (60,7%) и внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (39,3%))

4.Наименование товара и требования, предъявляемые к нему: поставка медицинского инструментария и расходных материалов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для переливания инфузионных растворов. Материал: колба и трубка – медицинский поливинилхлорид, колпачок – медицинский АБС. Длина трубки 150 см. Капельно-фильтрующий узел сеточный, в форме диска, диметр 13 мм, 15µ, Инъекционный порт – латексный узел плотный, длина 43 мм. Заточка иглы трехгранная, копьевидная. Размер иглы 21 G, 0,8х38 мм, тонкостенная. Технология силиконового покрытия – жидкий силикон. Рабочий объем – 20 капель = 1(±0,1) мл. Упаковка матовая, стерильная, печать предупредительного синего цвета. Стандарт производства: сертификат ИСО 13485:2003, 9001:2000 и Европейская директива 93/42/ЕЕС. | шт. | 7 020 |
| 2 | Шприц для шприцевого насоса трехсоставной. Объем 50 мл. Стерильно индивидуально упаковано. | шт. | 12 |
| 3 | Удлинитель для инфузионной терапии (для шприцевых насосов). Два соединения Luer Lock. Длина не менее 150 см. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 4 | Заглушка для катетера с инъекционной мембраной. Стерильно упаковано. | шт. | 47 |
| 5 | Регулятор скорости для гравитационной инфузии. Регулятор инфузии: поворотный. Градуировка шкалы в интервале от 0 до 250 капель/минуту. Шкала откалибрована при введении физиологического раствора, через катетер 18G, длиной 45 мм, при установке инфузионного флакона на высоте 76 см над пациентом. Без инфузионной системы. Стерильно, индивидуально упаковано. | шт. | 1 |
| 6 | Устройство для синхронной инфузии на 2 подключения. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 7 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 20, длина не менее 33 мм, объем потока не менее 66 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 351 |
| 8 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 22, длина не менее 25 мм, объем потока не менее 33 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 175 |
| 9 | Игла-бабочка, размер 21G. Стерильно упаковано | шт. | 70 |
| 10 | Игла-бабочка, размер 27G. Стерильно упаковано | шт. | 4 |
| 11 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 14 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 32 |
| 12 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 16 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 10 |
| 13 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 20 GA длиной не более 12 см, игла Сельдингера 20G длиной не более 5,1 см, проводник длиной не более 33,5 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 14 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 24 GA длиной не более 9 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 15 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 22 GA длиной не более 10 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 16 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 18G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронко-образная; мандрен с выступом для определения ориен-тации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих -кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 24 |
| 17 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 20G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 25 |
| 18 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 22G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 12 |
| 19 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 23G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 6 |
| 20 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 27G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 1 |
| 21 | Катетер торакальный калибр 8 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 22 | Катетер торакальный калибр 16 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 |
| 23 | Катетер торакальный калибр 18 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 24 | Катетер торакальный калибр 20 FR. Длина не более 400 мм. Катетер с рентгеноконтрастной полосой, преднадет на троакар. Тип "острый". Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 5 |
| 25 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 8. | шт. | 6 |
| 26 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 16. | шт. | 47 |
| 27 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 18. | шт. | 94 |
| 28 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 20. | шт. | 1 |
| 29 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 22. | шт. | 6 |
| 30 | Одноразовое изделие из ПВХ, с мешком для ирригации кишечника емкостью не менее 1750 мл, мерной шкалой, подвесной петлей, клипсой-зажимом для регуляции интенсивности потока жидкости, специальным анатомически изогнутым наконечником. | шт. | 59 |
| 31 | Мочеприемник педиатрический | шт. | 106 |
| 32 | Мочеприемник объемом не менее 2 л с эффективным невозвратным клапаном, исключающим ретроградное протекание жидкости. Наличие прямого крана для быстрого слива, неперекручивающейся приводной трубки длиной не более 90 см, усиленных отверстий для крепления мочеприемника. | шт. | 175 |
| 33 | Катетер Нелатона размер СH 12. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 34 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 20 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая, соответствует общей емкости шприца, дополнительная градуировка. Игла размером 21G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 135 |
| 35 | Катетер аспирационный. Размер CH6. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 36 | Катетер аспирационный. Размер CH8. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 6 |
| 37 | Катетер аспирационный. Размер CH14. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 38 | Катетер аспирационный. Размер CH16. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |
| 39 | Катетер уретральный женский СH 14. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 40 | Катетер уретральный женский СH 6. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 41 | Катетер уретральный женский СH 8. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 42 | Катетер уретральный женский СH 20. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 43 | Воздуховод № 1. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 1 |
| 44 | Воздуховод № 3. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 4 |
| 45 | Двухходовой взрослый носовой кислородный катетер с мягкими изогнутыми зубцами, кислородный шланг длиной не менее 2,1 м. | шт. | 82 |
| 46 | Электрод ЭКГ, кнопочный, твердый гель, пена, размер 35х26 мм, для длительного мониторинга, детский. | шт. | 35 |
| 47 | Наконечник для хирургических отсосов стандартный, удлинительная линия длиной не менее 350 см. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |
| 48 | Трубка дренажная Т-образная Кэра. Материал изготовления – сплав силикона и латекса, диаметр 6,0 мм, длина 50х16 см. | шт. | 3 |
| 49 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ, объем 3 л. | шт. | 12 |
| 50 | Набор для плеврального дренажа: игла 3,35 мм длиной не более 78 мм, катетер диаметром 2,7 мм, длина 450 мм, двойной антирефлюксный клапан, пакет для секрета 2 л, шприц 60 мл, трехходовой кран. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 51 | Стилет (проводник) для интубации длиной не менее 335 мм (для трубок 5.0-8.0) | шт. | 3 |
| 52 | Эндотрахеальная трубка 2.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 53 | Эндотрахеальная трубка 2.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 54 | Эндотрахеальная трубка 3.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 55 | Эндотрахеальная трубка 3.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 56 | Эндотрахеальная трубка 4.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 57 | Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 35 |
| 58 | Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 53 |
| 59 | Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |
| 60 | Катетер Фолея педиатрич. двухходовой. Размер 6 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покры-тием. Воронкообразный коннектор, симметрич-ный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключа-ющий утечку жидкости. Усиленная не перекручиваю-щаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема балло-на, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асеп-тической катетеризации мочевого пузыря. Вертикаль-ные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимально-го и диста-льного концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |
| 61 | Катетер Фолея педиатрический двухходовой. Размер 8 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием. Воронкообразный коннектор, симметричный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку жидкости. Усиленная не перекручивающаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асептической катетеризации мочевого пузыря. Вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |
| 62 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 12. | шт. | 3 |
| 63 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 16. | шт. | 105 |
| 64 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 18. | шт. | 35 |
| 65 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 22. | шт. | 1 |
| 66 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 24. | шт. | 1 |
| 67 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 28. | шт. | 4 |
| 68 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 30. | шт. | 4 |
| 69 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 22. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 70 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 24. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 71 | Абсорбент (натронная известь), цветоиндикация "белый-фиолетовый", не содержит гидроксид калия, размер гранул в диапазоне от 2,5 до 5,0 мм, плотность не менее 90 г/м2, объем поглощаемого CO2 более 140 л/кг, упаковка – 5 л/4,5 кг. | шт. | 1 |
| 72 | Ретривер типа "корзинка" стальной спиральный из 5-ти нитей. Размер 3.2Fr длина не менее 115 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 73 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 2 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 23 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 8 284 |
| 74 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 5 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 21 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 23 634 |
| 75 | Катетер Нелатона размер СH 14. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 76 | Катетер Нелатона размер СH 16. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 77 | Катетер Нелатона размер СH 18. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 78 | Набор для коникотомии: скальпель металлопластиковый с ограничителем глубины погружения; шприц 10 мл; канюля 6 мм с манжетой изготовленная из биологически инертного ПВХ; игла с диагностическим павильоном и поисковым щупом; дилататор обработанный любрикантами, из ригидного полиэтилена высокой плотности; шовный материал с атравматической иглой; термовент; тесьма для фиксации канюли. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 79 | Катетер Нелатона размер СH 20. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 80 | Катетер уретральный женский СH 16. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 81 | Фартук. Размер 145x75 cм, 2-х слойный, ламинированный материал, белого цвета, впитывающий по наружной поверхности. Имеет цельнокроеное отверстие горловины и завязки. Нестерильный. | шт. | 59 |
| 82 | Подстилка впитывающая из нетканого материала, размеры 90х60 см. | шт. | 492 |
| 83 | Халат хирургический одноразовый повышенной комфортности усиленный, размер L с усиливающими влагонепроницаемыми вставками по передней поверхности халата и в рукавах из нетканого полиэтилена/полиэстера плотностью 37 г/м2, сделан из нетканого полипропилена, состав SMMS, плотность не менее 35 г/м2, ультразвуковая прошивка швов. Изготовлены из 4-х слоев нетканых материалов: внешний слой – спанбонд (водоотталкивающий слой), два средних – (Мельтблаун) водостойкие, бактериальный барьер. Внутренний слой – спанбонд, придает прочность. Легкий, мягкий материал. Стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 84 | Бахилы из нетканого материала низкие, плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 117 |
| 85 | Бахилы из нетканого материала высокие хирургические плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 12 |
| 86 | Набор изделий смотровой для гинекологических осмотров в составе: зеркало по Куско; перчатки; шпатель; салфетка подкладная 70х40 см, плотность 25 г/м2. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |
| 87 | Шапочка-берет из нетканого материала, плотность не менее 17 г/м2, нестерильная. | шт. | 234 |
| 88 | Простыня из нетканого материала размер 140х200 см, плотность не менее 42 г/м2, нестерильная. | шт. | 59 |
| 89 | Шприц 100 мл с катетерной насадкой, с луэр адаптером | шт. | 18 |
| 90 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 2,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 12 |
| 91 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 1,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 6 |
| 92 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 0,5 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 1 |
| 93 | Шпатель деревянный стерильный. | шт. | 468 |
| 94 | Зажим пупочный для новорожденных | шт. | 59 |

Вся продукция должна быть сертифицирована, пройти санитарно-эпидемиологический контроль и контроль качества (предоставление заключений и сертификатов при поставке обязательно).

На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

Срок годности товара, предлагаемого к реализации, должен быть не менее 60%.

5.  Условия  поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком, в течение 5 дней с момента получения  заявки от ответственного лица "Заказчика" в соответствии с потребностью МУЗ "Районная больница".

6.  Место поставки товара: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а, Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница».

7.  Сроки (периоды) поставки товара:   со дня заключения муниципального контракта по 31 марта 2011 года.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно представленных Поставщиком платежных документов, после подписания акта сдачи-приемки товара по мере поступления денежных средств из источников финансирования. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта:  478 765,93 (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 93 копейки.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 04.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок       27 декабря 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 17 января 2011 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  18 января 2011г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

Приложение к извещению

№ 373/10-ЗК от 27.12.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1.  поставить медицинский инструментарий и расходные материалы для нужд МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района "Районная больница", в количестве, по функциональным характеристикам и качеству в полном соответствии с требованиями, указанными в извещении № 373/10-ЗК от 27.12.10г.

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок под реестровым номером 373/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

– Сертификаты  (в простой копии);

– Выписку из ЕГРЮЛ или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ПОСТАВЩИК"

________________                                      _________________________

(подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского инструментария и расходного материала для нужд РБ	№ _________

г. Сергиев Посад                                	                           “_____” ______________  2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Московской области Сергиево – Посадского муниципального района  «Районная больница”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Верина П.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________

___________________________________________________________________ в лице ______________________________________ действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94—ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и на основании решения единой комиссии по размещению муниципального заказа Сергиево – Посадского муниципального района (протокол рассмотрения  и оценки котировочной заявки от «___» __________ 2011 г.), Поставщик принимает на себя обязанность поставить медицинский инструментарий и расходный материал, а Заказчик принять и оплатить за счет средств, выделенных из муниципального бюджета, а также за счёт средств полученных от предпринимательской деятельности РБ поставленные инструментарий и материал (далее товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Соглашением о контрактной стоимости (Приложение № 2) и Графиком поставки (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Ассортимент и количество товара согласовываются при подаче заявок Заказчиком на поставку.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена настоящего Контракта  (включая стоимость доставки товара до покупателя, упаковки, маркировки, а также НДС и др. обязательные платежи, расходы) определена протоколом рассмотрения  и оценки котировочной заявки от «__» _________ 2010 г. и составляет __________.

  - Цены на Товар остаются неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта.

  - Оплата производится по факту поставки, в форме безналичного платежа по мере поступления денежных средств из источника финансирования.

  - Моментом исполнения обязательств по оплате выставленных счетов является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - При оплате поставленного товара по безналичному расчету, в платежных поручениях Заказчик указывает номер и дату заключения настоящего контракта, а также номер и дату соответствующего счета.

  - Источник финансирования:  бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (60,7%) и внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (39,3%))

- Сроки и  порядок поставки.

  - Заказчик формирует текущую заявку в письменной (устной) форме и предоставляет ее Поставщику.

  - Поставщик осуществляет поставку в течение 5 (пяти) дней после поступления письменной (устной) заявки от ответственного лица Заказчика.

  - В случае невозможности выполнения обязательств по поставке товара (Приложение №1), Поставщик направляет письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки по Графику.

  - Датой поставки  считается дата подписания накладной представителем Заказчика в момент приемки товара.

  - Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент его фактической передачи Поставщиком, подтвержденной соответствующими документами.

  - Доставка товара  производится транспортом  Поставщика и  за его счет в адрес Заказчика.

  - При доставке товара транспортом Поставщика, в случае обнаружения недостачи товара при приемке, представитель Заказчика, принимающий товар и лицо, отвечающее за доставку товара (водитель, водитель – экспедитор, экспедитор), составляют соответствующий акт, вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями.

  - Ответственным лицом за поставку товара  Заказчику, в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Поставщика: __________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, факс)

  - Ответственным лицом за приемку товара от  Поставщика  в соответствии с настоящим Контрактом является представитель Заказчика:

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, факс)

- Качество товара и комплектность.

  - Поставщик поставляет товар, соответствующий требованиям нормативно-технической документации. Товар, должен иметь гигиеническое заключение, а также сертификат качества, паспорт качества.

  - На упаковку товара должна быть нанесена информация о наименовании, стране и фирме изготовителе, сертификации, сроке годности. Вся информация, наносимая на этикетку должна быть на русском языке.

  - Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока, установленного ГОСТ и ТУ.

  - Хранение и транспортировка должны осуществляться в соответствии с рекомендациями изготовителя.

  - Каждая партия товара сопровождается следующими документами:

- счет;	- накладная;	- счет-фактура;

- Поставка и приемка товара

  - По факту приемки товара Поставщик передает полный пакет документов (счет, счет – фактура, товарная накладная, а также копии сертификатов).

  - Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарной накладной (без претензий).

  - Право собственности на товар переходит по настоящему контракту к Заказчику с момента подписания уполномоченными лицами товарной накладной.

  - Товар с выявленными при его приемке дефектами (деформация, загрязнение, нарушение целостности упаковки и т.д.) подлежит возврату Поставщику в части, не соответствующей качеству, при этом в товарно-транспортной накладной делается отметка о причинах возврата товара и количестве возвращаемого товара по позициям.

  - Если количество товара не соответствует количеству, указанному в сопроводительных документах, товар принимается по фактически поставленному количеству, при этом в товарно-транспортной накладной делается отметка о количестве принятого товара по позициям.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков (часов) поставки товара, Покупатель обязан сразу же сообщить об этом Поставщику письменно (телеграммой, телефонограммой), а также указать в путевом листе водителя фактическое время поставки товара.

  - В случае обнаружения после приемки в поставленном товаре скрытых дефектов, которые нельзя было обнаружить путем визуального осмотра, Заказчик обязан своевременно сообщить об этом Поставщику. Представитель Поставщика должен не позднее 24 часов с момента получения сообщения Заказчика прибыть к нему для составления Акта об обнаружении скрытых дефектов и установления их причин.

  - В случае если скрытые дефекты возникли в результате нарушения условий хранения товара Заказчиком, он не вправе предъявлять Поставщику претензии по скрытым дефектам товара. Во всех остальных случаях Поставщик обязан принять меры к возврату товара и ее замене на аналогичную, либо возвратить Заказчику стоимость некачественного товара.

  - Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

- Обязательства сторон.

  - Обязанности Поставщика:

- поставить товар собственными силами на склад Заказчика, в соответствии с его заявкой не позднее 5 дней, после получения Поставщиком данной заявки;

- поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ с применением грузоподъемных средств, а также разгрузочные работы осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;

- передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных (ТТН) и счетов-фактур не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику, подписанные Поставщиком;

- участвовать в приемке-передаче товара

- предоставить сертификаты, обязательные для данного вида, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ;

- устранить недостатки товара и некомплектность в течение 1 дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик.

  - Обязанности Заказчика:

- принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товар и сопутствующих услуг, подписать ТТН и передать один экземпляр Поставщику;

- оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Ответственность сторон

  - Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество закупаемого товара в соответствии  с действующим законодательством РФ.

  - В случае доставки Заказчику товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта или ненадлежащего качества, обязан произвести его замену в течение 1 календарного дня со дня предъявления претензий Заказчиком при этом все расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик. Если в течение установленного настоящим пункта срока дефекты товара не будут устранены, Заказчик имеет право требовать от  Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

  - В соответствии со ст. 120 ГК РФ при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательства Заказчика несет собственник его имущества.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансировании ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В соответствии с п. 8 статьи 9 гл. 1 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее обстоятельств, обязана в трехдневный  срок уведомить об этом другую сторону и подтвердить данные обстоятельства документально. В этом случае стороны составляют дополнительный протокол, где оговаривают порядок исполнения контракта.

  - В случае существенных нарушений по качеству (срокам) поставки товара муниципальный контракт расторгается в судебном порядке, с уведомлением об этом уполномоченных органов и с последующими действиями, предусмотренными ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - Заказчик не гарантирует оплату поставленного товара, в случае поставки сверх объемов, предусмотренных муниципальным контактом.

  - Заказчик не несет ответственности за задержки платежей, возникающие по причине несвоевременного финансирования из средств муниципального бюджета, либо по вине банковских учреждений осуществляющих выплаты и переводы средств Поставщику, ответственность за задержку платежей несет виновная сторона.

- Порядок разрешения споров.

  - Стороны обязуются приложить максимальные усилия для урегулирования  разногласий исключительно путем переговоров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

  - Стороны обязуются при возникновении разногласий по настоящему контракту направить в обязательном порядке письменные претензии для рассмотрения в течение 10 дней.

  - В случае, если Стороны настоящего Контракта в течение десяти дней не урегулируют возникший спор, то дело передается для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

- Прочие условия

  - Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания муниципального контракта по 31 марта 2011 года,  включительно, а части обязательств по оплате до полного их исполнения.

  - Все документы, связанные с исполнением настоящего Контракта и полученные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для муниципального заказчика, поставщика, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

- Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1 к муниципальному контракту

на поставку медицинского инструментария

и расходного материала для нужд РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»	__________________________________

_______________________ П.Н. Верин		_________________/________________/

М.П.												М.П.

### Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для переливания инфузионных растворов. Материал: колба и трубка – медицинский поливинилхлорид, колпачок – медицинский АБС. Длина трубки 150 см. Капельно-фильтрующий узел сеточный, в форме диска, диметр 13 мм, 15µ, Инъекционный порт – латексный узел плотный, длина 43 мм. Заточка иглы трехгранная, копьевидная. Размер иглы 21 G, 0,8х38 мм, тонкостенная. Технология силиконового покрытия – жидкий силикон. Рабочий объем – 20 капель = 1(±0,1) мл. Упаковка матовая, стерильная, печать предупредительного синего цвета. Стандарт производства: сертификат ИСО 13485:2003, 9001:2000 и Европейская директива 93/42/ЕЕС. | шт. | 7 020 |
| 2 | Шприц для шприцевого насоса трехсоставной. Объем 50 мл. Стерильно индивидуально упаковано. | шт. | 12 |
| 3 | Удлинитель для инфузионной терапии (для шприцевых насосов). Два соединения Luer Lock. Длина не менее 150 см. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 4 | Заглушка для катетера с инъекционной мембраной. Стерильно упаковано. | шт. | 47 |
| 5 | Регулятор скорости для гравитационной инфузии. Регулятор инфузии: поворотный. Градуировка шкалы в интервале от 0 до 250 капель/минуту. Шкала откалибрована при введении физиологического раствора, через катетер 18G, длиной 45 мм, при установке инфузионного флакона на высоте 76 см над пациентом. Без инфузионной системы. Стерильно, индивидуально упаковано. | шт. | 1 |
| 6 | Устройство для синхронной инфузии на 2 подключения. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 7 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 20, длина не менее 33 мм, объем потока не менее 66 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 351 |
| 8 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 22, длина не менее 25 мм, объем потока не менее 33 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 175 |
| 9 | Игла-бабочка, размер 21G. Стерильно упаковано | шт. | 70 |
| 10 | Игла-бабочка, размер 27G. Стерильно упаковано | шт. | 4 |
| 11 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 14 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 32 |
| 12 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 16 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 10 |
| 13 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 20 GA длиной не более 12 см, игла Сельдингера 20G длиной не более 5,1 см, проводник длиной не более 33,5 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 14 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 24 GA длиной не более 9 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 15 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 22 GA длиной не более 10 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 16 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 18G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронко-образная; мандрен с выступом для определения ориен-тации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих -кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 24 |
| 17 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 20G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 25 |
| 18 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 22G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 12 |
| 19 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 23G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 6 |
| 20 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 27G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 1 |
| 21 | Катетер торакальный калибр 8 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 22 | Катетер торакальный калибр 16 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 |
| 23 | Катетер торакальный калибр 18 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 24 | Катетер торакальный калибр 20 FR. Длина не более 400 мм. Катетер с рентгеноконтрастной полосой, преднадет на троакар. Тип "острый". Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 5 |
| 25 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 8. | шт. | 6 |
| 26 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 16. | шт. | 47 |
| 27 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 18. | шт. | 94 |
| 28 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 20. | шт. | 1 |
| 29 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 22. | шт. | 6 |
| 30 | Одноразовое изделие из ПВХ, с мешком для ирригации кишечника емкостью не менее 1750 мл, мерной шкалой, подвесной петлей, клипсой-зажимом для регуляции интенсивности потока жидкости, специальным анатомически изогнутым наконечником. | шт. | 59 |
| 31 | Мочеприемник педиатрический | шт. | 106 |
| 32 | Мочеприемник объемом не менее 2 л с эффективным невозвратным клапаном, исключающим ретроградное протекание жидкости. Наличие прямого крана для быстрого слива, неперекручивающейся приводной трубки длиной не более 90 см, усиленных отверстий для крепления мочеприемника. | шт. | 175 |
| 33 | Катетер Нелатона размер СH 12. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 34 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 20 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая, соответствует общей емкости шприца, дополнительная градуировка. Игла размером 21G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 135 |
| 35 | Катетер аспирационный. Размер CH6. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 36 | Катетер аспирационный. Размер CH8. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 6 |
| 37 | Катетер аспирационный. Размер CH14. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 38 | Катетер аспирационный. Размер CH16. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |
| 39 | Катетер уретральный женский СH 14. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 40 | Катетер уретральный женский СH 6. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 41 | Катетер уретральный женский СH 8. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 42 | Катетер уретральный женский СH 20. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 43 | Воздуховод № 1. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 1 |
| 44 | Воздуховод № 3. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 4 |
| 45 | Двухходовой взрослый носовой кислородный катетер с мягкими изогнутыми зубцами, кислородный шланг длиной не менее 2,1 м. | шт. | 82 |
| 46 | Электрод ЭКГ, кнопочный, твердый гель, пена, размер 35х26 мм, для длительного мониторинга, детский. | шт. | 35 |
| 47 | Наконечник для хирургических отсосов стандартный, удлинительная линия длиной не менее 350 см. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |
| 48 | Трубка дренажная Т-образная Кэра. Материал изготовления – сплав силикона и латекса, диаметр 6,0 мм, длина 50х16 см. | шт. | 3 |
| 49 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ, объем 3 л. | шт. | 12 |
| 50 | Набор для плеврального дренажа: игла 3,35 мм длиной не более 78 мм, катетер диаметром 2,7 мм, длина 450 мм, двойной антирефлюксный клапан, пакет для секрета 2 л, шприц 60 мл, трехходовой кран. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 51 | Стилет (проводник) для интубации длиной не менее 335 мм (для трубок 5.0-8.0) | шт. | 3 |
| 52 | Эндотрахеальная трубка 2.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 53 | Эндотрахеальная трубка 2.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 54 | Эндотрахеальная трубка 3.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 55 | Эндотрахеальная трубка 3.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 56 | Эндотрахеальная трубка 4.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 57 | Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 35 |
| 58 | Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 53 |
| 59 | Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |
| 60 | Катетер Фолея педиатрич. двухходовой. Размер 6 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покры-тием. Воронкообразный коннектор, симметрич-ный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключа-ющий утечку жидкости. Усиленная не перекручиваю-щаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема балло-на, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асеп-тической катетеризации мочевого пузыря. Вертикаль-ные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимально-го и диста-льного концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |
| 61 | Катетер Фолея педиатрический двухходовой. Размер 8 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием. Воронкообразный коннектор, симметричный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку жидкости. Усиленная не перекручивающаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асептической катетеризации мочевого пузыря. Вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |
| 62 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 12. | шт. | 3 |
| 63 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 16. | шт. | 105 |
| 64 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 18. | шт. | 35 |
| 65 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 22. | шт. | 1 |
| 66 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 24. | шт. | 1 |
| 67 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 28. | шт. | 4 |
| 68 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 30. | шт. | 4 |
| 69 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 22. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 70 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 24. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 71 | Абсорбент (натронная известь), цветоиндикация "белый-фиолетовый", не содержит гидроксид калия, размер гранул в диапазоне от 2,5 до 5,0 мм, плотность не менее 90 г/м2, объем поглощаемого CO2 более 140 л/кг, упаковка – 5 л/4,5 кг. | шт. | 1 |
| 72 | Ретривер типа "корзинка" стальной спиральный из 5-ти нитей. Размер 3.2Fr длина не менее 115 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 73 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 2 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 23 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 8 284 |
| 74 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 5 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 21 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 23 634 |
| 75 | Катетер Нелатона размер СH 14. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 76 | Катетер Нелатона размер СH 16. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 77 | Катетер Нелатона размер СH 18. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 78 | Набор для коникотомии: скальпель металлопластиковый с ограничителем глубины погружения; шприц 10 мл; канюля 6 мм с манжетой изготовленная из биологически инертного ПВХ; игла с диагностическим павильоном и поисковым щупом; дилататор обработанный любрикантами, из ригидного полиэтилена высокой плотности; шовный материал с атравматической иглой; термовент; тесьма для фиксации канюли. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |
| 79 | Катетер Нелатона размер СH 20. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |
| 80 | Катетер уретральный женский СH 16. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |
| 81 | Фартук. Размер 145x75 cм, 2-х слойный, ламинированный материал, белого цвета, впитывающий по наружной поверхности. Имеет цельнокроеное отверстие горловины и завязки. Нестерильный. | шт. | 59 |
| 82 | Подстилка впитывающая из нетканого материала, размеры 90х60 см. | шт. | 492 |
| 83 | Халат хирургический одноразовый повышенной комфортности усиленный, размер L с усиливающими влагонепроницаемыми вставками по передней поверхности халата и в рукавах из нетканого полиэтилена/полиэстера плотностью 37 г/м2, сделан из нетканого полипропилена, состав SMMS, плотность не менее 35 г/м2, ультразвуковая прошивка швов. Изготовлены из 4-х слоев нетканых материалов: внешний слой – спанбонд (водоотталкивающий слой), два средних – (Мельтблаун) водостойкие, бактериальный барьер. Внутренний слой – спанбонд, придает прочность. Легкий, мягкий материал. Стерильно упаковано. | шт. | 12 |
| 84 | Бахилы из нетканого материала низкие, плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 117 |
| 85 | Бахилы из нетканого материала высокие хирургические плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 12 |
| 86 | Набор изделий смотровой для гинекологических осмотров в составе: зеркало по Куско; перчатки; шпатель; салфетка подкладная 70х40 см, плотность 25 г/м2. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |
| 87 | Шапочка-берет из нетканого материала, плотность не менее 17 г/м2, нестерильная. | шт. | 234 |
| 88 | Простыня из нетканого материала размер 140х200 см, плотность не менее 42 г/м2, нестерильная. | шт. | 59 |
| 89 | Шприц 100 мл с катетерной насадкой, с луэр адаптером | шт. | 18 |
| 90 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 2,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 12 |
| 91 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 1,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 6 |
| 92 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 0,5 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 1 |
| 93 | Шпатель деревянный стерильный. | шт. | 468 |
| 94 | Зажим пупочный для новорожденных | шт. | 59 |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

на поставку медицинского инструментария

и расходного материала для нужд РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»	__________________________________

_______________________ П.Н. Верин		_________________/________________/

М.П.												М.П.

### СОГЛАШЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для переливания инфузионных растворов. Материал: колба и трубка – медицинский поливинилхлорид, колпачок – медицинский АБС. Длина трубки 150 см. Капельно-фильтрующий узел сеточный, в форме диска, диметр 13 мм, 15µ, Инъекционный порт – латексный узел плотный, длина 43 мм. Заточка иглы трехгранная, копьевидная. Размер иглы 21 G, 0,8х38 мм, тонкостенная. Технология силиконового покрытия – жидкий силикон. Рабочий объем – 20 капель = 1(±0,1) мл. Упаковка матовая, стерильная, печать предупредительного синего цвета. Стандарт производства: сертификат ИСО 13485:2003, 9001:2000 и Европейская директива 93/42/ЕЕС. | шт. | 7 020 |  |  |
| 2 | Шприц для шприцевого насоса трехсоставной. Объем 50 мл. Стерильно индивидуально упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 3 | Удлинитель для инфузионной терапии (для шприцевых насосов). Два соединения Luer Lock. Длина не менее 150 см. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |  |  |
| 4 | Заглушка для катетера с инъекционной мембраной. Стерильно упаковано. | шт. | 47 |  |  |
| 5 | Регулятор скорости для гравитационной инфузии. Регулятор инфузии: поворотный. Градуировка шкалы в интервале от 0 до 250 капель/минуту. Шкала откалибрована при введении физиологического раствора, через катетер 18G, длиной 45 мм, при установке инфузионного флакона на высоте 76 см над пациентом. Без инфузионной системы. Стерильно, индивидуально упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Устройство для синхронной инфузии на 2 подключения. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 20, длина не менее 33 мм, объем потока не менее 66 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 351 |  |  |
| 8 | Катетер в/в с дополнительным портом и крылышками из полиуретана с четырьмя рентгеноконтрастными полосками – G 22, длина не менее 25 мм, объем потока не менее 33 мл/мин. Стерильно упаковано. | шт. | 175 |  |  |
| 9 | Игла-бабочка, размер 21G. Стерильно упаковано | шт. | 70 |  |  |
| 10 | Игла-бабочка, размер 27G. Стерильно упаковано | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 14 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 32 |  |  |
| 12 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 16 GA, длиной не менее 20 см с удлинительной линией с зажимом, игла Сельдингера 18G длиной не более 6,35 см, проводник длиной не более 45 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 20 GA длиной не более 12 см, игла Сельдингера 20G длиной не более 5,1 см, проводник длиной не более 33,5 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 24 GA длиной не более 9 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Набор для установки центрального венозного катетера: катетер полиуретановый с мягким кончиком 22 GA длиной не более 10 см, игла Сельдингера 21G длиной не более 3,9 см, проводник длиной не более 35 см, шприц, дилятатор. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 18G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронко-образная; мандрен с выступом для определения ориен-тации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих -кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 24 |  |  |
| 17 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 20G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 25 |  |  |
| 18 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 22G длиной не менее 90 мм, материал - нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 12 |  |  |
| 19 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 23G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная), стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Спинальная игла с заточкой типа Квинке 27G длиной не менее 90 мм, материал – нержавеющая сталь AISI T304; трехгранный тип среза; коннектор иглы с пазом под выступ для определения ориентации дистального отверстия; внутренняя форма павильона иглы воронкообразная; мандрен с выступом для определения ориентации дистального отверстия (фиксатор положения мандрена в форме крючка); упаковка – индивидуальная блистерная (прозрачная) упаковка, стерильная, с штрих-кодом, цифровой и цветовой маркировкой размера. | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Катетер торакальный калибр 8 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Катетер торакальный калибр 16 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 |  |  |
| 23 | Катетер торакальный калибр 18 FR. Катетер с рентгенокнтрастной полосой, надет на троакар. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |  |  |
| 24 | Катетер торакальный калибр 20 FR. Длина не более 400 мм. Катетер с рентгеноконтрастной полосой, преднадет на троакар. Тип "острый". Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 5 |  |  |
| 25 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 8. | шт. | 6 |  |  |
| 26 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 80 см, размер СH 16. | шт. | 47 |  |  |
| 27 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 18. | шт. | 94 |  |  |
| 28 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 20. | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Зонд желудочный материал изготовления ПВХ, длина не менее 120 см, размер СH 22. | шт. | 6 |  |  |
| 30 | Одноразовое изделие из ПВХ, с мешком для ирригации кишечника емкостью не менее 1750 мл, мерной шкалой, подвесной петлей, клипсой-зажимом для регуляции интенсивности потока жидкости, специальным анатомически изогнутым наконечником. | шт. | 59 |  |  |
| 31 | Мочеприемник педиатрический | шт. | 106 |  |  |
| 32 | Мочеприемник объемом не менее 2 л с эффективным невозвратным клапаном, исключающим ретроградное протекание жидкости. Наличие прямого крана для быстрого слива, неперекручивающейся приводной трубки длиной не более 90 см, усиленных отверстий для крепления мочеприемника. | шт. | 175 |  |  |
| 33 | Катетер Нелатона размер СH 12. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 20 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая, соответствует общей емкости шприца, дополнительная градуировка. Игла размером 21G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 3 135 |  |  |
| 35 | Катетер аспирационный. Размер CH6. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Катетер аспирационный. Размер CH8. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 6 |  |  |
| 37 | Катетер аспирационный. Размер CH14. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 59 |  |  |
| 38 | Катетер аспирационный. Размер CH16. Контроль вакуума. Длина не более 600 мм. Материал: ПВХ. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |  |  |
| 39 | Катетер уретральный женский СH 14. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |  |  |
| 40 | Катетер уретральный женский СH 6. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 41 | Катетер уретральный женский СH 8. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |  |  |
| 42 | Катетер уретральный женский СH 20. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Воздуховод № 1. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 1 |  |  |
| 44 | Воздуховод № 3. Окрашен в соответствии с размером. | шт. | 4 |  |  |
| 45 | Двухходовой взрослый носовой кислородный катетер с мягкими изогнутыми зубцами, кислородный шланг длиной не менее 2,1 м. | шт. | 82 |  |  |
| 46 | Электрод ЭКГ, кнопочный, твердый гель, пена, размер 35х26 мм, для длительного мониторинга, детский. | шт. | 35 |  |  |
| 47 | Наконечник для хирургических отсосов стандартный, удлинительная линия длиной не менее 350 см. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |  |  |
| 48 | Трубка дренажная Т-образная Кэра. Материал изготовления – сплав силикона и латекса, диаметр 6,0 мм, длина 50х16 см. | шт. | 3 |  |  |
| 49 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ, объем 3 л. | шт. | 12 |  |  |
| 50 | Набор для плеврального дренажа: игла 3,35 мм длиной не более 78 мм, катетер диаметром 2,7 мм, длина 450 мм, двойной антирефлюксный клапан, пакет для секрета 2 л, шприц 60 мл, трехходовой кран. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 51 | Стилет (проводник) для интубации длиной не менее 335 мм (для трубок 5.0-8.0) | шт. | 3 |  |  |
| 52 | Эндотрахеальная трубка 2.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 53 | Эндотрахеальная трубка 2.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Эндотрахеальная трубка 3.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 55 | Эндотрахеальная трубка 3.5 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 56 | Эндотрахеальная трубка 4.0 без манжеты силиконизированная с маркером глубины интубации протяженностью не менее 1 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Эндотрахеальная трубка 7.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 35 |  |  |
| 58 | Эндотрахеальная трубка 7.5 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 53 |  |  |
| 59 | Эндотрахеальная трубка 8.0 с манжетой низкого давления, резистентной к закиси азота; на пилотном баллоне несмываемая маркировка с размером трубки и объемом манжеты. Стерильно упаковано. | шт. | 24 |  |  |
| 60 | Катетер Фолея педиатрич. двухходовой. Размер 6 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покры-тием. Воронкообразный коннектор, симметрич-ный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключа-ющий утечку жидкости. Усиленная не перекручиваю-щаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема балло-на, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асеп-тической катетеризации мочевого пузыря. Вертикаль-ные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимально-го и диста-льного концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |  |  |
| 61 | Катетер Фолея педиатрический двухходовой. Размер 8 СН. Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием. Воронкообразный коннектор, симметричный баллон объемом заполнения не более 5 мл. Эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку жидкости. Усиленная не перекручивающаяся стенка катетера. Маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере. Упаковка двойная стерильная для асептической катетеризации мочевого пузыря. Вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь. | шт. | 1 |  |  |
| 62 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 12. | шт. | 3 |  |  |
| 63 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 16. | шт. | 105 |  |  |
| 64 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 18. | шт. | 35 |  |  |
| 65 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 22. | шт. | 1 |  |  |
| 66 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 24. | шт. | 1 |  |  |
| 67 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 28. | шт. | 4 |  |  |
| 68 | Катетер урологический двухходовой (Фолея). Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Размер СН 30. | шт. | 4 |  |  |
| 69 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 22. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 70 | Катетер Фолея 3-ходовый с баллоном 30–50 см3. Материал изготовления – латекс. Размер Fr 24. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 71 | Абсорбент (натронная известь), цветоиндикация "белый-фиолетовый", не содержит гидроксид калия, размер гранул в диапазоне от 2,5 до 5,0 мм, плотность не менее 90 г/м2, объем поглощаемого CO2 более 140 л/кг, упаковка – 5 л/4,5 кг. | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Ретривер типа "корзинка" стальной спиральный из 5-ти нитей. Размер 3.2Fr длина не менее 115 см. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 73 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 2 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 23 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 8 284 |  |  |
| 74 | Шприц инъекционный двухкомпонентный объемом 5 мл. Цилиндр из прозрачного полипропилена. Градуировка несмываемая. Игла размером 21 G, с защитным колпачком. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 23 634 |  |  |
| 75 | Катетер Нелатона размер СH 14. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 76 | Катетер Нелатона размер СH 16. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 77 | Катетер Нелатона размер СH 18. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 78 | Набор для коникотомии: скальпель металлопластиковый с ограничителем глубины погружения; шприц 10 мл; канюля 6 мм с манжетой изготовленная из биологически инертного ПВХ; игла с диагностическим павильоном и поисковым щупом; дилататор обработанный любрикантами, из ригидного полиэтилена высокой плотности; шовный материал с атравматической иглой; термовент; тесьма для фиксации канюли. Стерильно упаковано. | шт. | 1 |  |  |
| 79 | Катетер Нелатона размер СH 20. Длина не менее 40 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 4 |  |  |
| 80 | Катетер уретральный женский СH 16. Длина не менее 20 см. Материал изготовления ПВХ. Индивидуально, стерильно упаковано. | шт. | 59 |  |  |
| 81 | Фартук. Размер 145x75 cм, 2-х слойный, ламинированный материал, белого цвета, впитывающий по наружной поверхности. Имеет цельнокроеное отверстие горловины и завязки. Нестерильный. | шт. | 59 |  |  |
| 82 | Подстилка впитывающая из нетканого материала, размеры 90х60 см. | шт. | 492 |  |  |
| 83 | Халат хирургический одноразовый повышенной комфортности усиленный, размер L с усиливающими влагонепроницаемыми вставками по передней поверхности халата и в рукавах из нетканого полиэтилена/полиэстера плотностью 37 г/м2, сделан из нетканого полипропилена, состав SMMS, плотность не менее 35 г/м2, ультразвуковая прошивка швов. Изготовлены из 4-х слоев нетканых материалов: внешний слой – спанбонд (водоотталкивающий слой), два средних – (Мельтблаун) водостойкие, бактериальный барьер. Внутренний слой – спанбонд, придает прочность. Легкий, мягкий материал. Стерильно упаковано. | шт. | 12 |  |  |
| 84 | Бахилы из нетканого материала низкие, плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 117 |  |  |
| 85 | Бахилы из нетканого материала высокие хирургические плотность не менее 42 г/м2, нестерильные. | пара | 12 |  |  |
| 86 | Набор изделий смотровой для гинекологических осмотров в составе: зеркало по Куско; перчатки; шпатель; салфетка подкладная 70х40 см, плотность 25 г/м2. Стерильно упаковано. | шт. | 117 |  |  |
| 87 | Шапочка-берет из нетканого материала, плотность не менее 17 г/м2, нестерильная. | шт. | 234 |  |  |
| 88 | Простыня из нетканого материала размер 140х200 см, плотность не менее 42 г/м2, нестерильная. | шт. | 59 |  |  |
| 89 | Шприц 100 мл с катетерной насадкой, с луэр адаптером | шт. | 18 |  |  |
| 90 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 2,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 12 |  |  |
| 91 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 1,0 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 6 |  |  |
| 92 | Мешок резервный для аппарата ИВЛ. Изготовлен из колорированного (синий) латекса высокой степени очистки. Размер 0,5 л. Индивидуальная упаковка. | шт. | 1 |  |  |
| 93 | Шпатель деревянный стерильный. | шт. | 468 |  |  |
| 94 | Зажим пупочный для новорожденных | шт. | 59 |  |  |

*Итого контрактная стоимость предлагаемых к поставке товаров составляет:

_______________________________

* Цена контракта неизменна в течение всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

Приложение № 3 к муниципальному контракту

на поставку медицинского инструментария

и расходного материала для нужд РБ

№ ________ от «_____» __________ 2010г.

УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Районная больница»

____________________________________

______________________/________________/

_______________________ П.Н. Верин

М.П.												М.П.

### ГРАФИК ПОСТАВКИ

Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика в течение 5 дней   (с 0800 до 1400) с момента полученной письменной (устной) заявкой о количестве и ассортименте от ответственного лица Заказчика:

_______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., телефон, факс)

на склад Заказчика расположенного по адресу: МО, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе д. 62 «а».

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.